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Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке (п. 9 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Центрифуга лабораторная». 
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки – 5 654,00 бел. руб. (BYN).
Срок поставки – 2026 г.
Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 4).
Источник финансирования – республиканский бюджет, внебюджетные средства.
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора, а также свидетельство о государственной регистрации потенциального участника;
[bookmark: _Ref13827717]2. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых потенциальные участники отмечают (выделяют) позиции, указанные в спецификации;
[bookmark: _Ref13827770]при выборе участника для заключения договора в рамках процедуры закупки из одного источника допускаются потенциальные участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе поданных сведений (предложения) следующих документов:
- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике);
- копии действующего на дату подачи предложения (ответа на заявку при проведении процедуры закупки из одного источника) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ);
- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);
- письменного обязательства (Приложение 3) участника процедуры государственной закупки в случае выбора его участником-победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику (организатору) на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки.
3. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;
4. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 08.09.2026 до 15.00. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 08.09.2026 до 17.00.
Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 09.09.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 



Директор                                                                                                      В.В.Ващилин 



Сашек  396-52-31
Борина  272-78-32

Приложение 1


1.	Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ 
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Центрифуга лабораторная (настольная)
	Шт.
	1

	1.2.
	Комплект: угловой  ротор и адаптеры для пробирок диаметром не менее 16 мм объемом до 10 мл для одновременной загрузки не менее 24 пробирок
	комплект
	1


2.	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:
2.1.	Максимальная частота вращения ротора не менее 4 000 об/мин, с интервалом не более 100 об/мин.
2.2.	Максимальное ускорение – не менее 2500 g.
2.3.	Объем загрузки – не менее 24 пробирок, диаметром до 17 мм.
2.4.	Наличие таймера.
2.5.	Цифровое управление центрифугой.
2.6.	Центрифуга должна обладать следующими свойствами:
2.6.1.	блокирование крышки во время работы;
2.6.2.	датчик дисбаланса;	
2.6.3.	автоматическая разблокировка при открытии крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора;
2.6.4.	должна быть приспособлена для использования любого типа пробирок (стекло, пластик, вакуумные системы).
2.7.	Питание от сети – 220 В, 50Гц.
2.8.	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

2

Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно
Приложению 1
	Наименование товара 
Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям, указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Каталожный 
номер

	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя)

полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
	Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем)
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара 
	Стоимость, бел.руб.
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______ (не более 60) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                               (указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.	






Приложение 3



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник _______________  берет на себя обязательство предоставить при поставке по              лоту № __________ процедуры государственной закупки № ____________________  копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).



                     _______________                                                                                                            _______________
          Подпись                                                                                                                                                      ФИО
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