[bookmark: _Hlk106797981]Приложение 1 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Субподрядчика, выполняющего полный комплекс строительно-монтажных работ в рамках выполнения строительства объекта «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330», по контракту № R01-1244-20230626 от 26.06.2023г., заключенному с Генподрядчиком, ООО «RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.» (RIKO, d.o.o.)

[bookmark: _Hlk236817684]Ведомость наименований, видов, этапов, объемов работ для процедуры на выполнение комплекса строительно-монтажных и иных специальных работ на объекте на объекте: «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330»

	№ пп
	Обоснование
	Наименование видов работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	объект:
	64.3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗОНА-2) (3 ПК)
	

	смета: 
	64.3.169.3.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДОК
	

	1
	  Ж5-10
	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ
	М3
	292,3
	

	
	
	
	
	
	

	2
	  Ж5-10
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
	М3
	151,2
	

	
	
	
	
	
	

	3
	  Ж5-10
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ
	М2
	504
	

	
	
	
	
	
	

	4
	  Ж5-10
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
	М2
	504
	

	
	
	
	
	
	

	5
	  Ж5-10
	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ АТ-3. РАЗБОРКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ
	М3
	96
	

	
	
	
	
	
	

	6
	  Ж5-10
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
	М3
	57,6
	

	
	
	
	
	
	

	7
	  Ж5-10
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ
	М2
	192
	

	
	
	
	
	
	

	смета: 
	64.3.169.3-001.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДОК (КОРРЕКТИРОВКА К ЛОК. СМЕТЕ №169.3)
	

	8
	  Ж5-10
	ПЛОЩАДКА (ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
	М3
	-151,2
	

	
	
	
	
	
	

	9
	  Ж5-10
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ
	М2
	-504
	

	
	
	
	
	
	

	10
	  Ж5-10
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
	М2
	-504
	

	
	
	
	
	
	

	11
	  Ж5-10
	ПЛОЩАДКА (ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
	М3
	151,2
	

	
	
	
	
	
	

	12
	  Ж5-10
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ
	М2
	504
	

	
	
	
	
	
	

	13
	  Ж5-10
	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ
	М2
	504
	

	
	
	
	
	
	

	14
	  Ж5-10
	УКЛАДКА БИТУМНОЙ ЛЕНТЫ В ШВЫ ПОКРЫТИЯ С ОБРАБОТКОЙ КРОМКИ
	М
	262
	

	
	
	
	
	
	

	объект:
	66.3.ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
	

	смета: 
	66.3.171.3.ПОДЪЕЗДНУЮ АВТОДОРОГУ
	

	15
	  Ж5-10
	АВТОДОРОГА
	М2
	405
	

	
	
	
	
	
	

	16
	  Ж5-18-19
	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПОЛОСЫ
	М2
	1886,8
	



