Приложение 1 к документации о закупке по выбору субподрядной организации для выполнения части обязательств ОАО «Белэлектромонтажналадка», выступающего в качестве Субподрядчика, выполняющего полный комплекс строительно-монтажных работ в рамках выполнения строительства объекта «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330», по контракту № R01-1244-20230626 от 26.06.2023г., заключенному с Генподрядчиком, ООО «RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o.» (RIKO, d.o.o.)

Ведомость наименований, видов, этапов, объемов работ для процедуры на выполнение комплекса строительно-монтажных и иных специальных работ на объекте на объекте: «Реконструкция ПС 330/110/10 кВ «Полоцкая-330»

| № пп | Обоснование | Наименование видов работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| объект: | 64.3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗОНА-2) (3 ПК) |  |  |  |  |
| смета: | 64.3.169.3.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДОК |  |  |  |  |
| 1 | Ж5-10 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ | М3 | 292,3 |  |
| 2 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | М3 | 151,2 |  |
| 3 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ | М2 | 504 |  |
| 4 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | М2 | 504 |  |
| 5 | Ж5-10 | ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ АТ-3. РАЗБОРКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ | М3 | 96 |  |
| 6 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | М3 | 57,6 |  |
| 7 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ | М2 | 192 |  |
| смета: | 64.3.169.3-001.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДОК (КОРРЕКТИРОВКА К ЛОК. СМЕТЕ №169.3) |  |  |  |  |
| 8 | Ж5-10 | ПЛОЩАДКА (ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | М3 | -151,2 |  |
| 9 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ | М2 | -504 |  |
| 10 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ | М2 | -504 |  |
| 11 | Ж5-10 | ПЛОЩАДКА (ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ). УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | М3 | 151,2 |  |
| 12 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ | М2 | 504 |  |
| 13 | Ж5-10 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ | М2 | 504 |  |
| 14 | Ж5-10 | УКЛАДКА БИТУМНОЙ ЛЕНТЫ В ШВЫ ПОКРЫТИЯ С ОБРАБОТКОЙ КРОМКИ | М | 262 |  |
| объект: | 66.3.ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА |  |  |  |  |
| смета: | 66.3.171.3.ПОДЪЕЗДНУЮ АВТОДОРОГУ |  |  |  |  |
| 15 | Ж5-10 | АВТОДОРОГА | М2 | 405 |  |
| 16 | Ж5-18-19 | УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПОЛОСЫ | М2 | 1886,8 |  |