|  | # УТВЕРЖДАЮ: Директор Учреждения образования «Могилевский государственный экономический промышленно- технологический колледж» _________________О.А. Баханович «___» ______________2026г |
| --- | --- |

Задание на разработку проектной документации

«Модернизация здания общежития по улице Челюскинцев, 56 в

г. Могилеве»

Наименование и местонахождение объекта строительства

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Приказ учреждения образования «Могилевский государственный экономический промышленно- технологический колледж» о проведении модернизации. |
| 2. Разрешительная документация на проектирование и строительство |  |
| 2.1 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | Не требуются |
| 2.2 Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а так же на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях | Требования отсутствуют |
| 3. Информация о капитальном ремонте и (или) модернизации объекта | Не требуется |
| 4. Вид строительства | При модернизации выполнить: КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ И ПЕРЕХОДНОЙ ГАЛЕРЕИ: - замена кровельного покрытия - замена утеплителя кровли переходной галереи технического этажа - замена ливневок внутреннего водостока - замена парапетных плит и свесов - по результатам детального обследования выполнить ремонт плит покрытия (при необходимости) - устройство водосточной системы на переходной галереи СТЕНЫ: - ремонт балконных плит (согласно ТЗ) и козырьков над балконами - замена ограждений балконов - утепление фасада здания с устройством ЛШС - утепление переходной галереи с устройством ЛШС - участки стен главного входа облицевать плиткой - ремонт цоколя - замена отливов - замена деревянных окон на окна из ПВХ - ремонт существующих оконных блоков из ПВХ - ремонт приямков с устройством козырьков над приямками - ремонт входа в подвал с устройством кровли над входом - устройство дренажа в полу в приямках и входов в подвал - ремонт крыльца главного входа с облицовкой гранитом и изменением габаритов крыльца - ремонт пандуса с приведением к действующим нормам - замена ограждений, поручней на крыльцах и пандусе на хромированные - ремонт крылец запасных выходов с облицовкой плиткой - устройство козырьков над входными группами - переустройство тамбура главного входа - ремонт металлических лестниц БЛАГОУСТРОЙСТВО - замену отмостки здания - предусмотреть планировку вокруг здания с отведением дождевых и талых вод от здания - устройство (ремонт) тротуарных дорожек - замена асфальтного покрытия - восстановление благоустройства после ремонтных работ с посевом трав - устройство цветников и малых архитектурных форм - устройство скамеек - замена беседки - замена мусорных баков на баки внутреннего монтажа - устройство площадки для мусорных баков - замена въездных ворот - ремонт ограждения территории - посев декоративных деревьев, туй - восстановление благоустройства территории (плитки тротуарной) после ремонт сетей назализации СЕТИ -замена колодцев канализационных - замена труб канализационных до городских колодцев - замена труб канализационных от зданий до колодцев - замена труб водоснабжения канализации и отопления от колодцев до здания ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ - ремонт переходной галереи с заменой пола, ремонтом стен, устройством подвесного потолка - замена дверных межкомнатных блоков - замена дверных блоков на лестничных клетках - ремонт лестничных клеток - ремонт внутренних помещений здания общежития - замена электро-проводки с заменой осветительных приборов и поэтажных щитков - замена АПС с устройством эвакуационного освещения в здании общежития и галереи - ремонт подвальных помещений ВЕНТИЛЯЦИЯ: - замена вентиляционных шахт - прочистка стояков вентиляционных КАНАЛОВ В НУТРИ ЗДАНИЯ - при отсутствии либо ранее заложении вентканалов выполнить разборку, пробивку отверстий с устройством решеток и вентиляционных шахт. ПРОЧИЕ РАБОТЫ - замену (устройство) молниезащиты. |
| 5. Вид проектной документации | На бумажном носителе и в виде электронного документа |
| 6. Дополнительные требования к информационной модели | Требования отсутствуют |
| 7. Стадийность проектирования | Одностадийное: строительный проект |
| 8. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | Требования отсутствуют |
| 9. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) | Разработать разделы проекта: - Архитектурно-строительные решения; - Генплан; - Инженерное оборудование, сети и системы; - Охрана окружающей среды; - Организация строительства; - Смета; - Общая пояснительная записка; Проектирование вести на условиях применения национальных стандартов ТНПА. Выполнить дополнительное детальное обследование в объеме требуемом для прохождения Госстройэкспертизы и получения положительного заключения. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в объеме необходимом для разработки ПСД. Выполнить инженерно-геологические изыскания в объеме необходимом для разработки ПСД. Технические решения, не описанные в задании на проектирование, принимаются по усмотрению проектировщика с учетом технического заключения и в соответствии с действующими ТНПА. Количество экземпляров – пять на бумажном носителе и один в электронном виде. Дополнительно предоставить сметную часть в формате CIC, остальные разделы – в формате ПДФ. Авторский надзор – по отдельному договору. |
| 10. Источник финансирования строительства | Областной бюджет |
| 11. Способ строительства | Подрядный |
| 12. Наименование заказчика | Заказчик: Учреждение образования «Могилевский государственный экономический промышленно- технологический колледж» Инженерная организация: ООО «СтройИнженерГрупп» |
| 13. Наименование проектной организации-исполнителя работ, указанных в пункте 9 настоящего задания | Будет определен по итогу проведения госзакупки |
| 14. Объект капитального ремонта, его основные технико-экономические показатели, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | Функциональное назначение объекта строительства согласно единой классификации назначения объектов недвижимого имущества – общежитие количество этажей 9 , подвал, который используется - есть, общая площадь 6488,9м2, объем здания 27009,00 м3 |
| 15. Назначение и типы встроенных помещений | Переходная галерея |
| 16. Основные требования к внутренней перепланировке | Требования отсутствуют |
| 17. Основные технико-экономические и финансовые показатели |  |
| 17.1 Предельная стоимость строительства | 9 000 000,00 руб |
| 17.2 Срок начала и окончания капитального ремонта | Начало работ – декабрь 2026г. Окончание – октябрь 2027. |
| 17.3 Технико-экономические показатели | Требования отсутствуют |
| 18. Требования к мероприятиям по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории | Требования отсутствуют |
| 19. Требования к архитектурно-планировочным решениям | Сохранить существующие архитектурно-планировочные решения |
| 20. Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | Проектом предусмотреть: решения, обеспечивающие надлежащее эксплуатационные качества объекта, применение прогрессивных технологий, оборудования, систем, строительных материалов и изделий, отвечающих современным требованиям, исключив применение импортных и дорогостоящих материалов и изделий |
| 21. Требования к инженерным системам зданий и сооружений | Требования отсутствуют |
| 22. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных категорий населения | Требования отсутствуют |
| 23. Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам | Требования отсутствуют |
| 24. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | Требования отсутствуют |
| 25. Требования по выполнению научно-исследовательских работ | Требования отсутствуют |
| 26. Дополнительные требования заказчика | Проектирование вести на условиях применения национальных стандартов ТНПА, при модернизации применить в объёме, соответствующем проектной документации, с учётом сохранения объёмно-планировочных и конструктивных решений. Технические решения, не описанные в задании на проектирование, принимаются по усмотрению проектировщика с учетом технического заключения и в соответствии с действующими ТНПА. Работы по ремонту будут вестись в эксплуатируемом здании. |
| 27. Класс сложности объекта | К-3, согласно СН 3.02.07-2020 |
| 28. Условия проектирования | Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии её разработки и подлежит декларированию в установленном порядке |
| 29 Уникальный идентификационный номер ОКС (при наличии) |  |
| 30 Наличие радиационных объектов | Отсутствуют |

| Заказчик Учреждение образования «Могилевский государственный экономический промышленно- технологический колледж» _________________________ _______________ _________________ «______» ___________________2026г. | Инженерная организация: ООО «СтройИнженерГрупп» Директор __________________О.И.Мазина «______» ___________________2026г. |
| --- | --- |