Форма С-1

| ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ (наименование организации) | Код по ОКУД УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП АК УО ВГАВМ |
| --- | --- |
|  | (должность) |  |  |  |  |
|  |  |  | А.В. Карась |  |  |
|  | (подпись) «24» |  | (инициалы, фамилия) августа 2026 г. |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:

| председателя: | Заместителя директора по ХР |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- |
| членов комиссии: | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайловой |
|  | (должность) Коменданта |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |
| Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: крыльца запасного выхода главного учебного корпуса ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ» |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |
| установлено, что: в результате длительной эксплуатации, произошел физический и моральный износ, в ходе |  |  |  |
| (описание дефектов, |  |  |  |
| которого образовались трещины, отслоение от каркаса кладки, выкрашивание штукатурного слоя; износ |  |  |  |
| основания крыльца, оконные рамы иммеют ряд гнилостных включений. Крыльцо площадью площадью 33,4 - местонахождение, |  |  |  |
| площадь, объём) |  |  |  |
| м.кв., окна площадью 9,5 м.кв. – требуют замены, а окна площадью 9,5 м.кв. Необходимо выполнить ряд |  |  |  |
| сопуствующих работ по разборке, устройству кладок, выравниванию, облицовки ступеней разборке поясков с демонтажем окон, далее их устройство с заменой, оштукатуривание и окраску, устройство козырька площадью 66 м.кв. Все сопутствующие и основные работы с объемами указаны ниже в перечне видов строительно-монтажных работ. |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые |  |  |  |
| характеризуются следующими факторами: |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации |  |  |  |

Дата начала разработки сметной документации: 25 августа 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 10.09.2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 1,0 мес.

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайлова |
|  | (должность) Комендант |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  | Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.334 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство выравнивающей цементной стяжки под облицовку камнями, толщиной 30 мм | 100 М2 СТЯЖКИ | 0.2796 |  |
|  | Облицовка ступеней и подступенков плиткой бетонной (прим.) | 100 М2 | 0.42 |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.122 |  |
|  | Облицовка верха подпорной стены плитами "БЕССЕР" (прим.) | 100 М2 | 0.025 |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100М2ПРОЕМОВ | 0.086 |  |
|  | Разборка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 | 100 М2 | 0.095 |  |
|  | Разборка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.04 |  |
|  | Разборка стен кирпичных | М3 | 4.29 |  |
|  | Демонтаж перемычек железобетонных | 100 шт. | 0.06 |  |
|  | Демонтаж подоконных досок | 100 М | 0.084 |  |
|  | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 М | 0.1 |  |
|  | Огрунтовка поверхности стен с лесов | 100 М2 | 0.42 |  |
|  | Теплоизоляция наружных стен плитами пенополистирольными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 0.42 |  |
|  | Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен бетонных с лесов | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 2.52 |  |
|  | Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя пенополистирольным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 0.42 |  |
|  | Устройство утепления откосов шириной до 0,2 м плитами пенополистирольными на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М | 0.44 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.715 |  |
|  | Устройство армирующего слоя откосов шириной до 0,2 м по плитам пенополистирольным на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М | 0.44 |  |
|  | Устройство дополнительного слоя армирования стеклосеткой | 100 М2 | 0.32 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя вручную с лесов | 100 М2 | 0.508 |  |
|  | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 0.508 |  |
|  | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов | 100 М2 | 0.508 |  |
|  | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 Б/У | 100 М2 | 0.095 |  |
|  | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 | 100 М2 | 0.086 |  |
|  | Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной | 100 М | 0.181 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.04 |  |
|  | Обработка монтажного шва герметиком при установке дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.04 |  |
|  | Установка подоконных досок | 100 М | 0.1 |  |
|  | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 7.82 |  |
|  | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.54 |  |
|  | Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий | ТКОНСТРУКЦИЙ | 0.54 |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 М2 | 0.448 |  |
|  | Окраска суриком металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.448 |  |
|  | Монтаж профилированного настила отдельными листами | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0.66 |  |
|  | Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М | 0.25 |  |
|  | Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М | 0.25 |  |
|  | Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 130 мм | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.44 |  |
|  | Установка распорных анкеров диаметром до 16 мм и длиной до 240 мм в основание или на вертикальной поверхности на высоте до 1,5 м от основания | 100 АНКЕРОВ | 0.44 |  |
|  | Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М | 0.25 |  |
|  | Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра | 100 М | 0.12 |  |

| Составил |  | зам. директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

«24» августа 2026 г.