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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Артикулятор стоматологический с лицевой дугой».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             09.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Лот 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой
	шт.
	3


1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинского оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Артикулятор стоматологический
	1

	1.1
	верхняя рама
	1

	1.2
	нижняя рама
	1

	1.3
	резцовый столик 0 градусов
	1

	1.4
	резцовый штифт
	1

	1.5
	штифт-поддержка верхней рамы
	1

	1.6
	система магнитных креплений Splitex либо аналог
	1

	2
	Лицевая дуга
	1

	2.1
	суставной механизм
	1

	2.2
	упор для переносицы
	1

	2.3
	ушные опорные элементы
	1

	2.4
	воск для накусывания и пластиковая прикусная вилка
	1

	2.5
	гриф прикусной вилки
	1


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Материал изготовления
	карбон+металлический сплав

	2.2
	Система фиксации моделей Splitex либо аналог
	наличие

	2.3
	Магнитное крепление модели
	наличие

	2.4
	Плавная установка начального бокового движения суставных головок до 1,5 мм с каждой стороны
	наличие

	2.5
	Дистракция для предварительной компрессии суставных щелей
	3мм

	2.6
	Регулируемая ретрузия
	не более 2мм

	2.7
	Регулируемая протрузия
	не более до 6мм

	2.8
	Фиксатор Arcon-Clip * либо аналог
	наличие

	2.9
	Регулируемый угол Беннета
	-5 - +30 градусов

	2.10
	Регулируемый наклон суставного пути
	-20 - +60 градусов

	2.11
	Симметричное открывание *
	наличие

	2.12
	Воспроизведениепараметров артикулятора в соответствии с параметрами пациента
	наличие

	2.13
	Трехмерная шарнирная опора
	наличие


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

