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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Сканер стоматологический».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             09.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Лот 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Сканер стоматологический
	шт.
	1


1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинского оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Сканер стоматологический
	1

	2
	Блок для съёмки
	1


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Параметры.

	2.1
	Обогреваемая внутриротовая 3D камера
	наличие

	2.2
	Автоматическая настройка яркости
	наличие

	2.3
	Звуковая индикация процесса съемки
	наличие

	2.4
	Сканирование без спрея
	наличие

	2.5
	Сканирование блестящих металлических поверхностей
	наличие

	2.6
	Ручная и ножная клавиша ввода
	наличие

	2.7
	Диагональ экрана *
	не менее 21 дюймов 

	2.8
	Разрешение экрана
	не менее 1920 x 1080 пикселей

	2.9
	Сенсорный экран *
	Наличие 

	2.10
	Возможность работы на сенсорном экране в перчатках
	Наличие

	2.11
	Настройка чувствительности органов управления
	Наличие

	2.12
	Фотореалистичное сканирование
	Наличие

	2.13
	Автоматическое распознавание границы препарирования
	Наличие

	2.14
	Глубина сканирования  *
	не менее 20 мм

	2.15
	Одноразовые насадки *
	Наличие 

	2.16
	Определение цвета
	наличие

	2.17
	Общее время сканирования верхней и нижней челюстей, регистрация прикуса и расчет модели
	не более 3 минут


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

