## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.С. Елагин
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска"
АДРЕС: Беларусь, г. Минск, ул. Кедышко, дом 27
УНП: 192442481
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт подъезда № 9 жилого дома № 145 по пр. Независимости
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 40 139.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е13-73-3 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 88.09 |  |  |  |  | 88.09 | 6.04
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.75 | 154.16 |  |  |  |  | 154.16 | 10.57
2 | Е13-73-2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.2 | 6.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.1 | 361.62 |  |  |  |  | 361.62 | 24.81
3 | 1/10-230-15/395 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ |  |  |  | 3.28 | 0.26 | 3.54
|  |  | 87.75 |  |  |  | 287.82 | 22.82 | 310.64
4 | Е26-121-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 100 М2 | 641.29 | 3.1 |  | 0.19 |  | 644.58 | 37.81
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.54 | 2911.46 | 14.07 |  | 0.86 |  | 2926.39 | 171.66
5 | 1/10-230-60-45-5/45 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т |  |  |  | 926.4 | 73.56 | 999.96
|  |  | 2.724 |  |  |  | 2523.51 | 200.38 | 2723.89
6 | Е26-130-1 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ | 100 М2 | 1273.42 | 3.34 |  | 194.01 | 15.6 | 1486.37 | 75.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.31 | 1668.18 | 4.38 |  | 254.15 | 20.44 | 1947.15 | 98.35
7 | 1/10-230-60-35/61 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1) | Т |  |  |  | 573.58 | 45.54 | 619.12
|  |  | 0.786 |  |  |  | 450.83 | 35.79 | 486.62
8 | Е15-284-3 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВРУЧНУЮ С НАНЕСЕНИЕМ ФАКТУРЫ, С ЛЕСОВ ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ | 100 М2 | 419.86 | 14.29 | 7.52 |  |  | 434.15 | 24.76 | 0.52
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 5.85 | 2456.18 | 83.6 | 43.99 |  |  | 2539.78 | 144.85 | 3.04
9 | 1/10-230-15/395 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д) | КГ |  |  |  | 3.28 | 0.26 | 3.54
|  |  | 87.75 |  |  |  | 287.82 | 22.82 | 310.64
10 | 1/10-230-60-45-5/65 | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т |  |  |  | 995.04 | 79.01 | 1074.05
|  |  | 2.34 |  |  |  | 2328.39 | 184.88 | 2513.27
11 | Е62-17-4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 639.89 | 5.83 | 4.03 | 774.62 | 61.47 | 1481.81 | 39.97 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.75 | 1119.81 | 10.2 | 7.05 | 1355.59 | 107.57 | 2593.17 | 69.95 | 0.49
12 | 1/10-230-40-10/134 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ |  |  |  | 7.74 | 0.61 | 8.35
|  |  | 91 |  |  |  | 704.34 | 55.51 | 759.85
13 | Е62-16-4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 492.55 | 5.83 | 4.03 | 32.35 | 2.57 | 533.3 | 30.77 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.1 | 2019.46 | 23.9 | 16.52 | 132.64 | 10.54 | 2186.54 | 126.16 | 1.15
14 | 1/10-230-40-10/134 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ |  |  |  | 7.74 | 0.61 | 8.35
|  |  | 213.2 |  |  |  | 1650.17 | 130.05 | 1780.22
15 | Е62-2-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 471 | 4.28 | 2.98 | 193.45 | 15.37 | 684.1 | 30.79 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.48 | 226.08 | 2.05 | 1.43 | 92.86 | 7.38 | 328.37 | 14.78 | 0.1
16 | Е62-37-1 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 1 РАЗ | 100 М2 | 1187.56 | 0.55 | 0.35 | 89.74 | 7.13 | 1284.98 | 75.3 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.18 | 213.76 | 0.1 | 0.06 | 16.15 | 1.28 | 231.29 | 13.55
17 | Е62-31-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 359.62 | 0.55 | 0.35 | 182.03 | 14.46 | 556.66 | 22.46 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.087 | 31.29 | 0.05 | 0.03 | 15.84 | 1.26 | 48.44 | 1.95
18 | Е62-18-3 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК | 100 М2 | 808.68 | 4.56 | 3.16 | 213.73 | 16.96 | 1043.93 | 51.28 | 0.22
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.14 | 113.22 | 0.64 | 0.44 | 29.92 | 2.37 | 146.15 | 7.18 | 0.03
19 | Е62-35-1 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ | 100 М2 | 946.64 | 0.55 | 0.35 | 126.73 | 10.06 | 1083.98 | 60.02 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.02 | 18.93 | 0.01 | 0.01 | 2.53 | 0.2 | 21.67 | 1.2
20 | Е57-23-5 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2 | 100 М2 | 876.47 | 50.45 | 32.2 | 467.85 | 36.39 | 1431.16 | 59.14 | 2.21
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0677 | 59.34 | 3.42 | 2.18 | 31.67 | 2.46 | 96.89 | 4 | 0.15
21 | Е11-47-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 100 М2 | 3087.86 | 22.01 | 3.9 | 2240.38 | 178.37 | 5528.62 | 163.16 | 0.19
| Пост. 46 | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0677 | 209.05 | 1.49 | 0.26 | 151.67 | 12.08 | 374.29 | 11.05 | 0.01
22 | 1/10-230-60-35/19 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 443.44 | 35.21 | 478.65
|  |  | 0.03385 |  |  |  | 15.01 | 1.19 | 16.2
23 | 1/10-230-60-15/15 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ) | Т |  |  |  | 1627.2 | 129.2 | 1756.4
|  |  | 0.002573 |  |  |  | 4.19 | 0.33 | 4.52
24 | Е11-51-3 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ | 100 М2 | 3277.11 | 11.01 | 3.9 | 2240.38 | 178.37 | 5706.87 | 173.16 | 0.19
| Пост. 46 | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0356 | 116.67 | 0.39 | 0.14 | 79.76 | 6.35 | 203.17 | 6.16 | 0.01
25 | 1/10-230-60-35/19 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 443.44 | 35.21 | 478.65
|  |  | 0.0178 |  |  |  | 7.89 | 0.63 | 8.52
26 | 1/10-230-60-15/15 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 25 КГ) | Т |  |  |  | 1627.2 | 129.2 | 1756.4
|  |  | 0.001353 |  |  |  | 2.2 | 0.17 | 2.37
27 | Е11-49-1 | УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ | 100 М | 690.21 | 1.77 | 0.62 | 0.87 | 0.07 | 692.92 | 36.47 | 0.03
| Пост. 46 | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.152 | 104.91 | 0.27 | 0.09 | 0.13 | 0.01 | 105.32 | 5.54
28 | 1/10-230-60-35/19 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 443.44 | 35.21 | 478.65
|  |  | 0.0079 |  |  |  | 3.5 | 0.28 | 3.78
29 | 1/10-230-65-20-23/42 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ, 303 Х 303 ММ | М2 |  |  |  | 21.73 | 1.73 | 23.46
|  |  | 1.54 |  |  |  | 33.46 | 2.66 | 36.12
30 | Е17-2-5 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 4.53 |  |  |  |  | 4.53 | 0.26
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 6 | 27.18 |  |  |  |  | 27.18 | 1.56
31 | Е17-2-5 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 15.1 |  |  | 1.13 | 0.08 | 16.31 | 0.86
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 6 | 90.6 |  |  | 6.78 | 0.48 | 97.86 | 5.16
32 | 2/60-30/80-1 | ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ШЕСТИСЕКЦИОННЫЙ, ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-06, РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 694 Х 386 Х 206 ММ | ШТ. |  |  |  | 115.74 | 9.19 | 124.93
|  |  | 6 |  |  |  | 694.44 | 55.14 | 749.58
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 11902 | 145 | 72 | 11164 | 885 | 24096 | 718.48 | 4.98
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 9964
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 6079
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 40139
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 11811 | 145 | 72 | 10463 | 829 | 23248 | 713.32 | 4.98
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 9902
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 6035
|  | ИТОГО | [6 empty] | 39185
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 91 |  |  | 701 | 56 | 848 | 5.16
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 62
|  | План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 44
|  | ИТОГО | [6 empty] | 954
|  | ИТОГО |  | 11902 | 145 | 72 | 11164 | 885 | 24096 | 718.48 | 4.98
|  | В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | [6 empty] | 72
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 9964
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 6079
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.5
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 40139
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [36930+0+0+0] | [6 empty] | 36930
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 4071
[((11902+72)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4071+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 4071
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [36930+4071+0] | [6 empty] | 41001
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [11902*1] | [6 empty] | 1 | 11902
| В Т.Ч. СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ З/П ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ | [7 empty] | 72
КОЭФФИЦИЕНТОВ К З/П РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 718.48
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 4.98
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.5
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [145*1] | [6 empty] | 1 | 145
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [72*1] | [6 empty] | 1 | 72
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [885*1] | [6 empty] | 1 | 885
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 11164
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [11902+145+885+11164] | [7 empty] | 24096
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 11164
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [885-0] | [7 empty] | 885
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [9964*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 7971
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [6079*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 4863
| ИТОГО [24096+0+0+7971+4863] | [7 empty] | 36930
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [36930+0+0+0] | [7 empty] | 36930
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 4071
[((11902+72)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4071+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 4071
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [36930+4071+0] | [7 empty] | 41001
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [41001+0] | [7 empty] | 41001
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 41001
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [41001+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [41001-0-0-0] | [7 empty] | 41001
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [41001*1] | [7 empty] | 41001
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 09/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 41743
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(41001+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 41743
[41743+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [41743-(0+0+0)] | [7 empty] | 41743
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [41743+0] | [7 empty] | 41743
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [41743+0+0] | [7 empty] | 41743
СУММА ПРОПИСЬЮ: СОРОК ОДНА ТЫСЯЧА СЕМЬСОТ СОРОК ТРИ БЕЛОРУССКИХ РУБ.
00 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 4/1-4-10-20-10/40 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С |  |  | М3 | 0.13811 | 191.12 | 229.34 | 31.67 | 7.78 | 17.84 | 2.46
КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ,
КЛАССА С10/12,5 (В12,5)
2 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.99145 | 3.64 | 4.37 | 4.33 | 7.94 | 0.35 | 0.35
3 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | М3 | 0.72612 | 1.45 | 1.74 | 1.26
4 | 1/10-230-15/395 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ |  |  | КГ | 175.5 | 2.73 | 3.28 | 575.64 | 7.94 | 0.26 | 45.63
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
(Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)
5 | 3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 |  |  | 1000 ШТ. | 0.036 | 135.19 | 162.23 | 5.84 | 7.25 | 11.76 | 0.42
ПЛАСТМАССОВАЯ
6 | 1/10-230-60-15/15 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ |  |  | Т | 0.003926 | 1356 | 1627.2 | 6.39 | 7.94 | 129.2 | 0.51
ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ,
ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ,
МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), БЕЛАЯ (ФАСОВКА
ПО 25 КГ)
7 | 1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- |  |  | КГ | 91 | 11.87 | 14.24 | 1295.84 | 7.94 | 1.13 | 102.83
ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К
ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА)
БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
8 | 1/10-230-40-10/134 КРАСКА ВОДНО- |  |  | КГ | 304.2 | 6.45 | 7.74 | 2354.51 | 7.94 | 0.61 | 185.56
ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W2), ОСНОВА
(БАЗА) БЕЛАЯ
9 | 1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.001736 | 4900 | 5880 | 10.21 | 7.94 | 466.87 | 0.81
15, КОРИЧНЕВАЯ
10 | 1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.007558 | 4916.67 | 5900 | 44.59 | 7.94 | 468.46 | 3.54
15, СЕРАЯ
11 | 1/10-230-40-20/136 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | КГ | 1.4007 | 5.34 | 6.41 | 8.98 | 7.94 | 0.51 | 0.71
15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
12 | 1/10-230-40-20/181 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.002142 | 4424 | 5308.8 | 11.37 | 7.94 | 421.52 | 0.9
15, ЧЕРНАЯ
13 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 2.831 | 7.26 | 8.71 | 24.66 | 7.94 | 0.69 | 1.95
14 | 1/55-20-20/60 ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ |  |  | М3 | 0.008358 | 148.29 | 177.95 | 1.49 | 7.94 | 14.13 | 0.12
15 | 1/10-230-65-20-23/42 ПЛИТКИ |  |  | М2 | 12.1799 | 18.11 | 21.73 | 264.67 | 7.94 | 1.73 | 21.07
КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ
НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ)
РАЗМЕРОМ 300 Х 300 ММ, 303 Х 303 ММ
16 | 1/10-230-60-35/19 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.05955 | 369.53 | 443.44 | 26.41 | 7.94 | 35.21 | 2.1
СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ,
УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75
17 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.018 | 4.24 | 5.09 | 0.09 | 7.94 | 0.4 | 0.01
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
18 | 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ |  |  | Т | 0.786 | 477.98 | 573.58 | 450.83 | 7.94 | 45.54 | 35.79
ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)
19 | 1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ- |  |  | М2 | 170.3 | 1.24 | 1.49 | 253.75 | 7.94 | 0.12 | 20.44
160(100)
20 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 9.8616 | 4.96 | 5.95 | 58.68 | 7.94 | 0.47 | 4.63
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
21 | 1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА |  |  | Т | 0.050384 | 3072.22 | 3686.66 | 185.75 | 7.94 | 292.72 | 14.75
КЛЕЕМАСЛЯНАЯ
22 | 1/10-230-60-45-5/45 ШТУКАТУРКА |  |  | Т | 2.724 | 772 | 926.4 | 2523.51 | 7.94 | 73.56 | 200.38
ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ
23 | 1/10-230-60-45-5/65 ШТУКАТУРКА |  |  | Т | 2.34 | 829.2 | 995.04 | 2328.39 | 7.94 | 79.01 | 184.88
ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ,
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н),
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ
24 | 1/10-240-55-10/65 ШУРУПЫ С |  |  | Т | 0.00024 | 2837.73 | 3405.28 | 0.82 | 7.94 | 270.38 | 0.06
ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8 Х 100 ММ
25 | 2/60-30/80-1 ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ |  |  | ШТ. | 6 | 96.45 | 115.74 | 694.44 | 7.94 | 9.19 | 55.14
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ШЕСТИСЕКЦИОННЫЙ,
ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ В СТОРОНУ, ТИПА ПЯ-06,
РАЗМЕРОМ (ВХШХГ) 694 Х 386 Х 206 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 11164.12; 10: 885.04
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 11164.12; 10: 885.04
Механизмы
26 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 38.0114 | 0.34 | 0.41 | 15.58
27 | М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА |  |  | МАШ.-Ч | 0.024187 | 45.53 | 54.63 | 1.32
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т
28 | М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ |  |  | МАШ.-Ч | 7.0672 | 0.8 | 0.96 | 6.78
УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
29 | М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т |  |  | МАШ.-Ч | 0.987 | 16.45 | 19.74 | 19.48
30 | М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ |  |  | МАШ.-Ч | 3.0009 | 3.22 | 3.86 | 11.58
31 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 3.9307 | 19.04 | 22.85 | 89.82
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 144.56
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## id=2385 Дефектный акт
Форма С-1
Государственное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г. Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.С. Елагин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт подъезда № 9 жилого дома № 145 по пр. Независимости; Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Август 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 1.75 | Е13-73-3
2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 4.1 | Е13-73-2
3 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ВРУЧНУЮ |  |  |  | 100 М2 | 4.54 | Е26-121-1
НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
4 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА |  |  |  | 100 М2 | 1.31 | Е26-130-1
НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
С ЛЕСОВ
5 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА |  |  |  | 100 М2 | 5.85 | Е15-284-3
ФАКТУРНЫМ (0,7 ММ) ВРУЧНУЮ С НАНЕСЕНИЕМ
ФАКТУРЫ, С ЛЕСОВ ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ
СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ
6 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 1.75 | Е62-17-4
ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ
СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
7 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 4.1 | Е62-16-4
СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ
КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО
10%
8 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.48 | Е62-2-2
ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
9 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.18 | Е62-37-1
ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И
ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 1 РАЗ
10 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.087 | Е62-31-2
ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 2 РАЗА
11 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.14 | Е62-18-3
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК
12 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.02 | Е62-35-1
ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И
РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ
13 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 |  |  |  | 100 М2 | 0.0677 | Е57-23-5
ММ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2
14 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0.0677 | Е11-47-3
НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
15 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.0356 | Е11-51-3
ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ
16 | УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА |  |  |  | 100 М | 0.152 | Е11-49-1
КЛЕЮ
17 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 6 | Е17-2-5
18 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 6 | Е17-2-5
Составил |  | Ведущий инженер СДО |  |  | М.С.Сакович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.