## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.С. Елагин
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"
АДРЕС: 220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27
УНП: 192442181
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт подъезда № 7 жилого дома № 15 по ул. Славинского в г.Минске
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 8 857.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е61-2-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 4516.79 | 31.54 | 20.12 | 981.96 | 77.9 | 5608.19 | 274.02 | 1.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.11 | 496.85 | 3.47 | 2.21 | 108.02 | 8.57 | 616.91 | 30.14 | 0.15
2 | Е61-2-8 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7 | 100 М2 | 644.44 | 13.98 | 8.93 | 640.28 | 50.81 | 1349.51 | 39.1 | 0.61
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.11 | -70.89 | -1.54 | -0.98 | -70.43 | -5.59 | -148.45 | -4.3 | -0.07
3 | Е61-4-7 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100 М2 | 5630.25 | 30.43 | 19.42 | 1024.64 | 81.29 | 6766.61 | 336.72 | 1.33
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.03 | 168.91 | 0.91 | 0.58 | 30.74 | 2.44 | 203 | 10.1 | 0.04
4 | Е61-4-8 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ | 100 М2 | 972.75 | 15.36 | 9.79 | 512.32 | 40.64 | 1541.07 | 58.18 | 0.67
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | -0.03 | -29.18 | -0.46 | -0.29 | -15.37 | -1.22 | -46.23 | -1.75 | -0.02
5 | Е13-73-3 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 105.7 |  |  |  |  | 105.7 | 7.25
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.7688 | 81.26 |  |  |  |  | 81.26 | 5.57
6 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 11.532 |  |  |  | 37.36 | 3 | 40.36
7 | Е62-17-1 | ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ | 100 М2 | 521.11 | 8.9 | 6.3 | 842.66 | 66.83 | 1439.5 | 34.07 | 0.43
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.7688 | 400.63 | 6.84 | 4.84 | 647.84 | 51.38 | 1106.69 | 26.19 | 0.33
8 | Е13-73-2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.2 | 6.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.5265 | 134.64 |  |  |  |  | 134.64 | 9.24
9 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 3.24 | 0.26 | 3.5
|  |  | 22.8975 |  |  |  | 74.19 | 5.95 | 80.14
10 | Е62-16-4 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 492.55 | 5.83 | 4.03 | 773.25 | 61.33 | 1332.96 | 30.77 | 0.28
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.5265 | 751.88 | 8.9 | 6.15 | 1180.37 | 93.62 | 2034.77 | 46.97 | 0.43
11 | Е62-18-3 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК | 100 М2 | 808.68 | 4.56 | 3.16 | 213.73 | 16.96 | 1043.93 | 51.28 | 0.22
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0596 | 48.2 | 0.27 | 0.19 | 12.74 | 1.01 | 62.22 | 3.06 | 0.01
12 | Е62-2-2 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 471 | 4.28 | 2.98 | 193.45 | 15.37 | 684.1 | 30.79 | 0.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: сапожок | 0.1845 | 86.9 | 0.79 | 0.55 | 35.69 | 2.84 | 126.22 | 5.68 | 0.04
13 | Е62-37-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 1527.84 | 0.55 | 0.35 | 133.61 | 10.6 | 1672.6 | 96.88 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2277 | 347.89 | 0.13 | 0.08 | 30.42 | 2.41 | 380.85 | 22.06
14 | Е62-18-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ | 100 М2 | 1150.28 | 4.56 | 3.16 | 160.92 | 12.77 | 1328.53 | 72.94 | 0.22
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: прим. | 0.0354 | 40.72 | 0.16 | 0.11 | 5.7 | 0.45 | 47.03 | 2.58 | 0.01
15 | Е15-287-1 | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ С ЛЕСОВ | 100 М | 48.44 |  |  | 15.8 | 1.26 | 65.5 | 2.86
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.364 | 66.07 |  |  | 21.55 | 1.72 | 89.34 | 3.9
16 | Е17-2-5 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 4.53 |  |  |  |  | 4.53 | 0.26
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 4 | 18.12 |  |  |  |  | 18.12 | 1.04
17 | Е17-2-5 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ | ШТ. | 15.1 |  |  | 1.13 | 0.08 | 16.31 | 0.86
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 3 | 45.3 |  |  | 3.39 | 0.24 | 48.93 | 2.58
18 | С-ЯЩИК ПМ 5 | ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ ПМ 5 | ШТ. |  |  |  | 96.3 |  | 96.3
|  |  | 3 |  |  |  | 288.9 |  | 288.9
19 | Е67-39-5 | НАНЕСЕНИЕ НАДПИСЕЙ (ЗНАКОВ) БЕЗ ПОДГОТОВКИ | 100 ОПОР | 70.02 |  |  |  |  | 70.02 | 4.44
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: прим. | 0.15 | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0.67
20 | 1/10-230-40-20/37 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, БЕЛАЯ | Т |  |  |  | 8299.52 | 658.98 | 8958.5
|  |  | 0.0004 |  |  |  | 3.32 | 0.26 | 3.58
21 | Е56-37-2 | УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ДВЕРНЫХ (ОКОННЫХ) ПРИБОРОВ | 100 ПРИБОРОВ | 280.28 |  |  | 2.88 | 0.23 | 283.39 | 17.77
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.15 | 42.04 |  |  | 0.43 | 0.03 | 42.5 | 2.67
22 | 1/10-250-20-35/95 | ЗАМОК ПОЧТОВЫЙ ЗП | ШТ. |  |  |  | 3.48 | 0.28 | 3.76
|  |  | 15 |  |  |  | 52.2 | 4.2 | 56.4
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 2640 | 19 | 13 | 2447 | 171 | 5277 | 166.4 | 0.92
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2224
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1356
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 8857
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 2640 | 19 | 13 | 2447 | 171 | 5277 | 166.4 | 0.92
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 2224
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 1356
|  | ИТОГО | [6 empty] | 8857
|  | ИТОГО |  | 2640 | 19 | 13 | 2447 | 171 | 5277 | 166.4 | 0.92
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 2224
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1356
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.7
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 8857
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8141+0+0+0] | [6 empty] | 8141
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 902
[((2640+13)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+902+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 902
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8141+902+0] | [6 empty] | 9043
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2640*1] | [6 empty] | 1 | 2640
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 166.4
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 0.92
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.7
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [19*1] | [6 empty] | 1 | 19
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [13*1] | [6 empty] | 1 | 13
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [171*1] | [6 empty] | 1 | 171
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 2447
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2640+19+171+2447] | [7 empty] | 5277
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 2447
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [171-0] | [7 empty] | 171
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2224*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 1779
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1356*0.8] | [6 empty] | 0.8 | 1085
| ИТОГО [5277+0+0+1779+1085] | [7 empty] | 8141
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8141+0+0+0] | [7 empty] | 8141
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 902
[((2640+13)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+902+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 902
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [8141+902+0] | [7 empty] | 9043
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [9043+0] | [7 empty] | 9043
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 9043
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [9043+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [9043-0-0-0] | [7 empty] | 9043
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [9043*1] | [7 empty] | 9043
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 09/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 9207
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(9043+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 9207
[9207+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [9207-(0+0+0)] | [7 empty] | 9207
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [9207+0] | [7 empty] | 9207
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [9207+0+0] | [7 empty] | 9207
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.36475 | 3.64 | 4.37 | 1.59 | 7.94 | 0.35 | 0.13
2 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | М3 | 0.58617 | 1.45 | 1.74 | 1.02
3 | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" |  |  | КГ | 34.4295 | 2.7 | 3.24 | 111.55 | 7.94 | 0.26 | 8.95
4 | 3/13-50-10/10 ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 |  |  | 1000 ШТ. | 0.018 | 135.19 | 162.23 | 2.92 | 7.25 | 11.76 | 0.21
ПЛАСТМАССОВАЯ
5 | 1/10-250-20-35/95 ЗАМОК ПОЧТОВЫЙ ЗП |  |  | ШТ. | 15 | 2.9 | 3.48 | 52.2 | 7.94 | 0.28 | 4.2
6 | 1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- |  |  | КГ | 123.1996 | 11.87 | 14.24 | 1754.36 | 7.94 | 1.13 | 139.22
ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К
ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА)
БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
7 | 1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.0004 | 6916.27 | 8299.52 | 3.32 | 7.94 | 658.98 | 0.26
15, БЕЛАЯ
8 | 1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.001224 | 4900 | 5880 | 7.2 | 7.94 | 466.87 | 0.57
15, КОРИЧНЕВАЯ
9 | 1/10-230-40-20/109 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.002786 | 4916.67 | 5900 | 16.44 | 7.94 | 468.46 | 1.31
15, СЕРАЯ
10 | 1/10-230-40-20/181 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.003097 | 4424 | 5308.8 | 16.44 | 7.94 | 421.52 | 1.31
15, ЧЕРНАЯ
11 | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, |  |  | М2 | 7.161 | 2.51 | 3.01 | 21.55 | 7.94 | 0.24 | 1.72
ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М
12 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 2.2873 | 7.26 | 8.71 | 19.92 | 7.94 | 0.69 | 1.58
13 | 1/55-20-20/60 ПЕМЗА ИСКУССТВЕННАЯ |  |  | М3 | 0.002753 | 148.29 | 177.95 | 0.49 | 7.94 | 14.13 | 0.04
14 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.124 | 355.47 | 426.56 | 52.89 | 7.94 | 33.87 | 4.2
СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75
15 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.009 | 4.24 | 5.09 | 0.05 | 7.94 | 0.4
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
16 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 3.8999 | 4.96 | 5.95 | 23.2 | 7.94 | 0.47 | 1.83
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
17 | 1/10-230-60-55/5 ШПАТЛЕВКА |  |  | Т | 0.019569 | 3072.22 | 3686.66 | 72.14 | 7.94 | 292.72 | 5.73
КЛЕЕМАСЛЯНАЯ
18 | 1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С |  |  | Т | 7.5e-05 | 4800 | 5760 | 0.43 | 7.94 | 457.34 | 0.03
ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5 Х 35 ММ
19 | 1/10-240-55-10/65 ШУРУПЫ С |  |  | Т | 0.00012 | 2837.73 | 3405.28 | 0.41 | 7.94 | 270.38 | 0.03
ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8 Х 100 ММ
20 | С-ЯЩИК ПМ 5 ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ ПМ 5 |  |  | ШТ. | 3 | 80.25 | 96.3 | 288.9
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 2447.02; 10: 171.32
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 2447.02; 10: 171.32
Механизмы
21 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 0.0504 | 0.34 | 0.41 | 0.02
22 | М031110 ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т |  |  | МАШ.-Ч | 0.51154 | 16.45 | 19.74 | 10.1
23 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 0.4098 | 19.04 | 22.85 | 9.36
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 19.48
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Ведущий инженер СДО; 9: О.Н.Давидовская

## id=2407 Дефектный акт
Форма С-1
Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г.Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.С. Елагин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт подъезда № 7 жилого дома № 15 по ул. Славинского в г.Минске; Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.04.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Апрель 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.11 | Е61-2-7
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ
СЛОЯ ДО 20 ММ
2 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ |  |  |  | 100 М2 | -0.11 | Е61-2-8
СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ К НОРМЕ Е61-2-7
3 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И |  |  |  | 100 М2 | 0.03 | Е61-4-7
БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ
ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ
4 | ПРИ РЕМОНТЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО |  |  |  | 100 М2 | -0.03 | Е61-4-8
КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ
РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ДОБАВЛЯТЬ
ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ
5 | ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.7688 | Е13-73-3
6 | ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ |  |  |  | 100 М2 | 0.7688 | Е62-17-1
СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ
ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ, С
ПОЛНОЙ РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ
7 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 1.5265 | Е13-73-2
8 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ |  |  |  | 100 М2 | 1.5265 | Е62-16-4
СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ
КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО
10%
9 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.0596 | Е62-18-3
ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК
10 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.1845 | Е62-2-2
ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
11 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.2277 | Е62-37-2
ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И
ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА
12 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ |  |  |  | 100 М2 | 0.0354 | Е62-18-2
ПОРУЧНЕЙ
13 | УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ С |  |  |  | 100 М | 1.364 | Е15-287-1
ЛЕСОВ
14 | ДЕМОНТАЖ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 4 | Е17-2-5
15 | УСТАНОВКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ |  |  |  | ШТ. | 3 | Е17-2-5
16 | НАНЕСЕНИЕ НАДПИСЕЙ (ЗНАКОВ) БЕЗ |  |  |  | 100 ОПОР | 0.15 | Е67-39-5
ПОДГОТОВКИ
17 | УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ДВЕРНЫХ (ОКОННЫХ) |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.15 | Е56-37-2
ПРИБОРОВ
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=2407 Ведомость отходов
Наименование объекта: Текущий ремонт подъезда № 7 жилого дома № 15 по ул. Славинского в г.Минске
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на | 01.08.2026
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Объектная смета Текущий ремонт
1 |  | Локальная смета
Итого
| Составил | Ведущий инженер СДО |  | М.С.Сакович
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил | Ведущий инженер СДО |  | О.Н.Давидовская
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)