Утверждаю

Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»

_________________Барсамян Г.Т.

«___»_________________2026г.

Заявка на закупку реагентов, контрольных и расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории.

Заявка полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ «Минская ЦРКБ» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Ул. Фрунзенская д. 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | mts.uzmcrb@gmail.com |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | mcrb.by |

1.Описание предмета закупки – реагенты, контрольные и расходные материалы.

2. Область применения – клинико-диагностическая лаборатория.

3.Сведения о государственной закупке

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, контрольные и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина методом ВЖХ |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Квартальная потребность |
| Предельная стоимость | 30 510 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный (местный) бюджет |
| Лот №2 для малого и среднего бизнеса |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, контрольные и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина методом ВЖХ |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Квартальная потребность |
| Предельная стоимость | 4 000 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный (местный) бюджет |

Приложение 1

к заявке  на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав: реагенты, контрольные и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина методом ВЖХ

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хроматографическая колонка (3 000 тестов) | Шт. | 1 |
| 2. | Калибровочные образцы (2 уровня) | набор | 1 |
| 3. | Контрольный материал (не менее 2-х уровней) | набор | 9 |
| 4. | Реагенты для определения гликированного гемоглобина (600 тестов) | набор | 4 |

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором  гликированного гемоглобина LD-560, а также соответствовать всем требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации анализатора.

2.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической помощи);

2.3. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:

3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.

3.2.Срок годности реагентов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.

Приложение 2

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав: реагенты, контрольные и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина методом ВЖХ

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольный материал (не менее 2-х уровней) | набор | 1 |
| 2. | Реагенты для определения гликированного гемоглобина (600 тестов) | набор | 1 |

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором гликированного гемоглобина LD-560, а также соответствовать всем требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации анализатора.

2.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической помощи);

2.3. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:

3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.

3.2.Срок годности реагентов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.

Заместитель главного врача                                                                 Пинчук Т.В.

Врач клинической лабораторной диагностики                                  Смолякова И. Ф. (заведующий)

Начальник планово-экономического                                                   Костюк Т. Е.

отдела