Утверждаю
Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»
_________________Барсамян Г.Т.
«___»_________________2026г.



Заявка на закупку реагентов, контрольных и расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории.

Заявка полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ «Минская ЦРКБ»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Ул. Фрунзенская д. 1

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	mts.uzmcrb@gmail.com

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	mcrb.by



1.Описание предмета закупки – реагенты, контрольные и расходные материалы.
2. Область применения – клинико-диагностическая лаборатория.
3.Сведения о государственной закупке









	[bookmark: _Hlk238427185]Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты, контрольные и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина методом ВЖХ

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Квартальная потребность

	Предельная стоимость
	 30 510 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет

	Лот №2 для малого и среднего бизнеса

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты, контрольные и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина методом ВЖХ

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Квартальная потребность

	Предельная стоимость
	[bookmark: _GoBack] 4 000 BYN

	Источник финансирования государственной закупки
	Районный (местный) бюджет















[bookmark: _Hlk238427571]Приложение 1 
к заявке  на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: реагенты, контрольные и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина методом ВЖХ
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	единица измерения
	количество

	1.
	Хроматографическая колонка (3 000 тестов)
	Шт.
	1

	[bookmark: _Hlk238427387]2.
	Калибровочные образцы (2 уровня)
	набор
	1

	3.
	Контрольный материал (не менее 2-х уровней)
	набор
	9

	4.
	Реагенты для определения гликированного гемоглобина (600 тестов)
	набор
	4


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
 2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором  гликированного гемоглобина LD-560, а также соответствовать всем требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации анализатора.
2.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической помощи);
2.3. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.

Приложение 2 
к заявке на закупку
 медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.Состав: реагенты, контрольные и расходные материалы для определения гликированного гемоглобина методом ВЖХ
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	единица измерения
	количество

	1.
	Контрольный материал (не менее 2-х уровней)
	набор
	1

	2.
	Реагенты для определения гликированного гемоглобина (600 тестов)
	набор
	1


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
 2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором гликированного гемоглобина LD-560, а также соответствовать всем требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации анализатора.
2.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической помощи);
2.3. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.
3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:
3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.
3.2.Срок годности реагентов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.



Заместитель главного врача                                                                 Пинчук Т.В.


Врач клинической лабораторной диагностики                                  Смолякова И. Ф. (заведующий)     
           
Начальник планово-экономического                                                   Костюк Т. Е.
отдела                    
