## ЛС-9
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73 (Раздел ОВ)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
ВЕНТИЛЯЦИЯ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 306 340.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0365, оборудование = 1.0104, прочие = 1.0485, База НРР 2022г.
| Ж3-30-10 | ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ.
1 | Е20-34-1 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТУСТАНОВОК МАССОЙ ДО 0,25 Т | ШТ. | 53.74 | 4.39 | 0.47 |  |  | 58.13 | 3.07 | 0.03
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 7 | 376.18 | 30.73 | 3.29 |  |  | 406.91 | 21.49 | 0.21
2 | Е20-34-1 | УСТАНОВКА ВЕНТУСТАНОВОК МАССОЙ ДО 0,25 Т | ШТ. | 179.12 | 14.63 | 1.57 | 31.89 | 2.36 | 228 | 10.25 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 7 | 1253.84 | 102.41 | 10.99 | 223.23 | 16.52 | 1596 | 71.75 | 0.77
3 | 1-ОТД | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-S-1000-F-E/5-R1-F7/X-GTC | ШТ |  |  |  | 11250 |  | 11250
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 22500 |  | 22500
4 | 1-ОТД-1 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-S-500-F-E/3-R1-F7/X-GTC | ШТ |  |  |  | 8390 |  | 8390
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 8390 |  | 8390
5 | 1-ОТД-2 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-S-1000-F-E/14-R1-F7/X-GTC-X/REZ | ШТ |  |  |  | 21563 |  | 21563
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 21563 |  | 21563
6 | 1-ОТД-4 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-Е-1000-F-Х-R1-X/М5-GTC | ШТ |  |  |  | 8987 |  | 8987
| обор. зак. |  | 3 |  |  |  | 26961 |  | 26961
7 | 1-ОТД-5 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-Е-1000-F-Х-R1-Х/М5-GTC-Х/REZ | ШТ |  |  |  | 15110 |  | 15110
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 15110 |  | 15110
8 | 1-ОТД-3 | ПУЛЬТ OAZIS 5.0 | ШТ |  |  |  | 985 |  | 985
| обор. зак. |  | 8 |  |  |  | 7880 |  | 7880
9 | 1-ОТД-4 | БАКТЕРИЦИДНАЯ СЕКЦИЯ UFB 40-20/63 | ШТ |  |  |  | 3150 |  | 3150
| обор. зак. |  | 7 |  |  |  | 22050 |  | 22050
10 | 1-ОТД-5 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ЛАМП СО СЧЕТЧИКОМ НАРАБОТКИ ДЛЯ UFB | ШТ |  |  |  | 2079 |  | 2079
| обор. зак. |  | 7 |  |  |  | 14553 |  | 14553
11 | Е20-32-1 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | ШТ. | 26.18 | 0.81 | 0.21 |  |  | 26.99 | 1.5 | 0.01
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 5 | 130.9 | 4.05 | 1.05 |  |  | 134.95 | 7.5 | 0.05
12 | Е20-32-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т | ШТ. | 87.26 | 2.71 | 0.7 | 0.44 | 0.03 | 90.44 | 4.99 | 0.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 5 | 436.3 | 13.55 | 3.5 | 2.2 | 0.15 | 452.2 | 24.95 | 0.25
13 | 1-ВЕНТ | ВЕНТИЛЯТОР TUBE 160 XL | ШТ |  |  |  | 271.14 |  | 271.14
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 1084.56 |  | 1084.56
14 | 1-ВЕНТ-1 | ВЕНТИЛЯТОР TUBE 200 XL | ШТ |  |  |  | 338.33 |  | 338.33
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 338.33 |  | 338.33
15 | Е20-15-2 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | ШТ. | 12.15 | 0.3 | 0.05 |  |  | 12.45 | 0.72
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 12 | 145.8 | 3.6 | 0.6 |  |  | 149.4 | 8.64
16 | Е20-15-2 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | ШТ. | 40.5 | 1 | 0.18 | 1.86 | 0.14 | 43.5 | 2.39 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 12 | 486 | 12 | 2.16 | 22.32 | 1.68 | 522 | 28.68 | 0.12
17 | 1-КОМПЛ-1 | КЛАПАН С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВОД DCGAR 250 | ШТ |  |  |  | 123 |  | 123
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 492 |  | 492
18 | 1-КОМПЛ-2 | КЛАПАН С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВОД DCGAR 315 | ШТ |  |  |  | 143 |  | 143
| обор. зак. |  | 8 |  |  |  | 1144 |  | 1144
19 | 1-КОМПЛ-3 | ЭЛЕКТРОПРИВОД LMU-230-05-MD | ШТ |  |  |  | 384 |  | 384
| обор. зак. |  | 8 |  |  |  | 3072 |  | 3072
20 | Е20-25-8 | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ | ШТ. | 7.34 | 0.23 | 0.05 |  |  | 7.57 | 0.44
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 7 | 51.38 | 1.61 | 0.35 |  |  | 52.99 | 3.08
21 | Е20-25-8 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ | ШТ. | 24.48 | 0.76 | 0.18 | 10.48 | 0.62 | 36.34 | 1.46 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 7 | 171.36 | 5.32 | 1.26 | 73.36 | 4.34 | 254.38 | 10.22 | 0.07
22 | 1-КОМПЛ-4 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ SCR 160/900 | ШТ |  |  |  | 280 |  | 280
| обор. зак. |  | 6 |  |  |  | 1680 |  | 1680
23 | 1-КОМПЛ-5 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ SCR 200/900 | ШТ |  |  |  | 310 |  | 310
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 310 |  | 310
24 | Е20-25-9 | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТК 2-3 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 250 ММ | ШТ. | 7.34 | 0.23 | 0.05 |  |  | 7.57 | 0.44
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 8 | 58.72 | 1.84 | 0.4 |  |  | 60.56 | 3.52
25 | Е20-25-9 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТК 2-3 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 250 ММ | ШТ. | 24.48 | 0.76 | 0.18 | 10.69 | 0.64 | 36.57 | 1.46 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 8 | 195.84 | 6.08 | 1.44 | 85.52 | 5.12 | 292.56 | 11.68 | 0.08
26 | 1-КОМПЛ-6 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ SCR 250/900 | ШТ |  |  |  | 340 |  | 340
| обор. зак. |  | 8 |  |  |  | 2720 |  | 2720
27 | Е20-14-1 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | ШТ. | 8.06 | 0.23 | 0.05 |  |  | 8.29 | 0.48
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 40 | 322.4 | 9.2 | 2 |  |  | 331.6 | 19.2
28 | Е20-14-1 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | ШТ. | 26.86 | 0.76 | 0.18 | 1.35 | 0.11 | 29.08 | 1.58 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 40 | 1074.4 | 30.4 | 7.2 | 54 | 4.4 | 1163.2 | 63.2 | 0.4
29 | 1-КОМПЛ-7 | ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩАЯ DCR 100 | ШТ |  |  |  | 45 |  | 45
| обор. зак. |  | 26 |  |  |  | 1170 |  | 1170
30 | 1-КОМПЛ-8 | ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩАЯ DCR 160 | ШТ |  |  |  | 70 |  | 70
| обор. зак. |  | 14 |  |  |  | 980 |  | 980
31 | Е20-11-1 | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 8.25 | 0.47 | 0.05 |  |  | 8.72 | 0.49
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 46 | 379.5 | 21.62 | 2.3 |  |  | 401.12 | 22.54
32 | Е20-11-1 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ | РЕШЕТКА | 27.49 | 1.57 | 0.18 | 3.19 | 0.23 | 32.48 | 1.64 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 46 | 1264.54 | 72.22 | 8.28 | 146.74 | 10.58 | 1494.08 | 75.44 | 0.46
33 | 1-КОМПЛ-9 | РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ КРУГЛАЯ PGC 250 | ШТ |  |  |  | 130 |  | 130
| обор. зак. |  | 8 |  |  |  | 1040 |  | 1040
34 | 1-КОМПЛ-10 | РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ КРУГЛАЯ PGC 315 | ШТ |  |  |  | 150 |  | 150
| обор. зак. |  | 8 |  |  |  | 1200 |  | 1200
35 | 1-КОМПЛ-16 | РЕШЕТКИ РА2-Б1 | КОМПЛ |  |  |  | 2650 |  | 2650
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 2650 |  | 2650
36 | Е20-10-1 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ | ШТ. | 8.36 | 0.64 | 0.05 |  |  | 9 | 0.49
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 89 | 744.04 | 56.96 | 4.45 |  |  | 801 | 43.61
37 | Е20-10-1 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ | ШТ. | 27.88 | 2.14 | 0.18 | 3.16 | 0.24 | 33.42 | 1.64 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 89 | 2481.32 | 190.46 | 16.02 | 281.24 | 21.36 | 2974.38 | 145.96 | 0.89
38 | 1-КОМПЛ-11 | ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ПРИТОЧНЫЙ Р-DVS 160 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) | ШТ |  |  |  | 26 |  | 26
| обор. зак. |  | 30 |  |  |  | 780 |  | 780
39 | 1-КОМПЛ-12 | ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ВЫТЯЖНОЙ DVS 160 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) | ШТ |  |  |  | 26 |  | 26
| обор. зак. |  | 30 |  |  |  | 780 |  | 780
40 | 1-КОМПЛ-13 | ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ВЫТЯЖНОЙ 125 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) | ШТ |  |  |  | 15 |  | 15
| обор. зак. |  | 25 |  |  |  | 375 |  | 375
41 | 1-КОМПЛ-14 | АНЕМОСТАТ (ПОТОЛОЧНЫЙ RAL9016 550Х550) | ШТ |  |  |  | 97 |  | 97
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 388 |  | 388
42 | 1-КОМПЛ-15 | УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОК (550Х500Х300-Д200) | ШТ |  |  |  | 69 |  | 69
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 276 |  | 276
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-30-10 |  | 9573 | 562 | 65 | 889 | 64 | 11088 | 561.46 | 3.3
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 6612
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 4200
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 21900
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) |  |  |  |  | 159487
| Ж | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
43 | Е20-61-2 | ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | БЛОК | 28.51 | 91.65 | 21.17 |  |  | 120.16 | 1.68 | 1.02
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 114.04 | 366.6 | 84.68 |  |  | 480.64 | 6.72 | 4.08
44 | Е20-61-2 | МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА | БЛОК | 95.04 | 305.5 | 70.57 | 0.43 | 0.04 | 401.01 | 5.6 | 3.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 380.16 | 1222 | 282.28 | 1.72 | 0.16 | 1604.04 | 22.4 | 13.6
45 | 1-КОНД-1 | НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MO5U120-FR | ШТ |  |  |  | 5908.33 |  | 5908.33
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 5908.33 |  | 5908.33
46 | 1-КОНД-2 | НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MO4U100-FR | ШТ |  |  |  | 4700 |  | 4700
| обор. зак. |  | 2 |  |  |  | 9400 |  | 9400
47 | 1-КОНД-3 | НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MO3U80-FR | ШТ |  |  |  | 3500 |  | 3500
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 3500 |  | 3500
48 | 1-КОНД-8 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 700*1000*3ММ+КРЕПЕЖ В ТЕРМОПЛЕНКЕ (1 ПАРА) | ШТ |  |  |  | 156 |  | 156
| обор. зак. |  | 3 |  |  |  | 468 |  | 468
49 | Е20-60-3 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ КАССЕТНЫХ (КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | БЛОК | 32.56 | 0.27 |  |  |  | 32.83 | 1.74
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 15 | 488.4 | 4.05 |  |  |  | 492.45 | 26.1
50 | Е20-60-3 | МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ КАССЕТНЫХ (КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | БЛОК | 108.54 | 0.89 |  | 2.85 | 0.19 | 112.47 | 5.81
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 15 | 1628.1 | 13.35 |  | 42.75 | 2.85 | 1687.05 | 87.15
51 | 1-КОНД-4 | ВНУТРЕННИЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MC35-FR | ШТ |  |  |  | 1600 |  | 1600
| обор. зак. |  | 3 |  |  |  | 4800 |  | 4800
52 | 1-КОНД-5 | ВНУТРЕННИЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MC25-FR | ШТ |  |  |  | 1450 |  | 1450
| обор. зак. |  | 12 |  |  |  | 17400 |  | 17400
53 | Ц12-70-1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ | 100 М | 555.62 | 51.36 | 19.94 |  |  | 606.98 | 31.79 | 1.04
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 4 | 2222.48 | 205.44 | 79.76 |  |  | 2427.92 | 127.16 | 4.16
54 | Ц12-70-1 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ | 100 М | 1852.07 | 171.2 | 66.46 | 18.6 | 1.38 | 2043.25 | 105.96 | 3.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=56.99%, План=44.4% | 4 | 7408.28 | 684.8 | 265.84 | 74.4 | 5.52 | 8173 | 423.84 | 13.92
55 | 1-КОНД-6 | ТРУБА МЕДНАЯ В ИЗОЛЯЦИИ (3/8) 9,52*0,81*50000ММ, К-FLEX SPLIT В БУХТАХ | ШТ |  |  |  | 915 |  | 915
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 3660 |  | 3660
56 | 1-КОНД-7 | ТРУБА МЕДНАЯ В ИЗОЛЯЦИИ (1/4) 6,35*0,76*50000ММ, K-FLEX SPLIT В БУХТАХ | ШТ |  |  |  | 698 |  | 698
| обор. зак. |  | 4 |  |  |  | 2792 |  | 2792
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 12241 | 2496 | 713 | 119 | 9 | 14865 | 693.37 | 35.76
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 7729
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 5727
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 28321
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) |  |  |  |  | 47928
| Ж | ВОЗДУХОВОДЫ
57 | Е20-4-6 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 839.34 | 63.13 | 38.2 |  |  | 902.47 | 49.49 | 2.28
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.3864 | 324.32 | 24.39 | 14.76 |  |  | 348.71 | 19.12 | 0.88
58 | Е20-4-6 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 2797.79 | 210.42 | 127.34 | 884.47 | 64.41 | 3957.09 | 164.96 | 7.61
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.3864 | 1081.07 | 81.31 | 49.2 | 341.76 | 24.89 | 1529.03 | 63.74 | 2.94
59 | Е20-4-5 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 970.06 | 72.48 | 44.02 |  |  | 1042.54 | 57.2 | 2.63
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1.1043 | 1071.24 | 80.04 | 48.61 |  |  | 1151.28 | 63.17 | 2.9
60 | Е20-4-5 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 3233.53 | 241.6 | 146.74 | 884.47 | 64.41 | 4424.01 | 190.66 | 8.76
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1.1043 | 3570.79 | 266.8 | 162.04 | 976.72 | 71.13 | 4885.44 | 210.55 | 9.67
61 | Е20-4-4 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1059.5 | 80.24 | 48.87 |  |  | 1139.74 | 62.47 | 2.92
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.3768 | 399.22 | 30.23 | 18.41 |  |  | 429.45 | 23.54 | 1.1
62 | Е20-4-4 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 3531.68 | 267.48 | 162.89 | 561.03 | 41.24 | 4401.43 | 208.24 | 9.74
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.3768 | 1330.74 | 100.79 | 61.38 | 211.4 | 15.54 | 1658.47 | 78.46 | 3.67
63 | Е26-12-1 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 51.54 | 17.56 | 11.47 |  |  | 69.1 | 2.92 | 0.78
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.7 | 139.16 | 47.41 | 30.97 |  |  | 186.57 | 7.88 | 2.11
64 | 1-ВОЗДУХОВОД\ | ВОЗДУХОВОДЫ | КОМПЛ |  |  |  | 27689 |  | 27689
| обор. зак. |  | 1 |  |  |  | 27689 |  | 27689
65 | Е26-12-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 171.79 | 58.54 | 38.22 | 42.84 | 2.45 | 275.62 | 9.73 | 2.59
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.7 | 463.83 | 158.06 | 103.19 | 115.67 | 6.62 | 744.18 | 26.27 | 6.99
66 | 1/10-120-100-999/130 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ КАМЕННОЙ (БАЗАЛЬТОВОЙ) ВАТЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 | КОМПЛ
| обор. зак. |  | 1
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 8380 | 789 | 489 | 1646 | 118 | 10933 | 492.73 | 30.26
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 6197
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 3882
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 21012
|  | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) |  |  |  |  | 27689
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 603 | 205 | 134 | 116 | 7 | 931 | 34.15 | 9.1
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 618
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 338
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1887
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 19961 | 2752 | 787 | 2463 | 179 | 25355 | 1162.41 | 42.14
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 14235
|  | План.приб. = 43.58% | [6 empty] | 9042
|  | ИТОГО | [6 empty] | 48632
|  | ИТОГО ПО Монтаж технологических трубопроводов, включая трубопроводные детали и арматуру |  | 9631 | 890 | 346 | 74 | 6 | 10601 | 551 | 18.08
|  | ОХРиОПР = 56.99% | [6 empty] | 5686
|  | План.приб. = 44.4% | [6 empty] | 4430
|  | ИТОГО | [6 empty] | 20717
|  | ИТОГО |  | 30195 | 3847 | 1267 | 2653 | 192 | 36887 | 1747.56 | 69.32
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 20539
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 13810
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 4.1
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 71236
|  | МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ (НЕИНДЕКСИРУЕМЫЕ) |  |  |  |  | 235104 |  | 235104
ТРАНСПОРТ
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 306340
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [30195*1] | [6 empty] | 1 | 30195
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 1747.56
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 69.32
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 4.1
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [3847*1] | [6 empty] | 1 | 3847
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1267*1] | [6 empty] | 1 | 1267
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [192*1] | [6 empty] | 1 | 192
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 2653
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [30195+3847+192+2653] | [7 empty] | 36887
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 2653
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [192-0] | [7 empty] | 192
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [20539*1] | [6 empty] | 1 | 20539
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [13810*1] | [6 empty] | 1 | 13810
| ИТОГО [36887+0+0+20539+13810] | [7 empty] | 71236
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [71236+0+0+0] | [7 empty] | 71236
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 10697
[((30195+1267)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+10697+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 10697
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [71236+10697+0] | [7 empty] | 81933
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [81933+0] | [7 empty] | 81933
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 81933
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [81933+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [81933-0-0-0] | [7 empty] | 81933
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [81933*1] | [7 empty] | 81933
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0365
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 12/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 84924
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(81933+0+0-0)*1.0365+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 84924
[84924+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [84924-(0+0+0)] | [7 empty] | 84924
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [84924+0] | [7 empty] | 84924
18 | СУММА НДС [84924*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 16985
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [84924+16985+0] | [7 empty] | 101909
СУММА ПРОПИСЬЮ: СТО ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00
КОП.
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) [235104*1.0104] | [7 empty] | 237549
| ВСЕГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА (СПРАВОЧНО) [237549+0] | [7 empty] | 237549
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=311 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73 (Раздел ОВ)
(наименование объекта)
установлено, что
элементы системы медицинского газоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии (множественные
дефекты, большой физический износ) и требуют проведение мероприятий по текущему ремонту)
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения сотрудников и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 4
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж3-30-10 ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ.
1 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТУСТАНОВОК МАССОЙ ДО 0,25 Т |  |  |  | ШТ. | 7 | Е20-34-1
2 | УСТАНОВКА ВЕНТУСТАНОВОК МАССОЙ ДО 0,25 Т |  |  |  | ШТ. | 7 | Е20-34-1
3 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО |  |  |  | ШТ. | 5 | Е20-32-1
0,025 Т
4 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО |  |  |  | ШТ. | 5 | Е20-32-1
0,025 Т
5 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 12 | Е20-15-2
ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО
355 ММ
6 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 12 | Е20-15-2
ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ ДО
355 ММ
7 | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | ШТ. | 7 | Е20-25-8
ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ
8 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | ШТ. | 7 | Е20-25-8
ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ
9 | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | ШТ. | 8 | Е20-25-9
ТИПА ГТК 2-3 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 250 ММ
10 | УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ |  |  |  | ШТ. | 8 | Е20-25-9
ТИПА ГТК 2-3 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 250 ММ
11 | ДЕМОНТАЖ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 40 | Е20-14-1
ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ,
ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
12 | УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ |  |  |  | ШТ. | 40 | Е20-14-1
ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ,
ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
13 | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 46 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
14 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0, |  |  |  | РЕШЕТКА | 46 | Е20-11-1
25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
15 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, |  |  |  | ШТ. | 89 | Е20-10-1
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В
РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ
16 | УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, |  |  |  | ШТ. | 89 | Е20-10-1
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В
РАБОЧУЮ ЗОНУ, МАССОЙ ДО 20 КГ
Ж КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
17 | ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ |  |  |  | БЛОК | 4 | Е20-61-2
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100
КГ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
18 | МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ |  |  |  | БЛОК | 4 | Е20-61-2
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МАССОЙ ДО 100 КГ С
ЗАКРЕПЛЕНИЕМ К НАРУЖНОЙ СТЕНЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
19 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ |  |  |  | БЛОК | 15 | Е20-60-3
КАССЕТНЫХ (КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ
ФРЕОНОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
20 | МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ПОТОЛОЧНЫХ КАССЕТНЫХ |  |  |  | БЛОК | 15 | Е20-60-3
(КАНАЛЬНЫХ, ПОДВЕСНЫХ) БЛОКОВ ФРЕОНОВЫХ
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
21 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА |  |  |  | 100 М | 4 | Ц12-70-1
УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ
22 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ |  |  |  | 100 М | 4 | Ц12-70-1
ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР
ТРУБ 18 ММ
Ж ВОЗДУХОВОДЫ
23 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.3864 | Е20-4-6
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ
24 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.3864 | Е20-4-6
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ
25 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1.1043 | Е20-4-5
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ
26 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 1.1043 | Е20-4-5
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ
27 | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.3768 | Е20-4-4
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
28 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОД | 0.3768 | Е20-4-4
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,6
ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ
29 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ |  |  |  | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 2.7 | Е26-12-1
МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА
СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ
30 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ МАТАМИ |  |  |  | 10 М2 ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 2.7 | Е26-12-1
МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА
СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## ВР-9
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я городская
клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73 (Раздел ОВ)
Код объекта:
Наименование здания, сооружения: Текущий ремонт помещений КДЛ учреждения здравоохранения "10-я
городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №9
на ВЕНТИЛЯЦИЯ
Составлена в ценах на |  | 01.08.2026
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | С1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | ЧЕЛ-Ч. | 1747.56
2 | С1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч. | 69.32
3 | М031004 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М | МАШ.-Ч | 12.792 | 86.94 | 1112.14
4 | М400001 | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 7.3008 | 35.41 | 258.52
5 | М040504 | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 1.56 | 0.42 | 0.66
6 | М331615 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 24.0552 | 0.34 | 8.18
7 | М021143 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т | МАШ.-Ч | 0.25272 | 60.87 | 15.38
8 | М021104 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т | МАШ.-Ч | 7.3008 | 61.17 | 446.59
9 | М021106 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 40 Т | МАШ.-Ч | 3.2448 | 146.82 | 476.4
10 | М030305 | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 37.752 | 1.54 | 58.14
11 | М030403 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | МАШ.-Ч | 33.462 | 2.91 | 97.37
12 | М030402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ.-Ч | 96.1161 | 1.27 | 122.07
13 | М030401 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 22.0584 | 0.84 | 18.53
14 | М030902 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | МАШ.-Ч | 19.2244 | 20.99 | 403.52
15 | М331305 | ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ | МАШ.-Ч | 4.68 | 3.33 | 15.58
16 | М331617 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | МАШ.-Ч | 15.2373 | 21.49 | 327.45
17 | М151301 | СТАНКИ ТРУБОГИБОЧНЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200-500 ММ | МАШ.-Ч | 3.4944 | 30.7 | 107.28
18 | М040502 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 82.7732 | 4.58 | 379.1
19 | 1/10-135-20/35 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б | Т | 0.002048 | 33069.27 | 67.73
20 | 4/1-4-10-20-30/30 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20 ММ, КЛАССА В7,5 | М3 | 0.093375
21 | 3/13-10-10/20 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ | КГ | 3.988 | 3.9 | 15.55
22 | 3/13-10-10/50 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ | Т | 0.01978 | 3900 | 77.14
23 | 3/13-10-10/10 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ | Т | 0.01246 | 3900 | 48.59
24 | 3/13-10-10/30 | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ (ОЦИНКОВАННЫЕ) | Т | 0.027743 | 3900 | 108.2
25 | 1/10-240-10-10/131 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.00455 | 3900 | 17.75
26 | 1/10-135-25/65 | БУРА | КГ | 0.08 | 4.5 | 0.36
27 | 1/10-280-20/40 | ВОДА | М3 | 3.24 | 1.45 | 4.7
28 | 1/10-240-20/1 | ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0013 | 4147.21 | 5.39
29 | 2/10-35/30 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО | Т | 0.01635 | 8566.51 | 140.06
30 | 1/10-135-20/60 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 2.16 | 0.75 | 1.62
31 | 3/10-10-20-10/20 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ) | КГ | 206.3574 | 5.98 | 1234.02
32 | 5/30-40-2/24 | ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЭТСАР | КГ | 0.195 | 84.38 | 16.45
33 | 1/10-235-5/57 | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ) | КГ | 73.3141 | 4.94 | 362.17
34 | 5/50-70-2/9 | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС10 | Т | 0.00084
35 | 1/10-260-210-1/71 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ | КГ | 0.675 | 7.16 | 4.83
36 | 1/10-260-210-1/77 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ | КГ | 0.459 | 5.35 | 2.46
37 | 1/10-260-210-1/82 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ | КГ | 9.99 | 4.88 | 48.75
38 | 1/10-260-210-1/41 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0.01242 | 3000 | 37.26
39 | 4/1-4-20-20-10-20/10 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | М3 | 0.0069 | 131.71 | 0.91
40 | 1/10-170-10/165 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ | ШТ. | 0.9 | 3.23 | 2.91
41 | 1/10-170-10/135 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ. | 1.84 | 4.24 | 7.8
42 | 1/10-260-50-5/1 | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | Т | 0.00702 | 3119.94 | 21.9
43 | 1/10-260-50-5/21 | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ | КГ | 0.162 | 2.82 | 0.46
44 | 3/11-10-10-30/50 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. | 14 | 13.35 | 186.9
45 | 1/10-240-50-16/2 | ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.65
46 | 1/10-140-40/90 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ | КГ | 0.73586 | 13.5 | 9.93
47 | 1/10-140-40/95 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.01841 | 11990 | 220.74
48 | 1/10-140-40/150 | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0.001904 | 4200 | 8
ОБОРУДОВАНИЕ:
49 | 1-КОМПЛ-14 | АНЕМОСТАТ (ПОТОЛОЧНЫЙ RAL9016 550Х550) | ШТ | 4 | 97 | 388
50 | 1-ОТД-4 | БАКТЕРИЦИДНАЯ СЕКЦИЯ UFB 40-20/63 | ШТ | 7 | 3150 | 22050
51 | 1-ВЕНТ | ВЕНТИЛЯТОР TUBE 160 XL | ШТ | 4 | 271.14 | 1084.56
52 | 1-ВЕНТ-1 | ВЕНТИЛЯТОР TUBE 200 XL | ШТ | 1 | 338.33 | 338.33
53 | 1-ОТД-2 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-S-1000-F-E/14-R1-F7/X-GTC-X/REZ | ШТ | 1 | 21563 | 21563
54 | 1-ОТД | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-S-1000-F-E/5-R1-F7/X-GTC | ШТ | 2 | 11250 | 22500
55 | 1-ОТД-1 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-S-500-F-E/3-R1-F7/X-GTC | ШТ | 1 | 8390 | 8390
56 | 1-ОТД-4 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-Е-1000-F-Х-R1-X/М5-GTC | ШТ | 3 | 8987 | 26961
57 | 1-ОТД-5 | ВЕНТУСТАНОВКА ОТД-Е-1000-F-Х-R1-Х/М5-GTC-Х/REZ | ШТ | 1 | 15110 | 15110
58 | 1-КОНД-5 | ВНУТРЕННИЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MC25-FR | ШТ | 12 | 1450 | 17400
59 | 1-КОНД-4 | ВНУТРЕННИЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MC35-FR | ШТ | 3 | 1600 | 4800
60 | 1-ВОЗДУХОВОД\ | ВОЗДУХОВОДЫ | КОМПЛ | 1 | 27689 | 27689
61 | 1-КОМПЛ-13 | ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ВЫТЯЖНОЙ 125 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) | ШТ | 25 | 15 | 375
62 | 1-КОМПЛ-12 | ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ВЫТЯЖНОЙ DVS 160 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) | ШТ | 30 | 26 | 780
63 | 1-КОМПЛ-11 | ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ПРИТОЧНЫЙ Р-DVS 160 (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ) | ШТ | 30 | 26 | 780
64 | 1-КОМПЛ-7 | ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩАЯ DCR 100 | ШТ | 26 | 45 | 1170
65 | 1-КОМПЛ-8 | ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩАЯ DCR 160 | ШТ | 14 | 70 | 980
66 | 1-КОМПЛ-1 | КЛАПАН С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВОД DCGAR 250 | ШТ | 4 | 123 | 492
67 | 1-КОМПЛ-2 | КЛАПАН С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВОД DCGAR 315 | ШТ | 8 | 143 | 1144
68 | 1-КОНД-8 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 700*1000*3ММ+КРЕПЕЖ В ТЕРМОПЛЕНКЕ (1 ПАРА) | ШТ | 3 | 156 | 468
69 | 1/10-120-100-999/130 | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ КАМЕННОЙ (БАЗАЛЬТОВОЙ) ВАТЫ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 | КОМПЛ | 1
70 | 1-КОНД-3 | НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MO3U80-FR | ШТ | 1 | 3500 | 3500
71 | 1-КОНД-2 | НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MO4U100-FR | ШТ | 2 | 4700 | 9400
72 | 1-КОНД-1 | НАРУЖНЫЙ БЛОК МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ THAICON TL-MO5U120-FR | ШТ | 1 | 5908.33 | 5908.33
73 | 1-ОТД-3 | ПУЛЬТ OAZIS 5.0 | ШТ | 8 | 985 | 7880
74 | 1-КОМПЛ-9 | РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ КРУГЛАЯ PGC 250 | ШТ | 8 | 130 | 1040
75 | 1-КОМПЛ-10 | РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ КРУГЛАЯ PGC 315 | ШТ | 8 | 150 | 1200
76 | 1-КОМПЛ-16 | РЕШЕТКИ РА2-Б1 | КОМПЛ | 1 | 2650 | 2650
77 | 1-КОНД-7 | ТРУБА МЕДНАЯ В ИЗОЛЯЦИИ (1/4) 6,35*0,76*50000ММ, K-FLEX SPLIT В БУХТАХ | ШТ | 4 | 698 | 2792
78 | 1-КОНД-6 | ТРУБА МЕДНАЯ В ИЗОЛЯЦИИ (3/8) 9,52*0,81*50000ММ, К-FLEX SPLIT В БУХТАХ | ШТ | 4 | 915 | 3660
79 | 1-КОМПЛ-15 | УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОК (550Х500Х300-Д200) | ШТ | 4 | 69 | 276
80 | 1-ОТД-5 | УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ЛАМП СО СЧЕТЧИКОМ НАРАБОТКИ ДЛЯ UFB | ШТ | 7 | 2079 | 14553
81 | 1-КОМПЛ-4 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ SCR 160/900 | ШТ | 6 | 280 | 1680
82 | 1-КОМПЛ-5 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ SCR 200/900 | ШТ | 1 | 310 | 310
83 | 1-КОМПЛ-6 | ШУМОГЛУШИТЕЛЬ SCR 250/900 | ШТ | 8 | 340 | 2720
84 | 1-КОМПЛ-3 | ЭЛЕКТРОПРИВОД LMU-230-05-MD | ШТ | 8 | 384 | 3072
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)