Техническое задание

Предмет закупки: мягкие контактные линзы.

Технические характеристики (описание) изделий Медицинского назначения

- Состав (комплектация за 1 услугу) услуги:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контактные линзы (мягкие) | 12 шт |

- Технические требования:

  - Оптическая сила (PWR), дптр: + 16,0

  - Радиус кривизны (ВС): 8.6

  - Диаметр (DIA), мм: 14.2

  - Режим ношения: дневные

  - Материал: гидрогелевые

  - Режим замены: 1 раз в месяц

- Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам по эксплуатации товара.

3.1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее
80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Врач-офтальмолог

О.Г. Кадем