
Техническое задание
Предмет закупки: мягкие контактные линзы.
Технические характеристики (описание) изделий Медицинского назначения
1. [bookmark: bookmark0]Состав (комплектация за 1 услугу) услуги:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Контактные линзы (мягкие)
	12 шт


2. [bookmark: bookmark1]Технические требования:
2.1. [bookmark: bookmark2]Оптическая сила (PWR), дптр: + 16,0
2.2. [bookmark: bookmark3]Радиус кривизны (ВС): 8.6
2.3. [bookmark: bookmark4]Диаметр (DIA), мм: 14.2
2.4. [bookmark: bookmark5]Режим ношения: дневные
2.5. [bookmark: bookmark6]Материал: гидрогелевые
2.6. [bookmark: bookmark7]Режим замены: 1 раз в месяц
3. [bookmark: bookmark8]Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам по эксплуатации товара.
3.1. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее
80% от срока годности, установленного производителем.
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