УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия для обеспечения исследований гемостаза

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинские изделия для обеспечения исследований гемостаза |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 35 усл.единиц |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2253525,30 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров на 24 месяца работы: |  |  |
| 1.1.1 | ПВ-фибриноген | тест | 107000 |
| 1.1.2 | АЧТВ | тест | 147240 |
| 1.1.3 | Рекомбипластин | тест | 34700 |
| 1.1.4 | Тромбиновое время | тест | 1416 |
| 1.1.5 | Фибриноген-С | тест | 122800 |
| 1.1.6 | Тромбин | тест | 74440 |
| 1.1.7 | Антитромбин жидкий | тест | 7036 |
| 1.1.8 | Протеин С | тест | 1192 |
| 1.1.9 | Свободный Протеин S | тест | 940 |
| 1.1.10 | Протеин S Активность | тест | 600 |
| 1.1.11 | D-Димер | тест | 13240 |
| 1.1.12 | Гомоцистеин | тест | 756 |
| 1.1.13 | Фактор II дефицитная плазма | тест | 300 |
| 1.1.14 | Фактор V дефицитная плазма | тест | 300 |
| 1.1.15 | Фактор VII дефицитная плазма | тест | 300 |
| 1.1.16 | Дефицитная по фактору VIII плазма | тест | 660 |
| 1.1.17 | Дефицитная по фактору IX плазма | тест | 540 |
| 1.1.18 | Фактор X дефицитная плазма | тест | 300 |
| 1.1.19 | Фактор XI дефицитная плазма | тест | 300 |
| 1.1.20 | Фактор XII дефицитная плазма | тест | 300 |
| 1.1.21 | Фактор XIII антиген | тест | 300 |
| 1.1.22 | Фактор Виллебранда антиген | тест | 412 |
| 1.1.23 | Фактор Виллебранда активность | тест | 684 |
| 1.1.24 | Плазминоген | тест | 444 |
| 1.1.25 | Ингибитор плазмина | тест | 436 |
| 1.1.26 | dRVVT скрининг | тест | 1440 |
| 1.1.27 | dRVVT подтверждение | тест | 1440 |
| 1.1.28 | Анти-Xa активность | тест | 410 |
| 1.1.29 | АЧТВ синтасил | тест | 1740 |
| 1.1.30 | РТ- фибриноген HS Plus | тест | 11400 |
| 1.1.31 | D-Димер HS | тест | 1260 |
| 1.1.32 | Фактор VIII хромогенным методом | тест | 172 |
| 1.2 | Контрольный материал не менее 2-х уровней | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1 в течение 2 лет при 6-дневной рабочей неделе |
| 1.3 | Комплект калибраторов | комплект | В количестве и фасовках, позволяющем охватить весь диапазон исследований, указанных в п. 1.1 соответственно предлагаемым реагентам, для указанного количества исследований и периода работы |
| 1.4 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы | комплект | Необходимые для обеспечения заявленного спектра и объема исследований в течение 2 лет |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторах гемостаза серии ACL (производства Instrumentation Laboratory Co, США). В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием, поставляемым по договору безвозмездного пользования (количество анализаторов – 6).

| 2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования: |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Полностью автоматизированный цикл исследований гемостаза от момента подачи проб до распечатки результатов |
| 2.2.2 | Методы исследования: клоттинговый, хромогенный, иммунологический |
| 2.2.3 | Типы исследуемых образцов: плазма |
| 2.2.4 | Система охлаждения реагентов на борту |
| 2.2.5 | Функция детекции препятствий и уровня жидкости |
| 2.2.6 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.2.7 | Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов |
| 2.2.8 | Возможность установки на борт первичных пробирок |
| 2.2.9 | Функция автоподачи реакционных кювет |
| 2.2.10 | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе |
| 2.2.11 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.12 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.13 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.14 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.15 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.5.16 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.17 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА: |  |
| 2.2.18* | Производительность: не менее 120 клоттинговых тестов в час |
| 2.2.19* | Перечень тестов согласно п.1.1.1-1.1.32 |
| 2.2.20 | Единовременное размещение на борту реагентов: не менее 18 |
| 2.2.21 | Единовременное размещение на борту проб биоматериала: не менее 40 |
| 2.2.22 | Минимальное количество образца на 1 тест: не более 75 мкл |
| 2.2.23 | Режим «срочный анализ» |
| 2.2.24 | Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости остановки анализатора |
| 2.2.25 | Функция автоматического разведения образца |
| 2.2.26 | Метод агрегации тромбоцитов (для кардиологического, гематологического профилей) |
| 2.2.27* | Система очистки воды в комплекте (при необходимости) |
| 2.2.28* | Источник бесперебойного питания в комплекте (при необходимости) |
| 2.2.29* | Принтер в комплекте (при необходимости) |

2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.

2.4. К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.

2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1-1.2 раздела 1 заявки на закупку.

2.6* Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

3. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                  	О.С.Сарнавская