 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	№

п/п
	Наименование и обозначение оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с ТНПА
	Ед.
учёта
	Количество
	Требуемый срок поступления в подразделение
	Примечание

	1. 
	ВЕНТИЛЯЦИЯ
	
	
	
	

	2. 
	П1
	
	
	
	

	3. 
	Тройник из оц. стали диаметр 400/ диаметр 250 s=0,6мм  
	шт
	2
	
	

	4. 
	Тройник из оц. стали диаметр 500/ диаметр 250 s=0,7мм  
	шт
	2
	
	

	5. 
	ПУ1
	
	
	
	

	6. 
	Тройник оц для системы аспирации б=2.0мм диаметр 160 мм D=D2=100
	шт
	1
	
	

	7. 
	В20
	
	
	
	

	8. 
	Тройник штанообразный для системы вентиляции D=225, D=225, D=225,
	шт
	1
	
	

	9. 
	В21
	
	
	
	

	10. 
	Тройник штанообразный для системы вентиляции D=280, D=200, D=200 б=1.5
	шт
	1
	
	


	

	

	

	


