 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	№

п/п
	Наименование и обозначение оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с ТНПА
	Ед.
учёта
	Количество
	Требуемый срок поступления в подразделение
	Примечание

	1. 
	ВЕНТИЛЯЦИЯ
	
	
	
	

	2. 
	П1
	
	
	
	

	3. 
	Переход из оц. стали диаметр 315- диаметр 250 s=0,6мм  
	шт
	2
	
	

	4. 
	Переход из оц. стали диаметр 400- диаметр 315 s=0,6мм  
	шт
	2
	
	

	5. 
	Переход из оц. стали диаметр 500- диаметр 400 s=0,7мм  
	шт
	2
	
	

	6. 
	Переход из оц. стали  600*600- диаметр 500 s=0,7мм  
	шт
	1
	
	

	7. 
	Переход из оц. стали  600*600- 1050*650 s=0,9мм  
	шт
	1
	
	

	8. 
	В20
	
	
	
	

	9. 
	Переход из оц. стали I=500мм, б=2мм 400*120/ диаметр 225 СТБ 1915-2020
	шт
	2
	
	

	10. 
	Переход из оц. стали I=500мм, б=2мм диаметр  350/ диаметр 225 СТБ 1915-2020
	шт
	1
	
	

	11. 
	Переход из оц. стали I=500мм, б=2мм 400*253/ диаметр 225 СТБ 1915-2020
	шт
	1
	
	

	12. 
	В21
	
	
	
	

	13. 
	Переход из оц. стали I=500мм, б=1.5мм 200*200/ диаметр 200 СТБ 1915-2020
	шт
	1
	
	

	14. 
	Переход из оц. стали I=500мм, б=1.5мм диаметр  350/ диаметр 280 СТБ 1915-2020
	шт
	2
	
	

	15. 
	Переход из оц. стали I=500мм, б=1.5мм 450*253/ диаметр 280 СТБ 1915-2020
	шт
	1
	
	

	16. 
	В25
	
	
	
	

	17. 
	Переход из Нерж.стали I=500мм, б=2мм 200*200/ диаметр 200 СТБ 1915-2020
	шт
	2
	
	Марка стали 08*18Н10

	18. 
	Переход из Нерж.стали I=500мм, б=2мм диаметр 350/ диаметр 280 СТБ 1915-2020
	шт
	1
	
	Марка стали 08*18Н10

	19. 
	Переход из Нерж.стали I=500мм, б=2мм 450*253/ диаметр 280 СТБ 1915-2020
	шт
	1
	
	Марка стали 08*18Н10


	

	

	

	


