 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
	№

п/п
	Наименование и обозначение оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с ТНПА
	Ед.
учёта
	Количество
	Требуемый срок поступления в подразделение
	Примечание

	1. 
	ВЕНТИЛЯЦИЯ
	
	
	
	

	2. 
	П1
	
	
	
	

	1. 
	Заглушка диаметр 500 s=0,7мм  
	шт
	1
	
	

	2. 
	Лючок для замеров параметров воздуха ЛП А9-57
	шт
	1
	
	

	3. 
	ПУ1
	
	
	
	

	4. 
	Лючки для прочистки воздуховодов 

ВВД-18-1
	шт
	1
	
	

	5. 
	Лючки для прочистки воздуховодов 

ВВД-25-2
	шт
	1
	
	

	6. 
	В20
	
	
	
	

	7. 
	Зонт вытяжной круглый диаметр 225 

ЗК-225
	шт
	1
	
	

	8. 
	Лючки для прочистки воздуховодов 

ВВД-225-3
	шт
	8
	
	

	9. 
	Лючки для отбора проб 

ВВД-225-3
	шт
	1
	
	

	10. 
	Лючок для замеров параметров воздуха 

А9-57 А1К151.000
	шт
	2
	
	

	11. 
	Теплоизоляционные материалы В20,В21,В25,ВЕ1
	
	
	
	

	12. 
	Лючок для замеров параметров воздуха ЛП А9-57
	шт
	2
	
	

	13. 
	В21
	
	
	
	

	14. 
	Зонт вытяжной круглый диаметр 280 

ЗК-280 б=0.5мм
	шт
	1
	
	

	15. 
	Лючки для прочистки воздуховодов 

ВВД-25-3
	шт
	2
	
	

	16. 
	Лючки для прочистки воздуховодов 

ВВД-25-4
	шт
	3
	
	

	17. 
	Лючки для отбора проб 

ВВД-25-4
	шт
	1
	
	

	18. 
	Лючок для замеров параметров воздуха 

А9-57 А1К151.000
	шт
	2
	
	

	19. 
	В25
	
	
	
	

	20. 
	Зонт вытяжной круглый диаметр 280 

ЗК-280 
	шт
	1
	
	Марка стали 08*18Н10

	21. 
	Лючок для замеров параметров воздуха 

А9-57 А1К151.000
	шт
	2
	
	

	22. 
	ВЕ1
	
	
	
	

	23. 
	Зонт вытяжной круглый диаметр 100 

ЗК-100 
	шт
	1
	
	Марка стали 08*18Н10


	

	

	

	


