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	КОЛИЧЕСТВО
	
	
	

	№ Ел. расценки
	Наименование работ, состав тлена
	Ел. намерения
	ПО СМЕТЕ
	по АКТАМ
	ОСТАЛОСЬ
	Количество
	Тарифная Уплата с повышением по контракту 50"»
	Затраты труда ч-'час

	1
	2
	3
	
	
	
	•«
	i
	6

	
	
	
	Расчет трудовых затрат рег.№25-32-2904
	
	

	3.2.1.1.п 1ч 2
	Оборудование рабочего места
	1.раб.м.
	
	
	
	3,00
	366,30
	3,70

	3.2.1.1 п 12
	Установка подставок под противовес
	1 комплект
	
	
	
	1,00
	19,80
	0.60

	3.2.1.1 п 6
	Освобождение лебедки от нагрузки
Передвижение кабины и
	1 посадка
	
	
	
	1,00
	92,40
	2,80

	3.2.1.1 п 10ч 1
	противовеса ручным способом в верх
	1 м
	
	
	
	2,00
	9,24
	0,14

	3.2.13.1 п 1 ч 1
	Замена блока на 6 и более ручьев
	1 юлок
	
	
	
	1.00
	187.44
	5,68

	3.2.16.1.ч7
	Опробование работы лифта
	1лифт
	
	
	
	1.00
	36,63
	1.11

	
	
	
	Расчет трудовых затрат рег.№25-32-4354
	
	

	3.2.1.1л 1ч 2
	Оборудование рабочего места
	1.раб.м.
	
	
	
	3.00
	366,30
	3,70

	3.2.1.1 п 12
	Установка подставок под противовес
	1 комплект
	
	
	
	1,00
	19,80
	0,60

	3.2.1.1 п 6
	Освобождение лебедки от нагрузки
Передвижение кабины и
	1 посадка
	
	
	
	1.00
	92,40
	2.80

	3.2.1.1 п 10ч 1
	противовеса ручным способом в верх
	1 м
	
	
	
	2,00
	9,24
	0,14

	3.2.13.1 п 1 ч 1
	Замена блока на 6 и более ручьев
	1 блок
	
	
	
	2.00
	374,88
	5,68

	3.2.16.1.47
	Опробование работы лифта
	1лифт
	
	
	
	1,00
	36.63
	1.11


Заработная плата всего:
Накладные расходы
1611.06
483,32
Итого:
2094,38
Налоги и отчисления от зарплаты:
Отчисления на социальные нужды 34%
Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев 0,6%
Прибыль (без учета стоимости материалов) 18%
Итого объел« без учета стоимости материалов:
Наименование материала
Блок отводной 6 ручьев Подшипник
Итого материалы Ставка НДС на стоимость покупных материалов 20% Итого материалы с НДС
3.00
6.00
350.00
25.00
Стоимость покупных
материалов
1050.00
150.00
1200.00
240.00
1440,00
Итого объем с учетом
стоимости материалов:
НДС 20%:	
4329.14
865,83
Итого:
Всего к оплате:
Пять тысяч сто девяносто четыре рубля 96 копес
Дата подписания
_ 2026 г.

