УТВЕРЖДАЮ

/ /

"	2026 г.

АДРЕС:

ПОДРЯДЧИК:

АДРЕС:

Учреждение здравоохранения "Минская центральная районная клиническая больница"	УНП	600208266

223053 Минский р-й, д.Боровляны, ул.Фрунзенская I

| ОБЪЕКТ: | Восстановление работоспособности лифтов Рег.№№ 25-32-4354, 25-32-2904 | Договор | номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | .2026 |
|  | СМЕТА №8 |  | МАЙ | 2026 г. |

|  |  |  | КОЛИЧЕСТВО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ел. расценки | Наименование работ, состав тлена | Ел. намерения | ПО СМЕТЕ | по АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | Количество | Тарифная Уплата с повышением по контракту 50"» | Затраты труда ч-'час |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | •« | i | 6 |
|  |  |  | Расчет трудовых затрат рег.№25-32-2904 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1.п 1ч 2 | Оборудование рабочего места | 1.раб.м. |  |  |  | 3,00 | 366,30 | 3,70 |
| 3.2.1.1 п 12 | Установка подставок под противовес | 1 комплект |  |  |  | 1,00 | 19,80 | 0.60 |
| 3.2.1.1 п 6 | Освобождение лебедки от нагрузки Передвижение кабины и | 1 посадка |  |  |  | 1,00 | 92,40 | 2,80 |
| 3.2.1.1 п 10ч 1 | противовеса ручным способом в верх | 1 м |  |  |  | 2,00 | 9,24 | 0,14 |
| 3.2.13.1 п 1 ч 1 | Замена блока на 6 и более ручьев | 1 юлок |  |  |  | 1.00 | 187.44 | 5,68 |
| 3.2.16.1.ч7 | Опробование работы лифта | 1лифт |  |  |  | 1.00 | 36,63 | 1.11 |
|  |  |  | Расчет трудовых затрат рег.№25-32-4354 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1л 1ч 2 | Оборудование рабочего места | 1.раб.м. |  |  |  | 3.00 | 366,30 | 3,70 |
| 3.2.1.1 п 12 | Установка подставок под противовес | 1 комплект |  |  |  | 1,00 | 19,80 | 0,60 |
| 3.2.1.1 п 6 | Освобождение лебедки от нагрузки Передвижение кабины и | 1 посадка |  |  |  | 1.00 | 92,40 | 2.80 |
| 3.2.1.1 п 10ч 1 | противовеса ручным способом в верх | 1 м |  |  |  | 2,00 | 9,24 | 0,14 |
| 3.2.13.1 п 1 ч 1 | Замена блока на 6 и более ручьев | 1 блок |  |  |  | 2.00 | 374,88 | 5,68 |
| 3.2.16.1.47 | Опробование работы лифта | 1лифт |  |  |  | 1,00 | 36.63 | 1.11 |

Заработная плата всего:
Накладные расходы

1611.06

483,32

Итого:

2094,38

Налоги и отчисления от зарплаты:

Отчисления на социальные нужды 34%

Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев 0,6%

Прибыль (без учета стоимости материалов) 18%

Итого объел« без учета стоимости материалов:

Наименование материала

Блок отводной 6 ручьев Подшипник

Итого материалы Ставка НДС на стоимость покупных материалов 20% Итого материалы с НДС

3.00

6.00

350.00

25.00

Стоимость покупных
материалов

1050.00

150.00

1200.00

240.00

1440,00

Итого объем с учетом
стоимости материалов:
НДС 20%:

4329.14

865,83

Итого:

Всего к оплате:

Пять тысяч сто девяносто четыре рубля 96 копес

Дата подписания

_ 2026 г.