УТВЕРЖДАЮ

ПОДРЯДЧИК:

АДРЕС:

Учреждение здравоохранения "Минская центральная роПошшя клшшческая большою"

223053 Минский р-н, дБоровляны, ул.Фрутпенская 1

Восстановление работоспособности лифтов Per .№25-32-2905

СМЕТА № 10

Договор номер

| № Ед pKuami |  | а™,— | КОЛИЧЕСТВО |  |  | Коя пост» | Valora с поаышоакмпо кмпракту 50*0 | Зот]ют труда ч 'кос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПО СМЕТЕ | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ |  |  |  |
| 1 |  | 3 |  |  |  | ■! | 5 | 6 |
| Расчет трудовых затрат рег.№25-32-2905 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1.1.П 1п2 3.2.1.1 п 12 | Оборудование рабочего места Установка подставок под противовес Освобождение лебедки от нагрузки Передвижение кабины и | 1.раб.м. 1 комплект | 1,00 1,00 | 122,10 19,80 | 3,70 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.1 п 6 |  | 1 посадка | 1,00 | 92,40 | 2,80 |
| 3.2.1.1 п 10 п 1 | противовеса ручным способом в верх Снятие канатоведущего | 1 м | 2,00 | 9,24 | 0,14 |
| 3.2.2.1 п 16 п 1 | шкива (КВШ) диаметром до 770 | 1 КВШ | 1,00 | 97.02 | 2.94 |
| 3.2.2.1 п 13 | Снятие маховики червяного вала редуктора | 1 редуктор | 1,00 | 23.10 | 0,70 |
|  | Разборка тормозного | 1 тормозное | 1.00 | 81,18 | 2.46 |
|  | устройства Снятие электродвигателя | устройство |  |  |  |
| 3.2.2.1 п 37 | главного привода массой до 0,5 т | 1 электродвигатель | 1,00 | 130,02 | 3,94 |
| 3.2.2.1 п47 | Замена буферного пальца | 1 палец | 4,00 | 27,72 | 0.21 |
| 3.2.2.1 п43 | Снятие с установкой полумуфты на валу | 1 полумуфтв | 1,00 | 65,67 | 1,99 |
| 3.2.2.1 п 6 п 1 | Снятие редуктора без разбора | 1 редуктор | 1,00 | 71,28 | 2.16 |
| 3.2.2.1 п 7 | Установка редуктора в сборе | 1 редуктор | 1,00 | 116.82 | 3,54 |
| 3.2.2.1 п 22 | Сборка тормозного устройства | 1 тормозное устройство | 1,00 | 132,00 | 4,00 |
|  | Установка электродвигателя |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 п 38 | главного привода массой до 0,5 т | I электродвигатель | 1,00 | 135,30 | 4,10 |
| 3.2.2.I п 14 | Установка маховика червячного редуктора Установка канатоведущего | 1 редуктор | 1,00 | 16,50 | 0,50 |
| 3.2.2.1л 17 п! | шкива (КВШ) диметром до 770 | 1 КВШ | 1,00 | 93,72 | 2,84 |
|  | Передвижение кабины и |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 п 10 п | противовеса ручным способом | 1 м | 2,00 | 36,30 | 0.55 |
|  | вниз |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 п 7 | Установка лебедки под нагрузку | 1 установка | 1,00 | 125,40 | 3,80 |
| 3.2.16.1.л 7 | Опробование работы лифта | 1лифт | 1.00 | 36,63 | 1.П |
| 3.2.2.1 п 57 | Частичное техшшеское освидетельствование | 1 лифт | 1.00 | 62,70 | 1.90 |
|  | Итого |  |  | 1494,90 | 43.98 |
|  | Заработная плата всего: |  |  | 1494.90 |  |
|  | Накладные расходы |  |  | 448,47 |  |
|  | Итого: |  |  | 1943,37 |  |

Налоги и отчисления от зарплаты:

Огчнслеши на социальные нужды 34%

Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев 0,6%

Прибыль (без учета стоимости материалов) 18%

| Итого объем без учета стоимости материалов: |  |  | 2903.52 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ел. Изм. |  |  |
| Обоснование Наименование материала |  | Кол-во Цена | материалов |
| Редуктор главного привала | шт. | 1.00 5500.00 | 5500.00 |
| Масло редукторное Ш.Р 220 | 20 л. | 1.00 100.00 | 100.00 |
| Итого материалы |  |  | 5600.00 |
| Ставка НДС на стоимость покупных материалов 20% |  |  | 1120.00 |
| Итого материалы с НДС |  |  | 6720.00 |
| Итого объем с учетом стоимости материалов: |  |  | 8503.52 |
| НДС 20%: |  |  | 1700,70 |
| Итого: |  |  | 10204.22 |
| Всего к оплате: | Десять тысяч дпесге четыре рубля 22 копейки |  | 10204,22 |

Дата подписания