УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «МОДКБ»

_________________ Д.В.Зайцев

МП

«_____» ___________________ 20 г.

1.  Заявка на закупку Физиодиспенсера для учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» на 2026 год.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053, Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5 |
| Учетный номер плательщика | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.modkb.by |

| ЛОТ №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Физиодиспенсер |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) | 32.50.11.500 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4309,44 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |
| Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий" | Да |
| Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок" | Да |
| Требования к участникам | согласно ч.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З |

2. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

– начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна, тел. 8-017-265-39-40.

- врач-стоматолог (заведующий) стоматологического отделения для детей Караневич Александр Иванович, тел. 8-017 268 31 45

Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат хирургический с принадлежностями (Физиодиспенсер) | Шт. | 1 |
| 1.2 | Блок управления | Шт. | 1 |
| 1.3 | Ножная педаль управления | Шт. | 1 |
| 1.4 | Наконечник с оптикой LED со шлангом | Шт. | 1 |
| 1.5 | Сетевой кабель | Шт. | 1 |
| 1.6 | Держатель мотора | Шт. | 1 |
| 1.7 | ЖК дисплей с подсветкой | Шт. | 1 |
| 1.8 | Микромотор с оптикой | Шт. | 1 |
| 1.9 | Комплектация предусмотренная согласно документации производителя | Шт. | 1 |
| 1.10 | Штатив | Шт. | 1 |
| 1.11 | Ирригационная система для подачи жидкости | Шт. | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1. Длина кабеля не менее 180см;

2.2. Возможность регулировки крутящего момента;

2.3. Возможность регулировки скорости вращения мотора;

2.4. Возможность выбора направления вращения (прямое, обратное);

2.5. Возможность выбора передаточного отношения наконечника;

2.6. Управление через блок педального управления;

2.7. Функция подачи охлаждающей жидкости;

2.8. Подача охлаждающей жидкости: не менее 5 -ти уровней;

2.9. Функция регулировки расхода подачи охлаждающей  жидкости;

2.10. Функция сохранения памяти выбранных настроек;

2.11. Возможность дезинфекции:

2.11.1. мотора с кабелем;

2.11.2. наконечника.

2.12. Возможность паровой стерилизации:

2.12.1. мотора с кабелем;

2.12.2. наконечника.

2.13. Напряжение сети: 220 –240 V;

2.14. Максимальное число оборотов: не менее 40 000 об./мин;

2.15. Скорость вращения: от 200-до 40 000 об/мин;

2.16. Оптика светодиодная не менее 32 000 Люкс;

| Разработано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врач-хирург (заведующий) операционного блока УЗ «МОДКБ» | ____________ (подпись) | Зинкевич А.В. |
| Врач – стоматолог-хирург (заведующий) стоматологического отделения для детей | ____________ (подпись) | Караневич А.И. |

Врач-стоматолог-хирург стоматологического

отделения для взрослых                                       ____________     Бусел И.А.

(подпись)