УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «МОДКБ»

_________________ Д.В. Зайцев

МП

«_____»_____________ 20___г.

Заявка на закупку стола общехирургического с комплектом принадлежностей для офтальмологии для учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053 Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5. |
| Учетный номер плательщика | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.modkb.by |

| Лот (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол общехирургический с комплектом принадлежностей для офтальмологии |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) * | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 единица |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 42658,0 бел.руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |

2. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

– начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна, тел. 8-017-265-39-40.

- врач–детский хирург (заведующий) операционного блока Зинкевич А.В., тел. 8-017-265-15-81

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

и изделий медицинского назначения

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование |  | Кол-во штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Стол общехирургический | 1 |  |
| 1.2 | Комплект принадлежностей для офтальмологии | 1 |  |
| 1.3 | Комплект для офтальмологии, совместимый со столом общехирургическим | наличие |  |
| 1.4 | Кронштейн опорный | 1 шт. |  |
| 1.5 | Стойка с монтажной планкой подголовников | 1 шт. |  |
| 1.6 | Траверса | 1 шт. |  |
| 1.7 | Упор для запястий хирурга | 1 шт. |  |
| 1.8 | Стойка | 1 шт. |  |
| 1.9 | Опора кольца для головы | 1 шт. |  |
| 1.10 | Диск-прокладка | 1 шт. |  |
| 1.11 | Кольцо для головы | 1 шт. |  |
| 1.12 | Подголовник, регулируемый подковообразный (левый и правый подголовники) | 1 пара |  |
| 1.13 | Комплект подушек для подголовника (левая и правая подушки) | 1 пара |  |
| 1.14 | Адаптер для крепления к столу | 1 шт. |  |
| 1.15 | Подушка для рук хирурга | 1 шт. |  |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование характеристики | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Стол общехирургический |  |
| 2.1.1 | Минимальная высота поверхности стола (без подушек), не более | 700 мм |
| 2.1.2 | Максимальная высота поверхности стола (без подушек), не менее | 1050 мм |
| 2.1.3 | Длина стола, не менее | 2100 мм |
| 2.1.4 | Длина стола без головной и ножной секций, не менее | 1100 мм |
| 2.1.5 | Ширина панели стола по подушкам, не более | 500 мм |
| 2.1.6 | Ширина стола по направляющим, не более | 550 мм |
| 2.1.7 | Высота основания стола, не более | 140 мм |
| 2.1.8 | Длина основания стола, не более | 1050 мм |
| 2.1.9 | Ширина основания стола, не более | 560 мм |
| 2.1.10 | Ширина основания стола в районе колонны, не более | 435 мм |
| 2.1.11 | Продольный наклон панели (Тренделенбург/анти-Тренделенбург), не менее | -30º/+30º |
| 2.1.12 | Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее | +70º/-40° |
| 2.1.13 | Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее | +30º/-35° |
| 2.1.14 | Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее | +30º/-90° |
| 2.1.15 | Боковой наклон панели стола, не менее | 20º/20º |
| 2.1.16 | Сдвиг панели стола в продольном направлении, не менее | 320 мм |
| 2.1.17 | Максимальное выдвижение головной секции, не менее | 50 мм |
| 2.1.18 | Безопасная рабочая нагрузка стола | 220 кг |
| 2.1.19 | Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола | 270 кг |
| 2.1.20 | Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более | 245 кг |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документом организатора.

| Разработано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врач–детский хирург (заведующий) операционного блока | ____________ (подпись) | Зинкевич А.В. |
| Врач–офтальмолог отделения микрохирургии глаза | ____________ (подпись) | Смотрикова Т.А. |

Врач-офтальмолог

офтальмологического детского

отделения                                                               ____________     Сущеня Г.А.

(подпись)