ГродМТ 629/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Cветовод для внутривенного лазерного облучения крови «ВЛОК»

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cветовод для внутривенного лазерного облучения крови «ВЛОК» | 1. Для внутривенного лазерного облучения крови путем передачи излучения от излучателя аппаратов лазерных терапевтических типа. 2. Состоит из иглы, полимерного световода, бабочки и вставки для подключения к терапевтическому аппарату. 3. Предназначен для эксплуатации в лечебно- профилактических медицинских учреждениях в условиях кабинета или отделения физиотерапии при температуре окружающей среды от 10 до 45С 4. Должны быть совместимы с аппаратами лазерными терапевтическими типа «Родник», «Люзар-МП» | 7 200 шт. |