ГродМТ 629/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Cветовод для внутривенного лазерного облучения крови «ВЛОК»

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, шт.

	1.
	Cветовод для внутривенного лазерного облучения крови «ВЛОК»
	1. Для внутривенного лазерного облучения крови путем передачи излучения от излучателя аппаратов лазерных терапевтических типа.
2. Состоит из иглы, полимерного световода, бабочки и вставки для подключения к терапевтическому аппарату.
3. Предназначен для эксплуатации в лечебно- профилактических медицинских учреждениях в условиях кабинета или отделения физиотерапии при температуре окружающей среды от 10 до 45С
4. Должны быть совместимы с аппаратами лазерными терапевтическими типа «Родник», «Люзар-МП»
	7 200 шт.




