Приложение 1

Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки – оборудование кондиционирования в комплекте (согласно позициям К1, К1.1-К1.4, К1.5 на листе 18 проектно-сметной документации 24.032-1-3-ОВ-2.СО, в том числе:

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | шт | 1 |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА QХОЛ=2,2КВТ | шт | 4 |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА QХОЛ=2,8КВТ | шт | 1 |
| ПУЛЬТ ДУ С ТАЙМЕРОМ | шт | 5 |
| ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК | шт | 4 |

  - Гарантийные обязательства: не менее 36 месяцев с момента отгрузки.

  - При отсутствии строительной готовности объекта поставщик должен обеспечить хранение оборудования у себя на складе, стоимостью услуг хранения - не более 1 бел. руб. за весь период хранения.

  - Иные условия, в том числе с учетом существенных условий договора: согласно проекту договора.

- Описание предмета закупки: участник в своем предложении указывает полное описание предлагаемого товара в соответствии с разделами проекта 24.032-1-3-ОВ-2. Для подтверждения заявленных характеристик необходимо приложить паспорта (иной документ, подтверждающий заявленные характеристики).

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не должен быть восстановленным, не должна была быть осуществлена замена составных частей, не должны были быть восстановлены потребительские свойства), составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.

В случае предложения аналогичного оборудования и необходимости, в связи с этим корректировки ПСД, участник-победитель оплачивает стоимость работ по корректировке ПСД за счет собственных средств;

Заявление о наличии сервисных центров на территории Республики Беларусь;

Заявление от потенциального поставщика закупаемого оборудования с указанием, является ли предлагаемое им оборудование аналогом;

Предоставление сравнительной таблицы с указанием в ней всех характеристик искомого товара и предлагаемого участником товара–аналога.