Title: Форма С2
Subject: Програмный комплекс WS-2
Author: Апет Андрей Валентинович
Last saved by: Ольга Прококпчик
Company: ИП 8-029-642-39-67

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта | 324.01/11..  РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-1/328 ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ГРАНИЦАХ УЛ. РАДИАЛЬНАЯ - ПЕРЕХОДНАЯ - СОЛТЫСА
Заказчик | Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго"

Смета составлена в ценах на | 1 МАРТА 2025 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка  4 разряда | 13.48 | руб.
| (дата разработки) | | (вид цены) | | (название региона строительства) | | |

Номер по смете

Обоснование

Наименование работ, ресурсов, расходов

Ед.изм.
Кол-во

Стоимость ед.изм / Всего, руб.

| | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость
| | | | | Всего | в т.ч. зарплата | | |
Cмета: 2. 201. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Ж00000/63010 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
10. | Е1-17-40 (72.292 / 69.89) | РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ ЛИШНЕГО ГРУНТА  Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 13.48 | 1000 М3 | | 2 227.12 | 666.86 | | | 2 227.12
| | | 0.844 | К1=1.1 | 1879.69 К1=1.1 | 562.83 | | | 1879.69
11. | С310-15.1 (72.292 / 69.89) | ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т | | | | | 6.50 | 6.50
| | | 1204.2 | | | | | 7827.30 | 7827.30
12. | 8/2/1-ТЛГ | ТАРИФ НА ПРИЕМ ЛИШНЕГО ГРУНТА | Т | | | | 10.00 | | 10.00
| | | 1204.2 | | | | | | 12042.00
13. | 8/2/1-ЭН1 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ ПО СТАВКЕ 8,25 РУБ./Т | Т | | | | 8.25 | | 8.25
| | | 1204.2 | | | | | | 9934.65
ИТОГО прямые затраты по разделу: | 0 | 1880 | 563 | 0 | 7827 | 31684
ОХР и ОПР: | 407
Плановая прибыль: | 393
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: | 32484
ИТОГО прямые затраты по смете: | 0 | 1880 | 563 | 0 | 7827 | 31684
ОХР и ОПР: | 407
Плановая прибыль: | 393
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: | 32484
Cмета: 2. 202. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Ж00000/63090 ФУТЛЯРЫ

357.

Е22-19-10
(72.292 / 69.89)

НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 400 ММ  Кф
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 13.48

КМ

4645.33

20 157.29

3 910.57

22 613.69

1 798.03

49 214.34

| | | 0.206 | 956.94 К1=1.1 | 4152.40 К1=1.1 | 805.58 | 4658.42 | 370.39 | 10138.15
358. | 1/10-115-5/1095-П1 | ИЗОЛ | М2 | | | | 3.41 | 0.27 | 3.68
| | | 352.26 | | | | 1201.21 | 95.11 | 1296.32
ИТОГО прямые затраты по разделу: | 957 | 4152 | 806 | 5860 | 466 | 11434
ОХР и ОПР: | 1274
Плановая прибыль: | 1232
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: | 13940
ИТОГО прямые затраты по смете: | 957 | 4152 | 806 | 5860 | 466 | 11434
ОХР и ОПР: | 1274
Плановая прибыль: | 1232
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: | 13940
Cмета: 2. 2020. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ДОП. К Л.С. 202)
Ж00000/63090 ФУТЛЯРЫ (ДОБАВИТЬ К Л.С. 202)
1. | Е22-72-1 (72.292 / 69.89) | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БУРОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 159 ДО 426 ММ Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 13.48 | ПРОЦЕСС | 348.86 | 911.31 | 112.67 | | | 1 260.17
| | | 4 | 1395.44 | 3645.24 | 450.68 | | | 5040.68

2.

Е22-72-6
(72.292 / 69.89)

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ 426 ММ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО ШНЕКОВОГО БУРЕНИЯ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 13.48

100 М ПР

14100.44

237 881.70

5 865.30

2 793.57

221.94

254 997.65

| | | 2.04 | 28764.90 | 485278.67 | 11965.21 | 5698.88 | 452.76 | 520195.21
3. | 6/20-50-75/119 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 426 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,0 ММ | М | | | | 190.61 | 9.02 | 199.63
| | | 206.04 | | | | 39273.28 | 1858.48 | 41131.76
ИТОГО прямые затраты по разделу: | 30160 | 488924 | 12416 | 44972 | 2311 | 566368
ОХР и ОПР: | 30779
Плановая прибыль: | 29757
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: | 626903
ИТОГО прямые затраты по смете: | 30160 | 488924 | 12416 | 44972 | 2311 | 566368
ОХР и ОПР: | 30779
Плановая прибыль: | 29757
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: | 626903
ВСЕГО прямые затраты: | 31117 | 494956 | 13784 | 50832 | 10604 | 609486
ОХР и ОПР: | 32460
Плановая прибыль: | 31382
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: | 673328