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[bookmark: 21]Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 09.09.2026 г. на электронную почту a.a.demenkova@cardio.by
[bookmark: 22]Информация должна содержать: наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (порядок формирования цены (тарифа) указывается в случае, если цена (тариф) является регулируемым; в ином случае потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отражается, что цена (тариф) сформированы самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка); наименование производителя (производителей), наличие либо отсутствие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
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[bookmark: 25]Описание предмета закупки:
	[bookmark: 26] Наименование
товара
	Характеристики, требования к качеству
	Количество


	Система для инфильтрации тканей, канюля для инсуфлятора

	Приложение 1
	350 шт.
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	220036, г.Минск, ул.Р.Люксембург, 110Б

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется за счет поставщика. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении

	Предполагаемые сроки поставки
	указать в предложении.

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	По факту поставки в течение 30 банковских дней
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Приложение 1
Лот 1 
Система для инфильтрации тканей, канюля для инсуфлятора

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во шт. 

	1.1
	Система для инфильтрации тканей
	150 

	1.2
	     Канюля для инсуфлятора
	300 



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Система для инфильтрации тканей
2.1.1 Для механической и обычной инфильтрации:
     2.1.2 Стерильные
2.1.3Длина до 4 метров
     2.1.4 Индивидуальная упаковка
2.1.5 Совместимость с инсуфлятором «Nouvag AG» «Medicon»
2.2 Канюля (игла) для инсуфлятора – длина 100-120 мм
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