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Заявка на закупку
[bookmark: _Hlk97462121]Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Наборы реагентов и расходных материалов для проведения подготовки и очистки частей аппарата, микропрепаратов при проведении иммуногистохимических исследований с помощью автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов срезов тканей на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	36700,04 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МООД» 700117844


[bookmark: _Hlk97631640]Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	антитела к человеческому белку Ki 67 либо аналог, 7мл, готовые к употреблению в ж/в в флаконе; 1флакон на 60 тестов
	240 тестов

	1.2
	антитела к человеческому белку Estrogen Receptor alpha либо аналог, готовые к употреблению в ж/в в флаконе; 1флакон на 60 тестов
	240 тестов

	1.3
	антитела к человеческому белку Progesterone Receptor либо аналог, готовые к употреблению в ж/в в флаконе; 1флакон на 60 тестов
	 240 тестов

	1.4
	антитела к человеческому белку c-erbB-2 Oncoprotein либо аналог, готовые к употреблению в ж/в в флаконе;  1флакон 13,5мл на 120 тестов
	260 тестов



                   Лот №2 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8728,50 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника» 790075184
УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
	1650 наборов


1.2.Состав набора:
1.2.1.Реагент А (раствор амидопирина в изопропиловом спирте, стабилизатор) – 90 мл (±10 мл)
1.2.2.Реагент В (раствор анилина солянокислого в изопропиловом спирте, стабилизатор) – не менее 10 мл (±5 мл)
1.2.3.Реагент С (3% перекись водорода) – не менее 100 мл (±10 мл)
2. Показатели (характеристики):
2.1.Набор рассчитан на приготовление 200 мл рабочего раствора

                                                                                   Лот №3  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и контрольные материалы для  портативного иммунофлуоресцентного экспресс-анализатора LS - 1100 (производства Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4511 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192


Приложение к лоту №3:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во тестов

	1. 
	Тест-набор для количественного
определения D-Dimer
	1.Тест-набор должен быть предназначен для количественного измерения invitro Д-димера в плазме крови человека.
2.Метод – количественный иммунофлуоресцентный анализ основанный на принципе реакции «антиген-антитело», помеченные флуоресцентными микросферами 
3. Наличие QR-кода, нанесенного на каждый тест-набор для внутреннего контроля анализа.
4.Предлагаемый тест-набор должен находиться в герметичной упаковке с влагопоглотителем.
5.Наличие буферного раствора в комплекте (при необходимости)
6.Нижний предел обнаружения: <0,1мкг/мл.
7.Межсерийная точность до 15%.
8.Наличие в составе каждого набора внешних контролей с известными диапазонами значений с подтвержденной инструкцией на русском языке.
9.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на портативном иммунофлуоресцентном экспресс-анализаторе LS - 1100 (производства  Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	75 тестов

	2. 
	Тест-набор для количественного
определения 25-OH-VD
	1.Тест-набор для количественного определения 25-OH-V предназначен для количественного измерения invitro витамина Д в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Данный тест используется в качестве оценки содержания витамина Д.
2.Метод – количественный иммунофлуоресцентный анализ, основанный на принципе реакции «антиген-антитело», помеченные флуоресцентными микросферами.
3. Наличие QR-кода, нанесенного на каждый тест-набор для внутреннего контроля анализа.
4.Предлагаемый тест-набор должен находиться в герметичной упаковке с влагопоглотителем.
5.Наличие буферного раствора в комплекте (при необходимости)
6.Нижний предел обнаружения: <50нг/мл.
7.Межсерийная точность до 15%.
8. Наличие в составе каждого набора внешних контролей с известными диапазонами значений с подтвержденной инструкцией на русском языке.
9.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на портативном иммунофлуоресцентном экспресс-анализаторе LS - 1100 (производства  Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	










25 тестов

	3.
	
Тест-набор для количественного
определения Ferritin
	1.Тест-набор для количественного определения ферритина, предназначенный для количественного измерения in vitro ферритина в сыворотке, плазме. 
2.Метод – количественный иммунофлуоресцентный анализ, основанный на принципе реакции «антиген-антитело», помеченные флуоресцентными микросферами.
3. Наличие QR-кода, нанесенного на каждый тест-набор для внутреннего контроля анализа.
4.Предлагаемый тест-набор должен находиться в герметичной упаковке с влагопоглотителем.
5.Наличие буферного раствора в комплекте (при необходимости).
6.Нижний предел обнаружения: <5нг/мл.
7.Межсерийная точность до 15%.
8.Наличие в составе каждого набора внешних контролей с известными диапазонами значений с подтвержденной инструкцией на русском языке.
9.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на портативном иммунофлуоресцентном экспресс-анализаторе LS - 1100 (производства  Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	









100 тестов

	4.
	Тест-набор для количественного
определения гликированного гемоглобина (HbA1c)

	1.Тест-набор для иммунофлуоресцентного количественного определения HbA1c предназначен для количественного измерения invitro HbA1c в цельной и капиллярной крови человека.
2.Метод – количественный иммунофлуоресцентный анализ, основанный на принципе реакции «антиген-антитело», помеченные флуоресцентными микросферами.
3. Наличие QR-кода, нанесенного на каждый тест-набор для внутреннего контроля анализа.
4.Предлагаемый тест-набор должен находиться в герметичной упаковке с влагопоглотителем.
5. Наличие буферного раствора в комплекте (при необходимости).
6.Нижний предел обнаружения: <3%.
7.Межсерийная точность до 15%.
8.Наличие в составе каждого набора внешних контролей с известными диапазонами значений с подтвержденной инструкцией на русском языке.
9.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на портативном иммунофлуоресцентном экспресс-анализаторе LS - 1100 (производства  Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	









125 тестов




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34



Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская
4

