УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов и расходных материалов для проведения подготовки и очистки частей аппарата, микропрепаратов при проведении иммуногистохимических исследований с помощью автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов срезов тканей на оборудовании «Leica BOND MAX», Германия |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 36700,04 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МООД» 700117844 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | антитела к человеческому белку Ki 67 либо аналог, 7мл, готовые к употреблению в ж/в в флаконе; 1флакон на 60 тестов | 240 тестов |
| 1.2 | антитела к человеческому белку Estrogen Receptor alpha либо аналог, готовые к употреблению в ж/в в флаконе; 1флакон на 60 тестов | 240 тестов |
| 1.3 | антитела к человеческому белку Progesterone Receptor либо аналог, готовые к употреблению в ж/в в флаконе; 1флакон на 60 тестов | 240 тестов |
| 1.4 | антитела к человеческому белку c-erbB-2 Oncoprotein либо аналог, готовые к употреблению в ж/в в флаконе; 1флакон 13,5мл на 120 тестов | 260 тестов |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8728,50 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «МОКБ» 700190752 УЗ «МОДБ» 700198143 УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 УЗ «МООД» 700117844 УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника» 790075184 УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736 УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270 УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174 УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005 УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | 1650 наборов |

1.2.Состав набора:

1.2.1.Реагент А (раствор амидопирина в изопропиловом спирте, стабилизатор) – 90 мл (±10 мл)

1.2.2.Реагент В (раствор анилина солянокислого в изопропиловом спирте, стабилизатор) – не менее 10 мл (±5 мл)

1.2.3.Реагент С (3% перекись водорода) – не менее 100 мл (±10 мл)

2. Показатели (характеристики):

2.1.Набор рассчитан на приготовление 200 мл рабочего раствора

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и контрольные материалы для портативного иммунофлуоресцентного экспресс-анализатора LS - 1100 (производства Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4511 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 |

Приложение к лоту №3:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во тестов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тест-набор для количественного определения D-Dimer | 1.Тест-набор должен быть предназначен для количественного измерения invitro Д-димера в плазме крови человека. 2.Метод – количественный иммунофлуоресцентный анализ основанный на принципе реакции «антиген-антитело», помеченные флуоресцентными микросферами 3. Наличие QR-кода, нанесенного на каждый тест-набор для внутреннего контроля анализа. 4.Предлагаемый тест-набор должен находиться в герметичной упаковке с влагопоглотителем. 5.Наличие буферного раствора в комплекте (при необходимости) 6.Нижний предел обнаружения: <0,1мкг/мл. 7.Межсерийная точность до 15%. 8.Наличие в составе каждого набора внешних контролей с известными диапазонами значений с подтвержденной инструкцией на русском языке. 9.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на портативном иммунофлуоресцентном экспресс-анализаторе LS - 1100 (производства Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 75 тестов |
|  | Тест-набор для количественного определения 25-OH-VD | 1.Тест-набор для количественного определения 25-OH-V предназначен для количественного измерения invitro витамина Д в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Данный тест используется в качестве оценки содержания витамина Д. 2.Метод – количественный иммунофлуоресцентный анализ, основанный на принципе реакции «антиген-антитело», помеченные флуоресцентными микросферами. 3. Наличие QR-кода, нанесенного на каждый тест-набор для внутреннего контроля анализа. 4.Предлагаемый тест-набор должен находиться в герметичной упаковке с влагопоглотителем. 5.Наличие буферного раствора в комплекте (при необходимости) 6.Нижний предел обнаружения: <50нг/мл. 7.Межсерийная точность до 15%. 8. Наличие в составе каждого набора внешних контролей с известными диапазонами значений с подтвержденной инструкцией на русском языке. 9.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на портативном иммунофлуоресцентном экспресс-анализаторе LS - 1100 (производства Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 25 тестов |
| 3. | Тест-набор для количественного определения Ferritin | 1.Тест-набор для количественного определения ферритина, предназначенный для количественного измерения in vitro ферритина в сыворотке, плазме. 2.Метод – количественный иммунофлуоресцентный анализ, основанный на принципе реакции «антиген-антитело», помеченные флуоресцентными микросферами. 3. Наличие QR-кода, нанесенного на каждый тест-набор для внутреннего контроля анализа. 4.Предлагаемый тест-набор должен находиться в герметичной упаковке с влагопоглотителем. 5.Наличие буферного раствора в комплекте (при необходимости). 6.Нижний предел обнаружения: <5нг/мл. 7.Межсерийная точность до 15%. 8.Наличие в составе каждого набора внешних контролей с известными диапазонами значений с подтвержденной инструкцией на русском языке. 9.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на портативном иммунофлуоресцентном экспресс-анализаторе LS - 1100 (производства Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 100 тестов |
| 4. | Тест-набор для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) | 1.Тест-набор для иммунофлуоресцентного количественного определения HbA1c предназначен для количественного измерения invitro HbA1c в цельной и капиллярной крови человека. 2.Метод – количественный иммунофлуоресцентный анализ, основанный на принципе реакции «антиген-антитело», помеченные флуоресцентными микросферами. 3. Наличие QR-кода, нанесенного на каждый тест-набор для внутреннего контроля анализа. 4.Предлагаемый тест-набор должен находиться в герметичной упаковке с влагопоглотителем. 5. Наличие буферного раствора в комплекте (при необходимости). 6.Нижний предел обнаружения: <3%. 7.Межсерийная точность до 15%. 8.Наличие в составе каждого набора внешних контролей с известными диапазонами значений с подтвержденной инструкцией на русском языке. 9.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на портативном иммунофлуоресцентном экспресс-анализаторе LS - 1100 (производства Lansion Biotechnology Go.Ltd,Китай), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 125 тестов |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская