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Заявка на закупку
[bookmark: _Hlk97462121]Индикаторы контроля стерилизации и предстерилизационной очистки

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


[bookmark: _Hlk97631640]Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий
	150 комл.


1.2.Состав на 1 комплект:
1.2.1.Пробирка с индикаторным составом - 10 шт.
1.2.2.Пробирка с перекисью водорода 3%- 10 шт.
1.2.3.Щеточка одноразовая для отбора проб или очистки канала эндоскопа- 10 шт.
1.2.4.Коробка упаковочная- 1 шт.
2.Показатели (характеристики):
2.1.Предназначен для контроля предстерилизационной очистки медицинских изделий путем обнаружения наличия следов крови в каналах эндоскопа.
2.2.Инструкция на русском или белорусском языке.
2.3.Однократного применения.

Лот №2 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Индикатор химического контроля эффективности очистки медицинских изделий
	150 компл.


1.2.Состав на 1 комплект:
1.2.1.Пробирка с индикаторным составом - 10 шт.
1.2.2.Щеточка одноразовая для отбора проб или очистки канала эндоскопа- 10 шт. 
1.2.3.Коробка упаковочная - 1 шт.
2.Показатели (характеристики):
2.1.Предназначен для контроля предстерилизационной очистки медицинских изделий путем обнаружения наличия белковых загрязнений в каналах эндоскопа.
2.2.Инструкция на русском или белорусском языке.
2.3.Однократного применения.

                                                               Лот №3
	Предмет государственной  закупки (наименование товара)
	Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации универсальные 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	266673,06 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Могилевский ОЛДЦ» 790075965
УЗ «МОСПК» 790075222
УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника» 790075184
УЗ «МОДСП» 790075169
УЗ «Могилевский ОДСМ» 700326177
УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676
УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Краснопольская ЦРБ» 700004358
УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743
УЗ «Хотимская ЦРБ» 700024336
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265
УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322
УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 4» 791082434
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811
УЗ «БМОД» 700616064
УЗ «Бобруйский ГДСМ» 790248559
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №4» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422


 Приложение к лоту №3:
1.Состав медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации универсальные – 132/20
	6777000

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации универсальные – 120/45
	2120000


2.Показатели (характеристики):
1.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки.
1.2. Основа на клеевом основании..
1.3. Наличие двух меток: индикаторной и цветовой (эталонной).



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34



Товаровед 1 кат. ООТ                                                    О.С.Сарнавская
1

