Приложение 3 к документации о закупке №Ц762-09/261

ПЕРЕЧЕНЬ

выполняемых работ

Подготовка к поверке, техническое обслуживание (при необходимости) с последующей поверкой и/или калибровкой) средств измерений, аттестация испытательного оборудования на 2027 год

| № | Наименование средства измерений (тип, класс точности или диапазон измерений) | Количество СИ, ед. | Примечание | Место выполнения работ | Условия доставки СИ к месту выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лот 1 |  |  |  |  |
| 1 | Вакуумметры образцовые ВО, кл.т. 0,25 | 1 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 2 | Калибраторы давления DPI-610, (-20-20) кПа | 1 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 3 | Комплексы для измерения давления ИПДЦ с Щ301, (0,006-0,025) % | 5 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 4 | Манометры образцовые МО, кл. т. 0,15 | 5 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 5 | Манометры образцовые МО, кл.т. 0,25 | 3 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 6 | Манометры образцовые МО, кл.т. 0,40 | 10 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 7 | Манометры цифровой ХР2i, кл.т. 0,1 | 4 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 8 | Манометры цифровой METROL 100 и пр. кл. т. 0,025 | 3 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 9 | Манометры цифровой ЦМ200, кл. т. 0,1 | 2 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 10 | Мерники образцовые М1Р, 1 разряд (м3) | 4 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 11 | Микроманометр МКВ-250 кл.т. 0,02 | 1 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 2 |  |  |  |  |
| 12 | Установка поверочная горячеводная УГИП-400МГ (0,02-600) м3/ч, ±0,25% | 1 | государственная поверка (эталон) | по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а | - |
|  | Лот 3 |  |  |  |  |
| 13 | Генераторы импульсов Г5-60 | 2 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 14 | Генераторы сигналов в.ч. Г4-221 | 1 | государственная поверка (эталон) | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 15 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1,2; (0-40) оС;(20-90) % | 6 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 16 | Весы TB-S-200.2 (200 кг) | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 17 | Измерители-регуляторы, цифровые измерители (ТРМ, ЦР-8001, МТ2) | 10 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 18 | Мегаомметр Ф4101 | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 19 | Мегаомметр М4100/4, М4100/2 | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 20 | Секундомер С-01; (0-36000) сек | 8 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 21 | Термометр биметаллический (ТБП, ТБ и тп) с пределом измерений до 250 оС | 209 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 22 | Термометр биметаллический (ТБП, ТБ и тп) с пределом измерений свыше 250 °С | 30 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 23 | Термопреоборазователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205, ТС-Б-У и пр. с пределом измерений свыше 250 °С | 85 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 4 |  |  |  |  |
| 24 | Алкотест-203 | 100 | Подготовка к поверке, ремонт (при необходимости), государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 5 |  |  |  |  |
| 25 | Газоанализатор Тesto (300M-1, 300-2LL, 325-1, 350) | 1 | Подготовка к поверке, ремонт (при необходимости), государственная поверка и калибровка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 6 |  |  |  |  |
| 26 | Автотест-01.02 | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 27 | Анализатор влажности ЭЛВИЗ | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 28 | Анализатор влажности ЭВЛАС | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 29 | Анализатор влажности МАС-50, МАС-210 | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 30 | Анализатор влажности ВИМС - | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 31 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 32 | Ареометр АСП-3 | 1 | поверка вне СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 33 | Кондуктометр МАРК-603/1 УЭП (0-20000) мкСм/см* С-(0-10000)мг/дм3 | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 34 | Термогигрометр ИВА-6Н-Д | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 7 |  |  |  |  |
| 35 | Весы крановые 3000Е | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 36 | Калибровочная гиря 50gT2 50г. Кл. т. 2 | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 37 | Калибровочная гиря 100gЕ2 100г. | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 38 | Меры твердости эталонные | 3 | калибровка в СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 39 | Дозатор пипеточный одноканальный, Лайт ДПОП-1-1000-10000 мкл | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 40 | Дозаторы пипеточные IKA серии Pette fix и Pette vario | 4 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 41 | Твердомер портативный ультразвуковой ТКМ-459М | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 8 |  |  |  |  |
| 42 | Гамма-радиометр РКГ-АТ1320С | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 43 | Измеритель дымности МЕТА-01 МП | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 44 | Дозиметр индивидуальный ДКГ-АТ2503А; 1 мкЗв-10 Зв | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 45 | Дозиметр индивидуальный ДКС-АТ3509А; 1 мкЗв-10 Зв | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 46 | Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 47 | Дозиметр-радиометр МКС-АТ 6130Д | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 48 | Прибор комбинированный РКС-107; (0,1-999) мкЗв/ч | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 49 | Спектрометр МКС-АТ6101 ДР | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 9 |  |  |  |  |
| 50 | Минитермометр цифровой Тesto (до 300оС) | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 51 | Прибор измерительный ПИ-002/1 (температура, влажность) | 3 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 52 | Прибор измерительный ПИ-002/1 (температура, влажность) | 1 | калибровка в СЗМ 3 точки по температуре, 2 точки влажность | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 53 | Прибор измерительный ПИ-002/1 (температура, влажность, атмосферное давление) | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 54 | Термоманометр ТМТБ | 4 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 55 | Термометр цифровой ТЦМ 9410/М1,М2 (до 300оС) | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 56 | Термометр инфракрасный Тesto 830-Т1 | 7 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 57 | Преобразователь термоэлектрический ТП-Б, ТХА-К и пр. от -40 до 1300оС | 30 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 58 | Преобразователь термоэлектрический с унифицированным выходным сигналом ТП-Б-У, ТХАУ и пр. от -40 до 1300оС | 26 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 59 | Тепловычислитель СПТ 961 | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 60 | Термометры лабораторные ртутный ТЛ-4 | 3 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 10 |  |  |  |  |
| 61 | Теплосчетчики СКМ-2 200 мм | 2 | Подготовка к поверке, ремонт (при необходимости), государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 11 |  |  |  |  |
| 62 | Дальномеры лазерные (GLM80 и пр.) | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 63 | Индикаторы часового типа ИЧ с ценой деления 10мм | 1 | калибровка вне СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 64 | Линейки измерительные металлические (150, 300,500,1000 мм) | 2 | калибровка вне СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 65 | Линейки измерительные металлические (150, 300,500,1000 мм) | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 66 | Лупа измерительная; ЛИ-2-8 | 1 | калибровка в СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 67 | Лупа измерительная; ЛИ-3-10 | 1 | калибровка в СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 68 | Микрометры типа МК с мерой установочной до 100 мм | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 69 | Микрометры типа МК с мерой установочной свыше 100 мм | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 70 | Нутромер индикаторный НИ; (10-100) мм | 3 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 71 | Нивелир НИ-3 | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 72 | Плотномеры Д51 | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 73 | Рулетки измерительные металлические с грузом Р20 У3Г; (0-10000) мм | 5 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 74 | Рулетки измерительные V16, РП-10, ATLAS и т.д. до 20 м | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 75 | Теодолит 3ТКП | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 76 | Угольник поверочный слесарный 90о (250х160мм)(100х60мм) | 1 | калибровка вне СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 77 | Универсальные шаблоны сварщика; УШС-2; УСШ-3; мм; н.пр. 0,000; в.пр. 50,000 | 1 | калибровка вне СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 78 | Штангенциркуль ШЦ | 3 | калибровка вне СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 79 | Штангенциркуль ШЦ до 200 мм | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 80 | Штангенциркуль ШЦ от 200 до 500 мм | 5 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 12 |  |  |  |  |
| 81 | Измерители артериального давления (механические, электронные) | 34 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 82 | Манометры кислородные (0-25) МПа | 2 | калибровка в 2 точках вне СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 83 | Преобразователь давления измерительный (ИД-И, НТ, РС-28, Сенсор, Метран, АИР 20, 20/М2 и пр.)(4-20) мА; ±0,15, 0,2, 0,25, 0,5 ,1% диапазон измерения до 4 кПа | 54 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 84 | Корректор газа типа СПГ 761, м3/ч | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 85 | Счетчик-расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 | 2 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 13 |  |  |  |  |
| 86 | Система измерительная ИСТОК-ГАЗ | 4 | Подготовка к поверке, ремонт (при необходимости), государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 14 |  |  |  |  |
| 87 | Контрольный образец типа "Ступенька" | 1 | калибровка в СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 88 | Люксметр ТКА-Люкс, ПМ | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 89 | Мегаомметр ПСИ-2530 | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 90 | Модули аналогового ввода, измерительные каналы (Melsec F , серии ВМХ, 2ТРМ, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12, ИДЦ1, МВ110, Advantech ADAM-5017) | 216 | государственная поверка | по адресу Заказчика г. Минск ул. Сосновый бор, 1; Долгиновский тракт, 157; ул. Калинина, 28; ул. Лынькова, 123; Боровлянский с/с,92 район д.Валерьяново; ул. Скорины, 48; ул. Павловского, 66 | - |
| 91 | Образцы для капиллярной дефектоскопии | 1 | калибровка в СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 92 | Образцы шероховатости поверхности Rz | 4 | калибровка вне СЗМ | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 93 | Рефлектометр портативный РЕЙС-205 | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
| 94 | Спектрофотометр PV 1251 | 1 | государственная поверка и калибровка | по адресу Заказчика, г. Минск, ул. Волгоградская, 12 | - |
| 95 | Толщиномер магнитодинамический МТЦ-3 | 1 | государственная поверка | по адресу Исполнителя | Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска |
|  | Лот 15 |  |  |  |  |
| 96 | Измерители-регуляторы, цифровые измерители Сосна002/003/004 | 56 | государственная поверка | по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а | - |
| 97 | Теплосчетчики многоканальные ЭСКО МТР-06 | 1100 | государственная поверка | по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а | - |
| 98 | Расходомеры-счетчики электромагнитные ЭСКО РВ.08 | 1920 | государственная поверка | по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а | - |
| 99 | Теплосчётчик ТЭМ-05, ТЭМ-104, ТЭРМ-02, СКМ-2 и аналог ДУ 15,25,32,50,80,100,150 мм | 600 | государственная поверка | по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а | - |
| 100 | Преобразователи давления измерительные ИД, РС-28 к теплосчетчикам | 320 | государственная поверка | по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а | - |
| 101 | Комплекты термопреобразователей сопротивления к теплосчетчикам | 1760 | государственная поверка | по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а | - |
|  | Лот 16 |  |  |  |  |
| 102 | Водяная баня WB-4 (аттестация) | 1 | аттестация | по адресу Заказчика, г. Минск, ул. Волгоградская, 12 | - |
| 103 | Электрошкаф сушильный лабораторный ШС-80-02 СПУ; (50- 200) оС | 1 | аттестация | по адресу Заказчика, г. Минск, ул. Волгоградская, 12 | - |