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ПЕРЕЧЕНЬ
выполняемых работ

Подготовка к поверке, техническое обслуживание (при необходимости) с последующей поверкой и/или калибровкой) средств измерений, аттестация испытательного оборудования на 2027 год
	№
	Наименование средства измерений (тип, класс точности или диапазон измерений)
	Количество СИ, ед.
	Примечание
	Место выполнения работ
	Условия доставки СИ к месту выполнения работ

	 
	Лот 1
	 
	 
	 
	 

	1
	Вакуумметры образцовые ВО, кл.т. 0,25 
	1
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	2
	Калибраторы давления DPI-610, (-20-20) кПа 
	1
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	3
	Комплексы для измерения давления ИПДЦ с Щ301, (0,006-0,025) %
	5
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	4
	Манометры образцовые МО, кл. т.  0,15
	5
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	5
	Манометры образцовые МО, кл.т. 0,25 
	3
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	6
	Манометры образцовые МО, кл.т. 0,40
	10
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	7
	Манометры цифровой ХР2i, кл.т. 0,1
	4
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	8
	Манометры цифровой  METROL 100 и пр. кл. т. 0,025
	3
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	9
	Манометры цифровой ЦМ200, кл. т. 0,1
	2
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	10
	Мерники образцовые М1Р,  1 разряд (м3)
	4
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	11
	Микроманометр МКВ-250 кл.т. 0,02
	1
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 2
	 
	 
	 
	 

	12
	Установка поверочная горячеводная УГИП-400МГ (0,02-600) м3/ч, ±0,25%
	1
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а
	-

	 
	Лот 3
	 
	 
	 
	 

	13
	Генераторы импульсов Г5-60
	2
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	14
	Генераторы сигналов в.ч. Г4-221
	1
	государственная поверка (эталон)
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	15
	Гигрометр психрометрический ВИТ-1,2; (0-40) оС;(20-90) % 
	6
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	16
	Весы TB-S-200.2 (200 кг)
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	17
	Измерители-регуляторы, цифровые измерители (ТРМ, ЦР-8001, МТ2)
	10
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	18
	Мегаомметр Ф4101
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	19
	Мегаомметр М4100/4, М4100/2
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	20
	Секундомер С-01; (0-36000) сек
	8
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	21
	Термометр биметаллический (ТБП, ТБ и тп) с пределом измерений до 250 оС
	209
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	22
	Термометр биметаллический (ТБП, ТБ и тп) с пределом измерений свыше 250 °С
	30
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	23
	Термопреоборазователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом ТСПУ-205, ТС-Б-У и пр. с пределом измерений свыше 250 °С
	85
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 4
	 
	 
	 
	 

	24
	Алкотест-203
	100
	Подготовка к поверке, ремонт (при необходимости), государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 5
	 
	 
	 
	 

	25
	Газоанализатор  Тesto (300M-1, 300-2LL, 325-1, 350)
	1
	Подготовка к поверке, ремонт (при необходимости), государственная поверка и калибровка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 6
	 
	 
	 
	 

	26
	Автотест-01.02
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	27
	Анализатор влажности ЭЛВИЗ
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	28
	Анализатор влажности ЭВЛАС
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	29
	Анализатор влажности МАС-50, МАС-210
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	30
	Анализатор влажности ВИМС -
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	31
	Анализатор растворенного кислорода МАРК-302Т
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	32
	Ареометр АСП-3
	1
	поверка вне СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	33
	Кондуктометр МАРК-603/1 УЭП 
(0-20000) мкСм/см* С-(0-10000)мг/дм3
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	34
	Термогигрометр ИВА-6Н-Д
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 7
	 
	 
	 
	 

	35
	Весы крановые 3000Е
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	36
	Калибровочная гиря 50gT2 50г. Кл. т. 2
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	37
	Калибровочная гиря 100gЕ2 100г. 
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	38
	Меры твердости эталонные
	3
	калибровка в СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	39
	Дозатор пипеточный одноканальный, Лайт ДПОП-1-1000-10000 мкл
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	40
	Дозаторы пипеточные IKA серии Pette fix и Pette vario
	4
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	41
	Твердомер портативный ультразвуковой ТКМ-459М
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 8
	 
	 
	 
	 

	42
	Гамма-радиометр РКГ-АТ1320С
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	43
	Измеритель дымности МЕТА-01 МП
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	44
	Дозиметр индивидуальный ДКГ-АТ2503А; 1 мкЗв-10 Зв
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	45
	Дозиметр индивидуальный ДКС-АТ3509А; 1 мкЗв-10 Зв
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	46
	Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	47
	Дозиметр-радиометр МКС-АТ 6130Д
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	48
	Прибор комбинированный РКС-107; (0,1-999) мкЗв/ч
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	49
	Спектрометр  МКС-АТ6101 ДР
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 9
	 
	 
	 
	 

	50
	Минитермометр цифровой Тesto (до 300оС)
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	51
	Прибор измерительный ПИ-002/1 (температура, влажность)
	3
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	52
	Прибор измерительный ПИ-002/1 (температура, влажность)
	1
	калибровка в СЗМ
 3 точки по температуре, 2 точки влажность
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	53
	Прибор измерительный ПИ-002/1 (температура, влажность, атмосферное давление)
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	54
	Термоманометр ТМТБ
	4
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	55
	Термометр цифровой ТЦМ 9410/М1,М2 (до 300оС)
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	56
	Термометр инфракрасный Тesto 830-Т1
	7
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	57
	Преобразователь термоэлектрический ТП-Б, ТХА-К и пр. от -40 до 1300оС
	30
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	58
	Преобразователь термоэлектрический с унифицированным выходным сигналом ТП-Б-У, ТХАУ и пр. от -40 до 1300оС
	26
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	59
	Тепловычислитель СПТ 961
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	60
	Термометры лабораторные ртутный ТЛ-4
	3
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 10
	 
	 
	 
	 

	61
	Теплосчетчики СКМ-2 200 мм
	2
	Подготовка к поверке, ремонт (при необходимости), государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 11
	 
	 
	 
	 

	62
	Дальномеры лазерные (GLM80 и пр.) 
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	63
	Индикаторы часового типа ИЧ с ценой деления 10мм 
	1
	калибровка вне СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	64
	Линейки  измерительные металлические (150, 300,500,1000 мм) 
	2
	калибровка вне СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	65
	Линейки  измерительные металлические (150, 300,500,1000 мм) 
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	66
	Лупа измерительная; ЛИ-2-8
	1
	калибровка в СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	67
	Лупа измерительная; ЛИ-3-10
	1
	калибровка в СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	68
	Микрометры типа МК с мерой установочной
до 100 мм
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	69
	Микрометры типа МК с мерой установочной свыше 100 мм
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	70
	Нутромер индикаторный  НИ; (10-100) мм
	3
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	71
	Нивелир НИ-3
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	72
	Плотномеры Д51
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	73
	Рулетки измерительные металлические с грузом Р20 У3Г; (0-10000) мм 
	5
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	74
	Рулетки измерительные V16, РП-10, ATLAS и т.д. до 20 м
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	75
	Теодолит 3ТКП
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	76
	Угольник поверочный слесарный 90о (250х160мм)(100х60мм)
	1
	калибровка вне СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	77
	Универсальные шаблоны сварщика;  УШС-2; УСШ-3; мм; н.пр. 0,000; в.пр. 50,000 
	1
	калибровка вне СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	78
	Штангенциркуль ШЦ
	3
	 калибровка вне СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	79
	Штангенциркуль ШЦ до 200 мм
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	80
	Штангенциркуль ШЦ от 200 до 500 мм
	5
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 12
	 
	 
	 
	 

	81
	Измерители артериального давления (механические, электронные)
	34
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	82
	Манометры кислородные (0-25) МПа
	2
	калибровка в 2 точках вне СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	83
	Преобразователь давления измерительный (ИД-И, НТ, РС-28, Сенсор, Метран, АИР 20, 20/М2 и пр.)(4-20) мА; ±0,15, 0,2, 0,25, 0,5 ,1% диапазон измерения до 4 кПа
	54
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	84
	Корректор газа типа СПГ 761, м3/ч
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	85
	Счетчик-расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260
	2
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 13
	 
	 
	 
	 

	86
	Система измерительная ИСТОК-ГАЗ
	4
	Подготовка к поверке, ремонт (при необходимости), государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 14
	 
	 
	 
	 

	87
	Контрольный образец типа "Ступенька"
	1
	калибровка в СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	88
	Люксметр ТКА-Люкс, ПМ
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	89
	Мегаомметр ПСИ-2530
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	90
	Модули аналогового ввода, измерительные каналы (Melsec F , серии ВМХ, 2ТРМ, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12, ИДЦ1, МВ110, Advantech  ADAM-5017)
	216
	государственная поверка
	по адресу Заказчика г. Минск
ул. Сосновый бор, 1;
Долгиновский тракт, 157;
ул. Калинина, 28;
ул. Лынькова, 123;
Боровлянский с/с,92 район д.Валерьяново;
ул. Скорины, 48;
ул. Павловского, 66
	-

	91
	Образцы для капиллярной  дефектоскопии
	1
	калибровка в СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	92
	Образцы шероховатости поверхности Rz
	4
	калибровка вне СЗМ
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	93
	Рефлектометр портативный РЕЙС-205
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	94
	Спектрофотометр PV 1251
	1
	государственная поверка и калибровка
	по адресу Заказчика, г. Минск, ул. Волгоградская, 12
	-

	95
	Толщиномер магнитодинамический МТЦ-3
	1
	государственная поверка
	по адресу Исполнителя
	Доставка за счет Заказчика в пределах г. Минска

	 
	Лот 15
	 
	 
	 
	 

	96
	Измерители-регуляторы, цифровые измерители Сосна002/003/004
	56
	государственная поверка
	по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а
	-

	97
	Теплосчетчики многоканальные ЭСКО МТР-06
	1100
	государственная поверка
	по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а
	-

	98
	Расходомеры-счетчики электромагнитные ЭСКО РВ.08 
	1920
	государственная поверка
	по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а
	-

	99
	Теплосчётчик ТЭМ-05, ТЭМ-104, ТЭРМ-02, СКМ-2 и аналог ДУ 15,25,32,50,80,100,150 мм
	600
	государственная поверка
	по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а
	-

	100
	Преобразователи давления измерительные ИД, РС-28 к теплосчетчикам 
	320
	государственная поверка
	по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а
	-

	101
	Комплекты термопреобразователей сопротивления к теплосчетчикам
	1760
	государственная поверка
	по адресу Заказчика, г. Минск, пер. Калинина, 6а
	-

	 
	Лот 16
	 
	 
	 
	 

	102
	Водяная баня WB-4 (аттестация)
	1
	аттестация
	по адресу Заказчика, г. Минск, ул. Волгоградская, 12
	-

	103
	Электрошкаф сушильный лабораторный ШС-80-02 СПУ; (50- 200) оС
	1
	аттестация
	по адресу Заказчика, г. Минск, ул. Волгоградская, 12
	-



