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Техническое задание
Комплекс средств для очистки и дезинфекции высокого уровня эндоскопов. Антисептик для рук с содержанием спирта не менее 75% 
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Комплекс средств для очистки и дезинфекции высокого уровня эндоскопов

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.20.14.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Средства дезинфицирующие, бактериостатические и средства стерилизации прочие, расфасованные в формы или упаковки для торговли розничной или представленные в виде готовых препаратов или изделий

	Необходимое количество и единица измерения
	150 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.
Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Предмет закупки
	Концентрированное дезинфицирующее средство для дезинфекции, ДВУ и стерилизации эндоскопов и МИ к ним ручным и механизированным (в т.ч. спец. дезинфекционными машинами) способом, из группы: глутаровый альдегид

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: канистра
Объем: 5 л
Форма выпуска: жидкий концентрат
Предназначение: обработка термолабильных изделий медицинского назначения, включая эндоскопов типа OLYMPUS, Pentax Karl Storz и др., расходных материалов многоразового использования к ним, фундус-линз и др. МИ ручным и механизированным (специализированными моечно-дезинфекционными машинами OLYMPUS) способами. Средство должно быть предназначено для дезинфекции, ДВУ и cтерилизации эндоскопов и МИ
Химический состав: в качестве  основного активно – действующего вещества – глутаровый альдегид в количестве не менее 25,0%, но не более 30%, не должно содержать других АДВ
Концентрация: рабочие растворы должны иметь не менее 2х- рабочих концентраций в диапазоне не менее 2% по глутаровому альдегиду. 
Стабильность рабочих растворов: не менее 25 суток, с возможностью многократного использования. Рабочий раствор должен быть эффективен при комнатной температуре.
Комплектность: индикаторные тест-полоски для определения эффективной минимальной концентрации основного активно-действующего вещества (глутарового альдегида), входящего в состав дезинфицирующего средства, предназначенные для использования с заявленным средством в количестве 150 полосок на 1 канистру; инструкция, в которой должна быть описана методика определения эффективной концентрации основного активно-действующего вещества (глутарового альдегида), при помощи  индикаторных тест-полосок; методика и тесты для контроля полноты смывания раствора.

	Предмет закупки
	Средство очищающее для ручной и механизированной обработки эндоскопов (в том числе для МД машин) на ферментах

	Необходимое количество и единица измерения
	100 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Форма выпуска: жидкая
Упаковка: канистра
Объем: 5 л
Свойство: концентрированное свойство при малом пенообразовании
Предназначение: предварительная, окончательная и предстерилизационная очистка эндоскопов и других МИ, включая хирургические и стоматологические, ручным и механизированным способом в МДМ (репроцессор  OLYMPUS)
Химический состав: в составе должны быть не менее 4х ферментов (протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза) и ПАВы
Концентрация: концентрация рабочего раствора должна быть не более 0,5%. Экспозиция: не более 8 мин.
Срок годности рабочего раствора: стабильность рабочих растворов не менее 14 суток. Рабочий раствор должен быть эффективен при комнатной температуре
Комплектность: индикаторные тест-полоски для определения эффективной концентрации основного активно-действующего вещества (ферментов), входящего в состав средства, предназначенных для использования с заявленным средством, в количестве 100 полосок на 1 канистру; тесты для контроля полноты смывания раствора

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Антисептик для рук с содержанием спирта не менее 75%

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.20.14.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Средства дезинфицирующие, бактериостатические и средства стерилизации прочие, расфасованные в формы или упаковки для торговли розничной или представленные в виде готовых препаратов или изделий

	Необходимое количество и единица измерения
	150 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.
2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
3. Поставщик обязуется при поставке товара предоставлять Покупателю: 
3.1 соответствующие документы, подтверждающие качество продукции и его безопасность для здоровья потребителей с обязательным указанием даты выпуска, срока годности при его поставке на склад Покупателя; 
3.2. копии удостоверений о государственной гигиенической регистрации предлагаемых товаров либо копии свидетельств о государственной регистрации Таможенного союза или Евразийского экономического союза (для дезинфицирующих и моющих средств).  
4. При первой поставке Поставщик должен предоставить не менее 20 инструкций по применению дезинфицирующего средства.
5. Иные обязательства, согласно проекта договора.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Область применения: Медицинские учреждения, в быту
Объем: 30 мл
Спектр действия: бактерицидный, вирулицидный, фунгицидный, туберкулоцидный
Применение: Гигиеническая обработка рук, гигиеническая обработка рук медицинского персонала, обработка кожи перед проведением медицинских вмешательств, обработка и дезинфекция поверхностей
Упаковка: индивидуальная
Форма выпуска: готовый раствор во флаконах с распылителем
Требования: Бесцветный, без отдушек, не сушит кожу
Состав: Действующее вещество: 2-пропанол (от 65%), 1-пропанол (от 10%)




				

Врач-эндоскопист (заведующий)________________ Матох А.В.

Главная медицинская сестра 	     ________________ Валевач Н.М.
