УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по медицинской части

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ С.С. Галицкая

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

Комплекс средств для очистки и дезинфекции высокого уровня эндоскопов. Антисептик для рук с содержанием спирта не менее 75%

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Комплекс средств для очистки и дезинфекции высокого уровня эндоскопов |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.20.14.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Средства дезинфицирующие, бактериостатические и средства стерилизации прочие, расфасованные в формы или упаковки для торговли розничной или представленные в виде готовых препаратов или изделий |
| Необходимое количество и единица измерения | 150 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Предмет закупки | Концентрированное дезинфицирующее средство для дезинфекции, ДВУ и стерилизации эндоскопов и МИ к ним ручным и механизированным (в т.ч. спец. дезинфекционными машинами) способом, из группы: глутаровый альдегид |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: канистра Объем: 5 л Форма выпуска: жидкий концентрат Предназначение: обработка термолабильных изделий медицинского назначения, включая эндоскопов типа OLYMPUS, Pentax Karl Storz и др., расходных материалов многоразового использования к ним, фундус-линз и др. МИ ручным и механизированным (специализированными моечно-дезинфекционными машинами OLYMPUS) способами. Средство должно быть предназначено для дезинфекции, ДВУ и cтерилизации эндоскопов и МИ Химический состав: в качестве основного активно – действующего вещества – глутаровый альдегид в количестве не менее 25,0%, но не более 30%, не должно содержать других АДВ Концентрация: рабочие растворы должны иметь не менее 2х- рабочих концентраций в диапазоне не менее 2% по глутаровому альдегиду. Стабильность рабочих растворов: не менее 25 суток, с возможностью многократного использования. Рабочий раствор должен быть эффективен при комнатной температуре. Комплектность: индикаторные тест-полоски для определения эффективной минимальной концентрации основного активно-действующего вещества (глутарового альдегида), входящего в состав дезинфицирующего средства, предназначенные для использования с заявленным средством в количестве 150 полосок на 1 канистру; инструкция, в которой должна быть описана методика определения эффективной концентрации основного активно-действующего вещества (глутарового альдегида), при помощи индикаторных тест-полосок; методика и тесты для контроля полноты смывания раствора. |
| Предмет закупки | Средство очищающее для ручной и механизированной обработки эндоскопов (в том числе для МД машин) на ферментах |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Форма выпуска: жидкая Упаковка: канистра Объем: 5 л Свойство: концентрированное свойство при малом пенообразовании Предназначение: предварительная, окончательная и предстерилизационная очистка эндоскопов и других МИ, включая хирургические и стоматологические, ручным и механизированным способом в МДМ (репроцессор OLYMPUS) Химический состав: в составе должны быть не менее 4х ферментов (протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза) и ПАВы Концентрация: концентрация рабочего раствора должна быть не более 0,5%. Экспозиция: не более 8 мин. Срок годности рабочего раствора: стабильность рабочих растворов не менее 14 суток. Рабочий раствор должен быть эффективен при комнатной температуре Комплектность: индикаторные тест-полоски для определения эффективной концентрации основного активно-действующего вещества (ферментов), входящего в состав средства, предназначенных для использования с заявленным средством, в количестве 100 полосок на 1 канистру; тесты для контроля полноты смывания раствора |
| Лот № 1 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Антисептик для рук с содержанием спирта не менее 75% |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.20.14.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Средства дезинфицирующие, бактериостатические и средства стерилизации прочие, расфасованные в формы или упаковки для торговли розничной или представленные в виде готовых препаратов или изделий |
| Необходимое количество и единица измерения | 150 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. 2. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. 3. Поставщик обязуется при поставке товара предоставлять Покупателю: 3.1 соответствующие документы, подтверждающие качество продукции и его безопасность для здоровья потребителей с обязательным указанием даты выпуска, срока годности при его поставке на склад Покупателя; 3.2. копии удостоверений о государственной гигиенической регистрации предлагаемых товаров либо копии свидетельств о государственной регистрации Таможенного союза или Евразийского экономического союза (для дезинфицирующих и моющих средств). 4. При первой поставке Поставщик должен предоставить не менее 20 инструкций по применению дезинфицирующего средства. 5. Иные обязательства, согласно проекта договора. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Область применения: Медицинские учреждения, в быту Объем: 30 мл Спектр действия: бактерицидный, вирулицидный, фунгицидный, туберкулоцидный Применение: Гигиеническая обработка рук, гигиеническая обработка рук медицинского персонала, обработка кожи перед проведением медицинских вмешательств, обработка и дезинфекция поверхностей Упаковка: индивидуальная Форма выпуска: готовый раствор во флаконах с распылителем Требования: Бесцветный, без отдушек, не сушит кожу Состав: Действующее вещество: 2-пропанол (от 65%), 1-пропанол (от 10%) |

Врач-эндоскопист (заведующий)________________ Матох А.В.

Главная медицинская сестра 	     ________________ Валевач Н.М.