|  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к договору № 11/08-26 от 11.08.2026 г. |  |
| “СОГЛАСОВАНО” |  | “УТВЕРЖДАЮ” |  |
|  |  | Командир войсковой части 25819 |  |
|  |  | / / А.Н.Марчик |  |
|  |  | « » « » | 2026г. |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

НА ОБЪЕКТЕ  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ХРАНИЛИЩА ЗИП ИНВ. № 1/234 ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 25819 В.Г. № 1 «КОЛОСОВО»

|  |  |  |  |  |  | Стоимость единицы измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № позиции | Обосно-вание | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Единица изме-рения | З/плата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материа-лы |  | Транс-порт |  | Общая стои-мость | Трудо-затра ты ВСЕГО |
|  |  |  |  | Коли-чество |  | ВСЕГО | в т.ч. з/плата |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цены на 01.06.2026, Тарифная ставка 4-го разряда = 16.96, Регион: Минская обл (без НДС) , транспорт - 5.73%,6.07%,14.14%,16.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1=83.83,45.82;H2=58.54,59.02;H7=61.01,35.49; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ № 1. РАЗДЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 1 | Е9-344-1 (H2) | УСТАНОВКА ОДНОПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3,0 М2 Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБМЕРУ 0.3465 | 1774.57 614.89 | 20.97 7.27 |  | 134.76 46.69 | 19.09 6.61 | 1949.39 675.46 | 121.680 42.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 2 | 2/20-20-15-18-999/370 (H37) | ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | ШТ 11 |  |  |  | 1083.33 11916.63 | 65.76 723.36 | 1149.09 12639.99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 3 | Е9-344-2 (H2) | УСТАНОВКА ДВУПОЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ДВЕРЕЙ В ПРОЕМЫ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ДВЕРНОГО БЛОКА СВЫШЕ 3,0 М2 Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБМЕРУ 0.0343 | 1571.85 53.91 | 18.10 0.62 |  | 109.30 3.75 | 15.49 0.53 | 1714.74 58.81 | 107.780 3.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 4 | 2/20-20-15-18-999/370 (H37) | ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | ШТ 1 |  |  |  | 2083.33 2083.33 | 126.46 126.46 | 2209.79 2209.79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 5 | Е10-231-2 (H1) | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 ПРОЕМОВ 0.3808 | 151.09 57.54 |  |  | 272.63 103.82 | 38.63 14.71 | 462.35 176.07 | 10.360 3.95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 6 | Е10-100-3 (H1) | УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 3 М2 Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100М2 0.6279 | 1857.46 1166.30 | 5.60 3.52 |  | 3.85 2.42 | 0.55 0.35 | 1867.46 1172.59 | 109.520 68.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 7 | 1/10-240-5-5/5 (H13) | АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6Х8Х40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ | 1000 ШТ. 0.075348 |  |  |  | 122.47 9.23 | 17.32 1.31 | 139.79 10.54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 8 | 2/40-10-999/130 (H13) | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | М2 62.79 |  |  |  | 458.33 28778.54 | 64.81 4069.42 | 523.14 32847.96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 9 | 1/10-240-30-45/13 (H13) | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152 | 1000 ШТ. 0.226044 |  |  |  | 379.00 85.67 | 53.59 12.11 | 432.59 97.78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 10 | Е10-103-1 (H1) | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ К СТЕНАМ ТОЛЩИНОЙ ЗАЗОРА 0,03 М Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М 1.666 | 205.50 342.36 |  |  | 445.04 741.44 | 62.31 103.81 | 712.85 1187.61 | 13.030 21.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 11 | Е58-25-4 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ,САНДРИКОВ,ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М 0.34 | 704.97 239.69 | 6.47 2.20 | 3.06 1.04 | 701.88 238.64 | 43.27 14.71 | 1456.59 495.24 | 44.910 15.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 12 | Е61-45-7 (H1) | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ОТДЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ, ПРИГОТОВЛЯЕМЫМ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 40 ММ Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100М2 0.637 | 5136.17 3271.74 | 80.34 51.18 | 54.38 34.64 | 0.30 0.19 |  | 5216.81 3323.11 | 306.570 195.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 13 | 4/1-4-20-10-40-30/10 (H51) | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ, ИЗВЕСТКОВАЯ, М4 | М3 1.4014 |  |  |  | 134.73 188.81 | 21.68 30.38 | 156.41 219.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 14 | 8/2/1 (H30) | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т 4.4845 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 15 | Е15-313-2 (H1) | ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М2 0.637 | 366.84 233.68 | 0.79 0.50 | 0.44 0.28 | 189.64 120.80 | 26.60 16.94 | 583.87 371.92 | 23.290 14.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 16 | 1/10-230-15/200 (H13) | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ 11.466 |  |  |  | 2.70 30.96 | 0.38 4.36 | 3.08 35.32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 17 | 1/10-230-60-45-5/65 (H13) | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т 0.075803 |  |  |  | 829.20 62.86 | 117.25 8.89 | 946.45 71.75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 18 | Е61-2-9 (H1) | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Разряд=3.800 , к=0.9719 | 100М2 0.86 | 2589.55 2227.01 | 21.54 18.52 | 14.58 12.54 | 511.30 439.72 | 72.08 61.99 | 3194.47 2747.24 | 158.100 135.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 19 | 8/2/1 (H30) | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т 2.9068 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 20 | Е15-314-2 (H1) | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ Разряд=3.100 , к=0.8739 | 100М2 20.39 | 630.80 12862.01 | 0.56 11.42 | 0.29 5.91 | 141.35 2882.13 | 19.95 406.78 | 792.66 16162.34 | 42.580 868.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 21 | 1/10-230-15/200 (H13) | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ 367.02 |  |  |  | 2.70 990.95 | 0.38 139.47 | 3.08 1130.42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 22 | 1/10-230-60-40/10 (H13) | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ 2242.9 |  |  |  | 0.96 2153.18 | 0.14 314.01 | 1.10 2467.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | 23 | Е62-54-2 (H1) | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХ Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 8.25 | 64.02 528.17 |  |  | 0.43 3.55 | 0.03 0.25 | 64.48 531.97 | 4.390 36.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 24 | 8/2/1 (H30) | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т 0.264 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 25 | Е15-315-1 (H1) | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ Разряд=3.200 , к=0.8879 | 100М2 8.25 | 891.78 7357.19 | 0.78 6.44 | 0.44 3.63 | 141.35 1166.14 | 19.95 164.59 | 1053.86 8694.36 | 59.250 488.81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 26 | 1/10-230-15/200 (H13) | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ 148.5 |  |  |  | 2.70 400.95 | 0.38 56.43 | 3.08 457.38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 27 | 1/10-230-60-40/10 (H13) | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ 907.5 |  |  |  | 0.96 871.20 | 0.14 127.05 | 1.10 998.25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | 28 | Ц8-402-1 (H7) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 Разряд=4.300 , к=1.0306 | 100М КАБЕЛЯ 2.1 | 337.87 709.53 | 94.48 198.41 | 63.94 134.27 | 150.69 316.45 | 9.38 19.70 | 592.42 1244.09 | 23.100 48.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | 29 | 5/10-10-10-1/20 (H12) | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000М 0.2142 |  |  |  | 3840.87 822.71 | 220.08 47.14 | 4060.95 869.85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 30 | 5/20-30-1-4/1 (H12) | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3 | 100ШТ 0.336 |  |  |  | 181.00 60.82 | 10.37 3.48 | 191.37 64.30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 31 | Е67-12-1 (H7) | СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ Разряд=4.500 , к=1.0509 | 100ШТ 0.22 | 1221.07 268.64 |  |  | 18.47 4.06 | 1.05 0.23 | 1240.59 272.93 | 68.510 15.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 32 | 5/30-30-4-1-1/2 (H12) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122 | ШТ 10 |  |  |  | 5.01 50.10 | 0.29 2.90 | 5.30 53.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 33 | 5/30-30-4-1-2-1/14 (H12) | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-254 | ШТ 12 |  |  |  | 3.03 36.36 | 0.17 2.04 | 3.20 38.40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | 34 | Е33-115-2 (H7) | УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ Разряд=4.300 , к=1.0306 | СВЕТИЛЬНИК 33 | 40.03 1320.99 | 76.84 2535.72 | 18.26 602.58 |  |  | 116.87 3856.71 | 3.180 104.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | 35 | 5/30-30-4-3-1-2-1/1 (H12) | СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛПБ31-11-006 С ЭМПРА | ШТ 33 |  |  |  | 20.83 687.39 | 1.19 39.27 | 22.02 726.66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | 36 | Ц8-572-3 (H7) | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600 Х 600 ММ Разряд=4.500 , к=1.0509 | ШТ 1 | 41.35 41.35 | 3.90 3.90 |  | 1.67 1.67 | 0.24 0.24 | 47.16 47.16 | 2.320 2.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | 37 | 5/30-30-4-7/3 (H12) | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ОЩВ-12 ВВОД 3Ф., 12 ГРУПП 1Ф., 16, 25 А | ШТ 1 |  |  |  | 130.00 130.00 | 7.45 7.45 | 137.45 137.45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | 38 | Е69-20-2 (H1) | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ Разряд=4.700 , к=1.0713 | 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 1.25 | 833.97 1042.46 | 3.88 4.85 | 2.62 3.28 | 204.17 255.21 | 17.34 21.68 | 1059.36 1324.20 | 46.080 57.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ИТОГО по разделу |  | 32337.46 | 2844.55 | 798.17 | 55686.37 | 6548.65 | 97417.03 | 2123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОХР и ОПР (58.54*668.80)/100 |  |  |  |  |  |  | 391.52 |  |
|  |  |  | ОХР и ОПР (83.83*29389.47)/100 |  |  |  |  |  |  | 24637.19 |  |
|  |  |  | ОХР и ОПР (61.01*3077.36)/100 |  |  |  |  |  |  | 1877.50 |  |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (1*1.115*59.02*668.80)/100 |  |  |  |  |  |  | 440.12 |  |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (1*1.115*45.82*29389.47)/100 |  |  |  |  |  |  | 15014.87 |  |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (1*1.115*35.49*3077.36)/100 |  |  |  |  |  |  | 1217.75 |  |

|  |  |  | ВСЕГО по разделу |  |  |  |  |  |  | 140995.98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ИТОГО по смете |  | 32337.46 | 2844.55 | 798.17 | 55686.37 | 6548.65 | 97417.03 | 2123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  | 26906.21 |  |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 16672.74 |  |
|  |  |  | Средний разряд рабочих |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |

|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 140995.98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  | 32'337.46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  |  | 2'844.55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | в т.ч. з/п машинистов |  |  | 798.17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО |  |  | 55'686.37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ТРАНСПОРТ |  |  | 6'548.65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 1.ИТОГО прямые затраты |  |  | 97'417.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 2.ОХР и ОПР |  |  | 26'906.21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  | 16'672.74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 5.ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ (РАСЧЕТ) | 0.93 |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | в т.ч. заработная плата | 0.93 |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Прогнозный индекс прочих затрат |  |  | 1.0361 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Прогнозный индекс оборудования |  |  | 1.0078 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  | 140'995.98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 34% |  | 11'266.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | КОМАНДИРОВОЧНЫЕ (расчет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |  |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ИТОГО прочих затрат |  |  | 11'266.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 7.ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  | 152'262.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого с учетом cредств на содержание застройщика, заказчика |  |  | 152'262.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого с учетом средств на непредвиденные работы и затраты |  |  | 152'262.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 8.Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Конкурсный коэффициент |  |  | 0.943 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 11.Коэффициент. учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве |  |  | 1.0272 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 12.Итого с учетом коэффициента. учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве |  |  | 147'488.61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого |  |  | 147'488.61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  | 147'488.61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 15.Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15% |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Материалы+транспорт заказчика |  |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 16.Итого объем работ для налогообложения |  |  | 147'488.61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого с налогами и отчислениями от выручки |  |  | 147'488.61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 18.Сумма НДС по ставке | 20% |  | 29'497.72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого стоимость с НДС |  |  | 176'986.33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сто семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть белорусских рублей 33 копейки |  |  |  |  |  |  |  |  |

| с 11 по 31 августа 2026г. | 51621,01 | 1 | 51621,01 | 10324,20 | 61945,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01 по 30 сентября 2026г. | 58995,44 | 1,009 | 59526,40 | 11905,28 | 71431,68 |
| с 01 по 11 октября 2026г. | 36872,16 | 1,0181 | 37539,55 | 7507,91 | 45047,46 |
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей |  |  |  |  | 178424,35 |
| в т.ч. налоги, рублей |  |  |  |  | 29737,39 |
| Сто семьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре белорусских рубля 35 копеек |  |  |  |  |  |  |

Цена предложения подрядчика определена путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента = 0,943, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Коли-чество | СРВЗ цена | Договор- ная цена | Общая стоимость | Транс-порт ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М А Т Е Р И А Л Ы П О Д Р Я Д Ч И К А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1/10-110-100-5/25 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД И БЕРЕЗЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32-70 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.00727 | 329 |  | 2.39 | 14.14% 46.52 0.34 |
| 2 | 1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ | ШТ | 3.77748 | 3.23 |  | 12.20 | 14.14% 0.46 1.74 |
| 3 | 1/10-240-30-45/13 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152 | 1000 ШТ. | 0.320638 | 379 |  | 121.52 | 14.14% 53.59 17.18 |
| 4 | 2/20-20-15-18-999/370 ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | ШТ | 11 | 1083.33 |  | 11916.63 | 6.07% 65.76 723.36 |
| 5 | 2/20-20-15-18-999/370 ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | ШТ | 1 | 2083.33 |  | 2083.33 | 6.07% 126.46 126.46 |
| 6 | 1/10-135-30/70 ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ | Л | 20.68458 | 14.54 |  | 300.75 | 14.14% 2.06 42.61 |
| 7 | 1/10-240-30-35/20 ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 10Х50, 10Х80 | 1000 ШТ. | 0.150696 | 10.53 |  | 1.59 | 14.14% 1.49 0.22 |
| 8 | 1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ | Т | 0.000176 | 4730 |  | 0.83 | 14.14% 668.82 0.12 |
| 9 | 1/10-240-55-10/45 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ | Т | 0.0014 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 1/10-240-5-5/5 АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ М6Х8Х40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ | 1000 ШТ. | 0.075348 | 122.47 |  | 9.23 | 14.14% 17.32 1.31 |
| 11 | 2/40-10-999/130 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | М2 | 62.79 | 458.33 |  | 28778.54 | 14.14% 64.81 4069.42 |
| 12 | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ | 30.821 | 5.35 |  | 164.89 | 14.14% 0.76 23.42 |
| 13 | 1/10-235-20/100 ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 12 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 30 ММ | М | 174.93 | 0.67 |  | 117.20 | 14.14% 0.09 15.74 |
| 14 | 1/10-235-20/190 ЛЕНТА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ, МАРКИ ЛИПЛЕНТ-МП, ШИРИНОЙ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ | М | 174.93 | 1.50 |  | 262.40 | 14.14% 0.21 36.74 |
| 15 | 1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | КГ | 0.68 | 4.07 |  | 2.77 | 14.14% 0.58 0.39 |
| 16 | 1/10-260-210-1/35 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0.00034 | 3788.10 |  | 1.29 | 6.07% 229.94 0.08 |
| 17 | 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | Т | 0.07174 | 3269.92 |  | 234.58 | 6.07% 198.48 14.24 |
| 18 | 1/10-280-20/40 ВОДА | М3 | 2.25948 | 2.98 |  | 6.73 | 0.00 |
| 19 | 8/2/1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 15.31058 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 4/1-4-20-10-40-30/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ, ИЗВЕСТКОВАЯ, М4 | М3 | 1.4014 | 134.73 |  | 188.81 | 16.09% 21.68 30.38 |
| 21 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ | М2 | 87.194 | 4.96 |  | 432.48 | 14.14% 0.70 61.04 |
| 22 | 1/10-230-40-10/197 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ | 25.48 | 4.49 |  | 114.41 | 14.14% 0.63 16.05 |
| 23 | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ | 526.986 | 2.70 |  | 1422.86 | 14.14% 0.38 200.25 |
| 24 | 1/10-230-60-45-5/65 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, СЕРАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (Н), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т | 0.075803 | 829.20 |  | 62.86 | 14.14% 117.25 8.89 |
| 25 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75 | Т | 1.978 | 221.63 |  | 438.38 | 14.14% 31.34 61.99 |
| 26 | 1/10-230-40-10/64 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ | 1002.4 | 3.61 |  | 3618.66 | 14.14% 0.51 511.22 |
| 27 | 1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | 3150.4 | 0.96 |  | 3024.38 | 14.14% 0.14 441.06 |
| 28 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ | КГ | 0.495 | 3.64 |  | 1.80 | 14.14% 0.51 0.25 |
| 29 | 1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ | Т | 0.00414 | 4200 |  | 17.39 | 14.14% 593.88 2.46 |
| 30 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ | ШТ | 0.42 | 4.77 |  | 2.00 | 14.14% 0.67 0.28 |
| 31 | 1/10-260-210-1/82 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ | КГ | 1.05 | 4.23 |  | 4.44 | 6.07% 0.26 0.27 |
| 32 | 5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2 | 1000ШТ | 0.4284 | 120 |  | 51.41 | 5.73% 6.88 2.95 |
| 33 | 5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100ШТ | 0.63 | 312 |  | 196.56 | 5.73% 17.88 11.26 |
| 34 | 5/20-30-3/42 ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2 | 100М | 0.63 | 70 |  | 44.10 | 5.73% 4.01 2.53 |
| 35 | 5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 | 100ШТ | 0.189 | 6.25 |  | 1.18 | 5.73% 0.36 0.07 |
| 36 | 5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14-0,19 ММ | КГ | 0.189 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 5/10-10-10-1/20 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3Х2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000М | 0.2142 | 3840.87 |  | 822.71 | 5.73% 220.08 47.14 |
| 38 | 5/20-30-1-4/1 ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 734 М У3 | 100ШТ | 0.336 | 181 |  | 60.82 | 5.73% 10.37 3.48 |
| 39 | 5/20-30-5/1 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5 | 100ШТ | 0.4488 | 8.25 |  | 3.70 | 5.73% 0.47 0.21 |
| 40 | 5/20-40-4/11 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК) | 100ШТ | 0.2266 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 5/30-40-2/23 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ПВХ | КГ | 0.0242 | 14.95 |  | 0.36 | 5.73% 0.86 0.02 |
| 42 | 5/30-30-4-1-1/2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122 | ШТ | 10 | 5.01 |  | 50.10 | 5.73% 0.29 2.90 |
| 43 | 5/30-30-4-1-2-1/14 РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-254 | ШТ | 12 | 3.03 |  | 36.36 | 5.73% 0.17 2.04 |
| 44 | 5/30-30-4-3-1-2-1/1 СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛПБ31-11-006 С ЭМПРА | ШТ | 33 | 20.83 |  | 687.39 | 5.73% 1.19 39.27 |
| 45 | 1/10-180-20/57 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22 | ШТ. | 0.07 | 3.02 |  | 0.21 | 14.14% 0.43 0.03 |
| 46 | 1/10-230-40-20/136 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | КГ | 0.03 | 8.94 |  | 0.27 | 14.14% 1.26 0.04 |
| 47 | 1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.000119 | 3425.01 |  | 0.41 | 14.14% 484.30 0.06 |
| 48 | 1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.000034 | 4430.03 |  | 0.15 | 14.14% 626.41 0.02 |
| 49 | 1/10-240-50-16/2 ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0.017 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 5/30-30-4-7/3 ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ОЩВ-12 ВВОД 3Ф., 12 ГРУПП 1Ф., 16, 25 А | ШТ | 1 | 130 |  | 130.00 | 5.73% 7.45 7.45 |
| 51 | 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.01125 | 487.34 |  | 5.48 | 14.14% 68.91 0.78 |
| 52 | 2/20-40-35/30 СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ | Т | 0.04375 | 4078.01 |  | 178.41 | 6.07% 247.54 10.83 |
| 53 | 2/50-35-10/20 ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ | М2 | 4.25 | 16.78 |  | 71.32 | 14.14% 2.37 10.07 |

|  | ИТОГО |  |  |  |  | 55686.28 | 6548.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Обоснование | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена маш/ часа | Стоимость механизма, руб. | Зарпла-та маши-нистов | Стои-мость зарплаты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М331451 | МАШ.Ч | 13.62109 | 0.87 | 11.85 |  |  |
| 2 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М331615 | МАШ.Ч | 22.098973 | 0.33 | 7.29 |  |  |
| 3 | ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | М031120 | МАШ.Ч | 0.0714 | 30.82 | 2.20 | 14.58 | 1.04 |
| 4 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | М331617 | МАШ.Ч | 4.13542 | 21.54 | 89.08 | 14.58 | 60.29 |
| 5 | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М | М030902 | МАШ.Ч | 7.917 | 20.98 | 166.10 | 16.96 | 134.27 |
| 6 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | М040502 | МАШ.Ч | 7.056 | 4.56 | 32.18 |  |  |
| 7 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М | М031004 | МАШ.Ч | 29.37 | 86.34 | 2535.81 | 20.52 | 602.67 |
| 8 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М330301 | МАШ.Ч | 0.08 | 0.91 | 0.07 |  |  |

|  | ИТОГО |  |  | 84.349883 |  | 2844.58 |  | 798.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |