|  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к договору № 18/08-26 |  |
|  |  | от «___» августа 2026 г. |  |
| “СОГЛАСОВАНО” |  | “УТВЕРЖДАЮ” |  |
|  |  | Командир войсковой части 25819 |  |
|  |  | / / А.Н.Марчик |  |
|  |  | « » « » | 2026г. |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

НА ОБЪЕКТЕ  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЦЕХА № 2 ИНВ. № 1/222 в.г. КОЛОСОВО

|  |  |  |  |  |  | Стоимость единицы измерения/всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № позиции | Обосно-вание | Наименование видов работ и материальных ресурсов | Единица изме-рения | З/плата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материа-лы |  | Транс-порт |  | Общая стои-мость | Трудо-затра ты ВСЕГО |
|  |  |  |  | Коли-чество |  | ВСЕГО | в т.ч. з/плата |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цены на 01.06.2026, Тарифная ставка 4-го разряда = 16.96, Регион: Минская обл (без НДС) , транспорт - 6.07%,14.14%,15.79%,16.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1=83.83,45.82;H2=58.54,59.02; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ № 1. РАЗДЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 1 | Е12-122-1 (H1) | ПОДШИВКА КАРНИЗА ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА Разряд=4.500 , к=1.0509 | 100М2 3.03 | 718.28 2176.39 | 1748.13 5296.83 | 414.50 1255.94 | 79.06 239.55 | 11.17 33.85 | 2556.64 7746.62 | 60.500 183.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 2 | 1/10-115-20-5/15 (H13) | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ | М2 318.15 |  |  |  | 21.83 6945.21 | 3.09 983.08 | 24.92 7928.29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 3 | Е10-214-1 (H1) | УСТРОЙСТВО КАРКАСА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ Разряд=3.600 , к=0.9439 | 100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА 3.03 | 2413.29 7312.27 | 2134.27 6466.84 | 536.90 1626.81 | 33.07 100.20 | 4.68 14.18 | 4585.31 13893.49 | 179.460 543.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 4 | 1/10-110-50-5/999130 (H13) | БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | М3 15.2 |  |  |  | 499.94 7599.09 | 70.69 1074.49 | 570.63 8673.58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 5 | Е10-270-2 (H1) | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 10% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 4.22 | 76.65 323.46 | 7.28 30.72 |  | 108.02 455.84 | 15.18 64.06 | 207.13 874.08 | 4.860 20.51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 6 | Е58-33-3 (H1) | СМЕНА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М 2.8 | 1512.45 4234.86 | 8.32 23.30 | 3.94 11.03 | 987.62 2765.34 | 60.23 168.64 | 2568.62 7192.14 | 96.170 269.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 7 | 1/10-260-500-5/999371 (H37) | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | Т 0.3248 |  |  |  | 5960.00 1935.81 | 361.77 117.50 | 6321.77 2053.31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 8 | Е58-40-1 (H1) | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100М2 5.6 | 731.82 4098.19 | 43.13 241.53 | 28.66 160.50 | 884.03 4950.57 | 125.31 701.74 | 1784.29 9992.03 | 44.840 251.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 9 | Е58-40-2 (H1) | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100М2 5.6 | 243.38 1362.93 | 8.36 46.82 | 5.26 29.46 | 877.59 4914.50 | 124.05 694.68 | 1253.38 7018.93 | 14.660 82.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 10 | Е58-28-3 (H1) | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 5.6 | 116.38 651.73 | 1.29 7.22 | 0.87 4.87 |  |  | 117.67 658.95 | 8.040 45.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | 11 | 1/10-130-5/304 (H13) | ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" | КГ 448 |  |  |  | 2.80 1254.40 | 0.40 179.20 | 3.20 1433.60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | 12 | Е46-40-4 (H1) | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 ПОКРЫТИЯ 2.68 | 233.78 626.53 | 19.30 51.72 | 11.52 30.87 |  |  | 253.08 678.25 | 16.820 45.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | 13 | Е58-30-1 (H1) | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 2.68 | 734.88 1969.48 | 6.26 16.78 | 4.08 10.93 | 243.21 651.80 | 34.39 92.17 | 1018.74 2730.23 | 50.670 135.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 14 | Е10-270-2 (H1) | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДО УСТАНОВКИ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОСТАВОМ "ЭК-ГРАНИТ" 10% КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА 2 РАЗА ПРИ ПОМОЩИ РАСПЫЛИТЕЛЯ Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 4.06 | 76.65 311.20 | 7.28 29.56 |  | 108.02 438.56 | 15.18 61.63 | 207.13 840.95 | 4.860 19.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | 15 | Е58-25-6 (H1) | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ К КАМЕННЫМ СТЕНАМ Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М 0.093 | 313.06 29.11 | 9.25 0.86 | 4.37 0.41 | 909.84 84.62 | 55.56 5.17 | 1287.71 119.76 | 20.150 1.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | 16 | 1/10-130-5/73 (H13) | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ | Т 0.000623 |  |  |  | 4044.75 2.52 | 571.93 0.36 | 4616.68 2.88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | 17 | 2/20-20-35-30/5 (H37) | ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ И ВЕТРОВЫМ РИГЕЛЯМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (НЕОЦИНКОВАННОЙ) | Т 0.012 |  |  |  | 6500.00 78.00 | 394.55 4.73 | 6894.55 82.73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | 18 | Е12-117-1 (H1) | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100М2 2.68 | 1623.58 4351.19 | 15.74 42.18 | 3.51 9.41 | 43.51 116.61 | 6.15 16.48 | 1688.98 4526.46 | 95.930 257.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 19 | 1/10-115-20-5/15 (H13) | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ | М2 298.82 |  |  |  | 21.83 6523.24 | 3.09 923.35 | 24.92 7446.59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 20 | Е9-78-1 (H2) | МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ДО 30 М Разряд=3.800 , к=0.9719 | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН 2.3 | 1160.60 2669.38 | 4228.45 9725.44 | 879.69 2023.29 | 3718.24 8551.95 | 526.05 1209.92 | 9633.34 22156.69 | 111.740 257.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | 21 | 1/10-170-10/56 (H13) | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕРЕВУ) ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ДЛИНОЙ 86 ММ | ШТ 10 |  |  |  | 2.62 26.20 | 0.37 3.70 | 2.99 29.90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | 22 | Е15-373-1 (H1) | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ КОМПОЗИТНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ПАНЕЛЯМИ Разряд=3.700 , к=0.9579 | 100М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2.3 | 2080.79 4785.82 | 23.80 54.74 | 2.46 5.66 | 236.51 543.97 | 33.52 77.10 | 2374.62 5461.63 | 128.200 294.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | 23 | 1/10-240-38/999132 (H13) | КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | ШТ 588.8 |  |  |  | 0.97 571.14 | 0.14 82.43 | 1.11 653.57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | 24 | 1/10-240-38/70 (H13) | КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ 40Х40Х3000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ 1,2 ММ) | М 368 |  |  |  | 4.78 1759.04 | 0.68 250.24 | 5.46 2009.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | 25 | 1/10-240-38/155 (H13) | ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160Х174Х265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ) | М 354.2 |  |  |  | 9.90 3506.58 | 1.40 495.88 | 11.30 4002.46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | 26 | Е7-26-24 (H1) | УСТАНОВКА ПЛАНКИ ДЕКОРАТИВНОЙ П-ОБРАЗНОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ-САМОРЕЗАМИ Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100М ПЛАНКИ 0.195 | 273.06 53.25 | 2.28 0.44 |  | 4.50 0.88 | 0.64 0.12 | 280.48 54.69 | 16.100 3.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | 27 | 1/10-115-25/ПД (H13) | ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНАЯ П-ОБРАЗНАЯ | М 19.89 |  |  |  | 12.06 239.87 | 1.71 34.01 | 13.77 273.88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | 28 | Е10-30-1 (H1) | ДЕМОНТАЖ ВОРОТ С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ С РАЗДВИЖНЫМИ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ПРИМ. Разряд=4.300 , к=1.0306 | 100М2 ПОЛОТЕН И ПРОЕМОВ 0.2708 | 2797.72 757.62 k=0.7 | 447.46 121.17 k=0.7 | 190.47 51.58 k=0.7 |  |  | 3245.18 878.79 | 177.744 48.13 k=0.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | 29 | Е10-30-1 (H1) | УСТАНОВКА ВОРОТ С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ Разряд=4.300 , к=1.0306 | 100М2 ПОЛОТЕН И ПРОЕМОВ 0.2708 | 3996.74 1082.32 | 871.70 236.06 | 272.10 73.68 | 1239.18 335.57 | 113.11 30.63 | 6220.73 1684.58 | 244.120 66.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | 30 | 2/20-40-35/КВ (H37) | КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ, РАСПАШНЫХ, ПОДЪЕМНЫХ, ПОДЪЕМНОПОВОРОТНЫХ | Т 1.058828 |  |  |  | 2736.00 2896.95 | 386.87 409.63 | 3122.87 3306.58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | 31 | 2/50-25-10/10 (H13) | ВОРОТА РАСПАШНЫЕ | М2 27.08 |  |  |  | 223.66 6056.71 | 31.63 856.54 | 255.29 6913.25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | 32 | Е9-520-1 (H2) | УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОКРАШЕННОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ,С ДВУХРЯДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ЗАКЛЕПКАМИ Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М 0.35 | 990.90 346.82 | 2793.60 977.76 | 701.62 245.57 | 96.90 33.92 | 13.78 4.82 | 3895.18 1363.32 | 100.370 35.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | 33 | 2/20-105-15/15 (H37) | НАЩЕЛЬНИК (ПЛАНКА, НАЛИЧНИК) ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45 - 0,5 ММ, ШИРИНОЙ 80 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ | М 36.75 |  |  |  | 5.31 195.14 | 0.32 11.76 | 5.63 206.90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | 34 | Е53-25-4 (H1) | РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ, ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М2 0.065 | 7604.83 494.31 | 84.87 5.52 | 57.45 3.73 |  |  | 7689.70 499.83 | 486.140 31.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | 35 | 4/1-4-20-20-999/460 (H51) | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | М3 0.377 |  |  |  | 123.28 46.48 | 19.84 7.48 | 143.12 53.96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | 36 | 4/1-6-10-20-11/5000 (H26) | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150 | 1000ШТ 0.67145 |  |  |  | 518.10 347.88 | 81.81 54.93 | 599.91 402.81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | 37 | Е61-10-3 (H1) | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Разряд=3.700 , к=0.9579 | 100М2 2.86 | 2814.45 8049.33 | 28.43 81.31 | 19.25 55.06 | 513.33 1468.12 | 72.08 206.15 | 3428.29 9804.91 | 174.560 499.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | 38 | 1/10-230-15/200 (H13) | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ 42.9 |  |  |  | 2.70 115.83 | 0.38 16.30 | 3.08 132.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | 39 | Е15-70-1 (H1) | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 26.8 | 2016.97 54054.80 | 24.99 669.73 | 16.91 453.19 | 1640.46 43964.33 | 147.08 3941.74 | 3829.50 102630.60 | 129.050 3458.54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | 40 | Е15-280-1 (H1) | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН С ЛЕСОВ Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100М2 27.4 | 776.09 21264.87 | 9.03 247.42 | 5.83 159.74 |  |  | 785.12 21512.29 | 46.160 1264.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | 41 | 1/10-230-15/200 (H13) | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ 410.98 |  |  |  | 2.70 1109.65 | 0.38 156.17 | 3.08 1265.82 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | 42 | 1/10-230-60-45-5/28 (H13) | ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ГИПСОВАЯ, БЕЛАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), МИНЕРАЛЬНАЯ (М), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т 49.32 |  |  |  | 465.15 22941.20 | 65.77 3243.78 | 530.92 26184.98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | 43 | Е26-127-1 (H1) | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100М2 26.8 | 313.08 8390.54 | 0.25 6.70 |  | 15.31 410.31 | 2.14 57.35 | 330.78 8864.90 | 18.460 494.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 | 44 | 1/10-230-40-35/21 (H13) | КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ 1608 |  |  |  | 6.35 10210.80 | 0.90 1447.20 | 7.25 11658.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 | 45 | Е61-20-1 (H1) | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ Разряд=4.200 , к=1.0204 | 100М2 1.964 | 5596.76 10992.04 | 64.19 126.07 | 43.45 85.34 | 733.35 1440.30 | 103.42 203.12 | 6497.72 12761.53 | 326.380 641.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 | 46 | Е15-313-4 (H1) | ОКРАСКА ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ Разряд=3.700 , к=0.9579 | 100М2 1.964 | 290.48 570.50 | 0.25 0.49 | 0.15 0.29 | 179.60 352.73 | 25.20 49.49 | 495.53 973.21 | 17.890 35.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 | 47 | 1/10-230-15/200 (H13) | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ 35.352 |  |  |  | 2.70 95.45 | 0.38 13.43 | 3.08 108.88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 | 48 | Е56-44-1 (H1) | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НА ОКНА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ Разряд=4.000 , к=1.0000 | 10М2 РЕШЕТОК 0.24 | 158.24 37.98 | 5.45 1.31 |  | 10.96 2.63 | 1.56 0.37 | 176.21 42.29 | 9.330 2.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 | 49 | 1/10-140-10/50 (H13) | ЭЛЕКТРОДЫ | КГ 0.0528 |  |  |  | 9.24 0.49 | 1.31 0.07 | 10.55 0.56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | 50 | 2/20-20-10-15/ПО (H37) | ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ | М2 2.4 |  |  |  | 60.00 144.00 | 8.48 20.35 | 68.48 164.35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | 51 | Е62-54-2 (H1) | СПЛОШНАЯ ОЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КРАСОК КЛЕЕВЫХ ИЛИ КАЗЕИНОВЫХ Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 0.76 | 64.02 48.66 |  |  | 0.43 0.33 | 0.03 0.02 | 64.48 49.01 | 4.390 3.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 | 52 | Е61-10-3 (H1) | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ Разряд=3.700 , к=0.9579 | 100М2 0.76 | 2814.45 2138.98 | 28.43 21.61 | 19.25 14.63 | 513.33 390.13 | 72.08 54.78 | 3428.29 2605.50 | 174.560 132.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | 53 | Е13-73-1 (H1) | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 0.76 | 67.67 51.43 |  |  |  |  | 67.67 51.43 | 4.640 3.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 | 54 | 1/10-230-15/200 (H13) | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ 11.4 |  |  |  | 2.70 30.78 | 0.38 4.33 | 3.08 35.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 | 55 | Е26-127-1 (H1) | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ Разряд=4.000 , к=1.0000 | 100М2 0.76 | 313.08 237.94 | 0.25 0.19 |  | 15.31 11.64 | 2.14 1.63 | 330.78 251.40 | 18.460 14.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 | 56 | 1/10-230-40-35/21 (H13) | КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ 45.6 |  |  |  | 6.35 289.56 | 0.90 41.04 | 7.25 330.60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 | 57 | Е10-224-1 (H1) | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М 1.24 | 449.95 557.94 | 1.61 2.00 |  | 130.49 161.81 | 20.57 25.51 | 602.62 747.26 | 28.530 35.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 58 | 58 | 1/10-240-60/999131 (H13) | КОСТЫЛЬ | ШТ 297.6 |  |  |  | 1.50 446.40 | 0.21 62.50 | 1.71 508.90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 | 59 | 2/20-100-20/27 (H37) | ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ | М 124 |  |  |  | 7.21 894.04 | 0.44 54.56 | 7.65 948.60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 | 60 | Е8-4-607 (H1) | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПРОКЛАДОЧНАЯ В 1 СЛОЙ Разряд=3.000 , к=0.8599 | 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0.64 | 50.75 32.48 | 0.22 0.14 | 0.15 0.10 | 178.20 114.05 | 25.30 16.19 | 254.47 162.86 | 3.490 2.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 | 61 | Е11-2-9 (H1) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ Разряд=3.000 , к=0.8599 | М3 6.4 | 53.38 341.63 | 0.46 2.94 |  | 203.42 1301.89 | 32.47 207.81 | 289.73 1854.27 | 3.660 23.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 | 62 | Е13-27-3 (H1) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ВРУЧНУЮ Разряд=3.500 , к=0.9299 | 100М2 0.464 | 116.71 54.15 |  |  | 84.89 39.39 | 12.01 5.57 | 213.61 99.11 | 7.400 3.43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 | 63 | Е69-20-2 (H1) | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ Разряд=4.700 , к=1.0713 | 100М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 19.5 | 833.97 16262.42 | 3.88 75.66 | 2.62 51.09 | 204.17 3981.32 | 17.34 338.13 | 1059.36 20657.53 | 46.080 898.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 64 | 64 | Е51-7-1 (H1) | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) Разряд=3.000 , к=0.8599 | Т 8.9 | 8.75 77.88 |  |  |  |  | 8.75 77.88 | 0.600 5.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 65 | 65 | 3991300 (H35) | СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА | 47.56 |  |  |  | 35.00 1664.60 | 11.00 523.16 | 46.00 2187.76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ИТОГО по разделу |  | 160800.43 | 24611.06 | 6363.18 | 154085.32 | 18832.09 | 358328.90 | 10108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства по обращению с отходами |  |  |  |  | 2187.76 |  |  |  |
|  |  |  | ОХР и ОПР (83.83*161878.55)/100 |  |  |  |  |  |  | 135702.79 |  |
|  |  |  | ОХР и ОПР (58.54*5285.06)/100 |  |  |  |  |  |  | 3093.87 |  |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (1*1.115*45.82*161878.55)/100 |  |  |  |  |  |  | 82702.62 |  |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (1*1.115*59.02*5285.06)/100 |  |  |  |  |  |  | 3477.96 |  |

|  |  |  | ВСЕГО по разделу |  |  |  |  |  |  | 583306.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ИТОГО по смете |  | 160800.43 | 24611.06 | 6363.18 | 154085.32 | 18832.09 | 358328.90 | 10108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  | 138796.66 |  |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 86180.58 |  |

|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 583306.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ИТОГО по смете |  | 160800.43 | 24611.06 | 6363.18 | 154085.32 | 18832.09 | 358328.90 | 10108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства по обращению с отходами |  |  |  |  | 2187.76 |  |  |  |
|  |  |  | ОХР и ОПР |  |  |  |  |  |  | 138796.66 |  |
|  |  |  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  | 86180.58 |  |
|  |  |  | Средний разряд рабочих |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |

|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 583306.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |  |  | 160'800.43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ |  |  | 24'611.06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | в т.ч. з/п машинистов |  |  | 6'363.18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО |  |  | 154'085.32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ТРАНСПОРТ |  |  | 18'832.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 1.ИТОГО прямые затраты |  |  | 358'328.90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 2.ОХР и ОПР |  |  | 138'796.66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 3.ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  | 86'180.58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 5.ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ (РАСЧЕТ) | 0.93 |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | в т.ч. заработная плата | 0.93 |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Прогнозный индекс прочих затрат |  |  | 1.0361 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Прогнозный индекс оборудования |  |  | 1.0078 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  | 583'306.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 6. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 34% |  | 56'835.63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | КОМАНДИРОВОЧНЫЕ (расчет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ |  |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Средства по обращению с отходами |  |  | 2'187.76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | ИТОГО прочих затрат |  |  | 59'023.39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 7.ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  | 642'329.53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого с учетом cредств на содержание застройщика, заказчика |  |  | 642'329.53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого с учетом средств на непредвиденные работы и затраты |  |  | 642'329.53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 8.Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Конкурсный коэффициент |  |  | 0.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 11.Коэффициент. учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве |  |  | 1.0272 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 12.Итого с учетом коэффициента. учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве |  |  | 594'065.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого |  |  | 594'065.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 14.Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  |  | 594'065.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 15.Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15% |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Материалы+транспорт заказчика |  |  | 0.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 16.Итого объем работ для налогообложения |  |  | 594'065.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого с налогами и отчислениями от выручки |  |  | 594'065.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 18.Сумма НДС по ставке | 20% |  | 118'813.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Итого стоимость с НДС |  |  |  |  |  |  | 712'878.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семьсот двенадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 10 по 31 августа 2026г. |  |  |  | 196041,45 | 1 |  | 196041,45 |  | 39208,29 |  | 235249,74 |  |
| с 01 по 30 сентября 2026г. |  |  |  | 207922,75 | 1,009 |  | 209794,06 |  | 41958,81 |  | 251752,87 |  |
| с 01 по 31 октября 2026г. |  |  |  | 178219,50 | 1,0181 |  | 181445,27 |  | 36289,05 |  | 217734,32 |  |
| с 01 по 02 ноября 2026г. |  |  |  | 11881,30 | 1,0272 |  | 12204,47 |  | 2440,89 |  | 14645,36 |  |
| Итого по неизменной договорной (контрактной) цене, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719382,29 |  |
| в т.ч. налоги, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119897,04 |  |
| Семьсот девятнадцать тысяч триста восемьдесят два белорусских рубля 29 копеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цена предложения подрядчика определена путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента = 0,9, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Коли-чество | СРВЗ цена | Договор- ная цена | Общая стоимость | Транс-порт ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М А Т Е Р И А Л Ы П О Д Р Я Д Ч И К А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ | ШТ | 22.164 | 1.77 |  | 39.23 | 14.14% 0.25 5.54 |
| 2 | 1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 МЛ | ШТ | 7.225 | 7.45 |  | 53.83 | 14.14% 1.05 7.59 |
| 3 | 1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8Х29 ММ | 1000 ШТ. | 5.6134 | 48.53 |  | 272.42 | 14.14% 6.86 38.51 |
| 4 | 1/10-115-20-5/15 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ТИПА МОНТЕРРЕЙ (МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ | М2 | 616.97 | 21.83 |  | 13468.46 | 14.14% 3.09 1906.44 |
| 5 | 1/10-240-25-35/50 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х90 ММ | Т | 0.032118 | 3120 |  | 100.21 | 14.14% 441.17 14.17 |
| 6 | 1/10-110-50-5/999130 БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | М3 | 15.2 | 499.94 |  | 7599.09 | 14.14% 70.69 1074.49 |
| 7 | 1/10-230-5/85 СОСТАВ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ "ЭК-ГРАНИТ" 10%-ОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ | Л | 182.16 | 4.91 |  | 894.41 | 14.14% 0.69 125.69 |
| 8 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 5.72372 | 3.53 |  | 20.20 | 14.14% 0.50 2.86 |
| 9 | 1/10-260-210-1/35 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т | 0.0168 | 3788.10 |  | 63.64 | 6.07% 229.94 3.86 |
| 10 | 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | Т | 0.848961 | 3269.92 |  | 2776.03 | 6.07% 198.48 168.50 |
| 11 | 8/1/580 МЕТАЛЛОЛОМ | Т | 0.756 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 8/2/1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 47.56082 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 1/10-260-500-5/999371 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | Т | 0.3248 | 5960 |  | 1935.81 | 6.07% 361.77 117.50 |
| 14 | 1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ | М2 | 669.76 | 6.78 |  | 4540.97 | 14.14% 0.96 642.97 |
| 15 | 1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ | КГ | 355.04 | 2.30 |  | 816.59 | 14.14% 0.33 117.16 |
| 16 | 1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ | М2 | 669.76 | 6.73 |  | 4507.48 | 14.14% 0.95 636.27 |
| 17 | 1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" | КГ | 448 | 2.80 |  | 1254.40 | 14.14% 0.40 179.20 |
| 18 | 1/10-110-50-20/365 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА | М3 | 2.144 | 299.60 |  | 642.34 | 14.14% 42.36 90.82 |
| 19 | 1/10-240-25-41/15 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | КГ | 0.217 | 4.07 |  | 0.88 | 14.14% 0.58 0.13 |
| 20 | 1/10-130-5/73 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ (МБПХ), ХОЛОДНАЯ | Т | 0.000623 | 4044.75 |  | 2.52 | 14.14% 571.93 0.36 |
| 21 | 2/20-20-35-30/5 ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ И ВЕТРОВЫМ РИГЕЛЯМ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (НЕОЦИНКОВАННОЙ) | Т | 0.012 | 6500 |  | 78.00 | 6.07% 394.55 4.73 |
| 22 | 1/10-115-20-10/99 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА НС-35-1000 ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ | М2 | 303.83 | 27.85 |  | 8461.67 | 14.14% 3.94 1197.09 |
| 23 | 1/10-150-15/5 ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ | КГ | 16.882 | 14.50 |  | 244.79 | 14.14% 2.05 34.61 |
| 24 | 1/10-230-45-10/225 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-1217ВЭ, БЕЛАЯ | Т | 0.001035 | 7800 |  | 8.07 | 14.14% 1102.92 1.14 |
| 25 | 1/10-240-15/400 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПРЕССШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА | КГ | 13.34 | 5.56 |  | 74.17 | 14.14% 0.79 10.54 |
| 26 | 1/10-240-35/167 ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ 4,8Х12 ММ С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ | 100 ШТ. | 1.287998 | 3.13 |  | 4.03 | 14.14% 0.44 0.57 |
| 27 | 1/10-240-50-16/15 ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 6 ММ | КГ | 0.782 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 1/10-170-10/56 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ (ПО ДЕРЕВУ) ДИАМЕТРОМ 5 ММ, ДЛИНОЙ 86 ММ | ШТ | 10 | 2.62 |  | 26.20 | 14.14% 0.37 3.70 |
| 29 | 1/10-170-10/165 СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ | ШТ | 5.98 | 3.23 |  | 19.32 | 14.14% 0.46 2.75 |
| 30 | 1/10-240-30-45/11 ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х112 | 10 ШТ. | 58.88 | 2.74 |  | 161.33 | 14.14% 0.39 22.96 |
| 31 | 1/10-240-55-20/80 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,8Х28 ММ | 1000 ШТ. | 1.6169 | 70 |  | 113.18 | 14.14% 9.90 16.01 |
| 32 | 1/10-240-38/999132 КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | ШТ | 588.8 | 0.97 |  | 571.14 | 14.14% 0.14 82.43 |
| 33 | 1/10-240-38/70 КРЕПЕЖНЫЙ ПРОФИЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ 40Х40Х3000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ 1,2 ММ) | М | 368 | 4.78 |  | 1759.04 | 14.14% 0.68 250.24 |
| 34 | 1/10-240-38/155 ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ 160Х174Х265 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 2 ММ) | М | 354.2 | 9.90 |  | 3506.58 | 14.14% 1.40 495.88 |
| 35 | 1/10-240-15/406 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ (САМОРЕЗЫ) 4,2Х16 ММ, 4,2Х19 ММ С ПРЕССШАЙБОЙ, НАКОНЕЧНИК СВЕРЛО, ЦВЕТНЫЕ ПО RAL | 1000 ШТ. | 0.03822 | 22.95 |  | 0.88 | 14.14% 3.25 0.12 |
| 36 | 1/10-115-25/ПД ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНАЯ П-ОБРАЗНАЯ | М | 19.89 | 12.06 |  | 239.87 | 14.14% 1.71 34.01 |
| 37 | 1/10-140-40/140 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ | Т | 0.00325 | 12290 |  | 39.94 | 14.14% 1737.81 5.65 |
| 38 | 1/10-230-40-20/136 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | КГ | 6.06592 | 8.94 |  | 54.23 | 14.14% 1.26 7.64 |
| 39 | 1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 1.81436 | 6.70 |  | 12.16 | 14.14% 0.95 1.72 |
| 40 | 1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ) | КГ | 2.9788 | 4.67 |  | 13.91 | 14.14% 0.66 1.97 |
| 41 | 1/10-240-10-15/46 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-(22) ММ | Т | 0.000379 | 3900 |  | 1.48 | 14.14% 551.46 0.21 |
| 42 | 1/10-240-20/15 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 20-22 ММ | Т | 0.000108 | 6303.35 |  | 0.68 | 14.14% 891.29 0.10 |
| 43 | 1/10-240-50-16/27 ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 20 ММ | КГ | 0.05416 | 5.61 |  | 0.30 | 14.14% 0.79 0.04 |
| 44 | 1/10-240-55-10/30 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ | Т | 0.000812 | 4730 |  | 3.84 | 14.14% 668.82 0.54 |
| 45 | 1/10-260-30-31/1 ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ ПРИ ШИРИНЕ 50-100 ММ | Т | 0.064992 | 2112.89 |  | 137.32 | 6.07% 128.25 8.34 |
| 46 | 1/10-260-40-1/12 ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 4.0 ММ | Т | 0.043328 | 1635.11 |  | 70.85 | 6.07% 99.25 4.30 |
| 47 | 2/20-40-35/КВ КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ, РАСПАШНЫХ, ПОДЪЕМНЫХ, ПОДЪЕМНОПОВОРОТНЫХ | Т | 1.058828 | 2736 |  | 2896.95 | 6.07% 166.08 175.85 |
| 48 | 2/50-25-10/10 ВОРОТА РАСПАШНЫЕ | М2 | 27.08 | 223.66 |  | 6056.71 | 14.14% 31.63 856.54 |
| 49 | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ | ШТ | 5.425 | 5.35 |  | 29.02 | 14.14% 0.76 4.12 |
| 50 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ | КГ | 0.2206 | 3.64 |  | 0.80 | 14.14% 0.51 0.11 |
| 51 | 1/10-170-10/5 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 3,1-3,7 ММ | ШТ | 1.855 | 1.17 |  | 2.17 | 14.14% 0.17 0.32 |
| 52 | 1/10-240-35/11 ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х10 ММ | Т | 0.000462 | 4510 |  | 2.08 | 14.14% 637.71 0.29 |
| 53 | 2/20-105-15/15 НАЩЕЛЬНИК (ПЛАНКА, НАЛИЧНИК) ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45 - 0,5 ММ, ШИРИНОЙ 80 ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ | М | 36.75 | 5.31 |  | 195.14 | 6.07% 0.32 11.76 |
| 54 | 4/1-4-20-20-999/460 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ) | М3 | 0.377 | 123.28 |  | 46.48 | 16.09% 19.84 7.48 |
| 55 | 4/1-6-10-20-11/5000 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 150 | 1000ШТ | 0.67145 | 518.10 |  | 347.88 | 15.79% 81.81 54.93 |
| 56 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75 | Т | 14.8072 | 221.63 |  | 3281.72 | 14.14% 31.34 464.06 |
| 57 | 1/10-280-20/40 ВОДА | М3 | 7.93344 | 2.98 |  | 23.64 | 0.00 |
| 58 | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ | 500.632 | 2.70 |  | 1351.71 | 14.14% 0.38 190.24 |
| 59 | 4/1-4-20-20-10-10/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 25 | М3 | 83.08 | 127 |  | 10551.16 | 16.09% 20.43 1697.32 |
| 60 | 1/10-235-3/101 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | КГ | 321.6 | 6.50 |  | 2090.40 | 14.14% 0.92 295.87 |
| 61 | 1/10-240-30-30/10 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7Х40 | Т | 0.032696 | 15213.34 |  | 497.42 | 14.14% 2151.17 70.33 |
| 62 | 1/10-260-380/2 СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ | М2 | 2894.4 | 10.65 |  | 30825.36 | 6.07% 0.65 1881.36 |
| 63 | 1/10-230-60-45-5/28 ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ, ГИПСОВАЯ, БЕЛАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), МИНЕРАЛЬНАЯ (М), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | Т | 49.32 | 465.15 |  | 22941.20 | 14.14% 65.77 3243.78 |
| 64 | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М | М2 | 168.116 | 2.51 |  | 421.97 | 14.14% 0.35 58.84 |
| 65 | 1/10-230-40-35/21 КРАСКА СИЛИКАТНО-АКРИЛОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ | 1653.6 | 6.35 |  | 10500.36 | 14.14% 0.90 1488.24 |
| 66 | 1/10-230-40-10/197 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ | 78.56 | 4.49 |  | 352.73 | 14.14% 0.63 49.49 |
| 67 | 1/10-110-50-20/245 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.00096 | 274.15 |  | 0.26 | 14.14% 38.76 0.04 |
| 68 | 1/10-240-25-55/10 ГВОЗДИ ЕРШЕНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 0.744 | 3.18 |  | 2.37 | 14.14% 0.45 0.33 |
| 69 | 1/10-140-10/50 ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0.0528 | 9.24 |  | 0.49 | 14.14% 1.31 0.07 |
| 70 | 2/20-20-10-15/ПО ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ | М2 | 2.4 | 60 |  | 144.00 | 6.07% 3.64 8.74 |
| 71 | 1/10-240-30-50/50 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8Х60 ММ | 100ШТ | 2.976 | 9 |  | 26.78 | 14.14% 1.27 3.78 |
| 72 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | М3 | 0.8184 | 164.36 |  | 134.51 | 16.09% 26.45 21.65 |
| 73 | 1/10-240-60/999131 КОСТЫЛЬ | ШТ | 297.6 | 1.50 |  | 446.40 | 14.14% 0.21 62.50 |
| 74 | 2/20-100-20/27 ОТЛИВ ОКОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ТОЛЩИНОЙ 0,45-0,5 ММ, ШИРИНОЙ 200 (205) ММ, С ОДНОСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЦВЕТНОЙ | М | 124 | 7.21 |  | 894.04 | 6.07% 0.44 54.56 |
| 75 | 1/10-115-5/1190 РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300 | М2 | 70.4 | 1.62 |  | 114.05 | 14.14% 0.23 16.19 |
| 76 | 1/10-110-50-20/665 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА | М3 | 0.0064 | 187.86 |  | 1.20 | 14.14% 26.56 0.17 |
| 77 | 1/10-130-5/45 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ | Т | 0.0128 | 1200 |  | 15.36 | 14.14% 169.68 2.17 |
| 78 | 1/10-160-20/35 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ | 10М2 | 0.256 | 53.82 |  | 13.78 | 14.14% 7.61 1.95 |
| 79 | 4/1-4-10-20-40/40 БЕТОН НОРМАЛЬНОГО ВЕСА (СМЕСЬ ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ) С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С10/12,5 | М3 | 6.528 | 193.76 |  | 1264.87 | 16.09% 31.18 203.54 |
| 80 | 1/10-230-45-10/75 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ | КГ | 4.64 | 8.06 |  | 37.40 | 14.14% 1.14 5.29 |
| 81 | 1/10-230-50-15/77 СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | Т | 0.000464 | 4290 |  | 1.99 | 14.14% 606.61 0.28 |
| 82 | 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА | М3 | 0.1755 | 487.34 |  | 85.53 | 14.14% 68.91 12.09 |
| 83 | 2/20-40-35/30 СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ | Т | 0.6825 | 4078.01 |  | 2783.24 | 6.07% 247.54 168.95 |
| 84 | 2/50-35-10/20 ЩИТЫ НАСТИЛА ДЕРЕВЯННЫЕ | М2 | 66.3 | 16.78 |  | 1112.51 | 14.14% 2.37 157.13 |

|  | ИТОГО |  |  |  |  | 154085.17 | 18589.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № п/п | Наименование машин и механизмов | Обоснование | Единица изме-рения | Коли-чество | Цена маш/ часа | Стоимость механизма, руб. | Зарпла-та маши-нистов | Стои-мость зарплаты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 28 М | М031004 | МАШ.Ч | 61.206 | 86.34 | 5284.53 | 20.52 | 1255.95 |
| 2 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М331615 | МАШ.Ч | 202.27696 | 0.33 | 66.75 |  |  |
| 3 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т | М021143 | МАШ.Ч | 4.67753 | 60.50 | 282.99 | 20.52 | 95.98 |
| 4 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 22 М | М031003 | МАШ.Ч | 99.6152 | 74.38 | 7409.38 | 18.69 | 1861.81 |
| 5 | ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | М331531 | МАШ.Ч | 48.5524 | 0.62 | 30.10 |  |  |
| 6 | ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ | М340601 | МАШ.Ч | 34.4448 | 1.75 | 60.28 |  |  |
| 7 | ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М | М031120 | МАШ.Ч | 0.7839 | 30.82 | 24.16 | 14.58 | 11.43 |
| 8 | КРАН ПЕРЕНОСНОЙ | М021805 | МАШ.Ч | 11.2 | 21.95 | 245.84 | 16.96 | 189.95 |
| 9 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН | М050401 | МАШ.Ч | 1.848 | 2.04 | 3.77 |  |  |
| 10 | ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА | М150402 | МАШ.Ч | 51.8 | 0.35 | 18.13 |  |  |
| 11 | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | М331617 | МАШ.Ч | 63.441596 | 21.54 | 1366.53 | 14.58 | 924.98 |
| 12 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) | М030403 | МАШ.Ч | 2.1172 | 2.88 | 6.10 |  |  |
| 13 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | М030402 | МАШ.Ч | 0.4824 | 1.27 | 0.61 |  |  |
| 14 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 25 Т | М021244 | МАШ.Ч | 43.516 | 51.53 | 2242.38 | 20.52 | 892.95 |
| 15 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СВЫШЕ 35 М | М031005 | МАШ.Ч | 51.543 | 144.31 | 7438.17 | 21.93 | 1130.34 |
| 16 | ШУРУПОВЕРТ | М134041 | МАШ.Ч | 39.821 | 0.95 | 37.83 |  |  |
| 17 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М331451 | МАШ.Ч | 15.318 | 0.87 | 13.33 |  |  |
| 18 | ЭЛЕКТРОНОЖНИЦЫ | М331624 | МАШ.Ч | 8.832 | 0.91 | 8.04 |  |  |
| 19 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | М040502 | МАШ.Ч | 13.968584 | 4.56 | 63.70 |  |  |
| 20 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | М030401 | МАШ.Ч | 5.7876 | 0.81 | 4.69 |  |  |
| 21 | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | М330201 | МАШ.Ч | 0.9888 | 0.57 | 0.56 |  |  |
| 22 | ВИБРАТОРЫ | М110907 | МАШ.Ч | 3.072 | 0.96 | 2.95 |  |  |

|  | ИТОГО |  |  | 765.29297 |  | 24610.82 |  | 6363.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |