УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_08_»_сентября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90 – 2

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол из нержавеющей стали |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1. Габариты стола 1200 (± 20 %) х600х860 мм 2. Материал каркаса, столешницы – нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм и дополнительно усиливается ЛДСП (ламинированным листом древесно-стружечной плиты) толщиной не менее 16 мм. 3. Наличие борта на столешнице. 4. Полка из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм. 5. Каркас стола выполнен из уголка оцинкованной стали толщиной не менее 1,5 мм 6. Регулируемые ножки. 7. Каждый стол дополнительно комплектуется полкой из оцинкованной или нержавеющей стали, которая устанавливается поверх полки-решётки. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2112 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул лабораторный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Сидение и спинка стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 1.2. Наличие колес. 1.3. Крестовина, гильза пневмоамортизатора и кольцевая опора для ног (иного аналогичного материала) - наличие. 1.4 Габаритные размеры 650×650×1270 (±10%) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 41 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 16912,50 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Скамейка (банкетка) со спинкой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 32 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14 429,25 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту№9:

| № п/п | Наименование | Параметр | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Скамейка (банкетка) со спинкой одноместная | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Каркас – изготовлен из профильной металлической трубы, тип не раскладной. 1.2 Материал сиденья – ДСП, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 1.3. Спинка - наличие, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 1.4. Габаритные размеры: длина 515 мм (±10%) х ширина 545 мм (±10%) х высота 860 мм (±10%). 1.5. Допускаемая нагрузка на место не менее 90-100 кг. 1.6. Цвет каркаса белый; цвет обивки - по согласованию с заказчиком. | 13 |
| 1.2 | Скамейка (банкетка) со спинкой двухместная | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Каркас – изготовлен из профильной металлической трубы, тип не раскладной. 1.2 Материал сиденья – ДСП, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 1.3. Спинка - наличие, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 1.4. Габаритные размеры: длина 1020 мм (±10%) х ширина 545 мм (±10%) х высота 860 мм (±10%). 1.5. Допускаемая нагрузка на место не менее 140 кг. 1.6. Цвет каркаса белый; цвет обивки - по согласованию с заказчиком. | 3 |
| 1.3 | Скамейка (банкетка) со спинкой трехместная | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Каркас – изготовлен из профильной металлической трубы, тип не раскладной. 1.2 Материал сиденья – ДСП, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 1.3. Спинка - наличие, поролон либо аналог, обтянутые винилискожей либо аналог. 1.4. Габаритные размеры: длина 1520 мм (±10%) х ширина 545 мм (±10%) х высота 860 мм (±10%). 1.5. Допускаемая нагрузка на место 210 кг (±10%). 1.6. Цвет каркаса белый; цвет обивки - по согласованию с заказчиком. | 16 |

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь; 1.2 Опоры — регулируемые; 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 1180-1182х555-577х2000-2002 мм (±10%). 1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая сталь; 1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг. 1.6 Профиль каркаса не менее 40х40 толщиной 1,2 мм и перфорацией по всей высоте. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 8 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8360 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №12

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — металл толщиной не менее 2,0 мм 1.2 Опоры — регулируемые; 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 1500х600х2000-2002 мм (±10%). 1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок металл/сталь толщиной не менее 0,8 мм 1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг. 1.6 Межполочное расстояние не менее 45 см; 1.7 Металлические части каркаса покрыты краской, обеспечивающее устойчивость изделия к дезинфекции, обладающей антикоррозийными свойствами. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3520 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №13

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — металл толщиной не менее 2,0 мм 1.2 Опоры — регулируемые; 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 2000х600х2000-2002 мм (±10%). 1.4 Полки – не менее 3 полок; материал полок металл/сталь толщиной не менее 0,8 мм 1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 100 кг. 1.6 Металлические части каркаса покрыты краской, обеспечивающее устойчивость изделия к дезинфекции, обладающей антикоррозийными свойствами. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3300 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №14

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь 1.2Опоры — регулируемые; 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 700х400х1600 мм (±10%). 1.4 Полки из нержавеющей стали не менее 4 шт.; полки усилены рёбрами жесткости из нержавеющей стали; шаг регулировки высоты полок - 100мм. 1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 29 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 23287 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №15

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь 1.2 Опоры — регулируемые; 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 700х500х1600 мм (±10%). 1.4 Полки из нержавеющей стали не менее 4 шт.; полки усилены рёбрами жесткости из нержавеющей стали; шаг регулировки высоты полок - 100мм. 1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 23 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 21505 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №16

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь; 1.2 Опоры — регулируемые; конструкция сборно-разборная; 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 2500-2800х500х2200 мм (±10%). 1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая/сталь толщиной не менее 0,8 мм 1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 100 кг. 1.7 Профиль не менее 40х40 толщиной 1,2 мм и перфорацией по всей высоте 1.8 Назначение для уборочного инвентаря. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9900 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №17

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — металл толщиной не менее 2,0 мм 1.2 Опоры — регулируемые; 1.3 Габаритные размеры 2 200х400 мм (±10%). 1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок металл/сталь толщиной не менее 0,8 мм 1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг. 1.6 Металлические части каркаса покрыты краской, обеспечивающее устойчивость изделия к дезинфекции, обладающей антикоррозийными свойствами. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6105 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №18

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь; 1.2 Опоры — регулируемые; конструкция сборно-разборная; 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 1200х250-300х1800-2000 мм (±10%). 1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая/сталь; |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 825 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №19

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — нержавеющая сталь; 1.2 Опоры — регулируемые; конструкция сборно-разборная; 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 500х550-400х1600 мм (±10%). 1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая/сталь толщиной не менее 0,8 мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 748 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №20

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стеллаж металлический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Рабочая поверхность, каркас — металл; - Опоры — регулируемые; конструкция сборно-разборная; 1.3 Габаритные размеры (ДхШхВ) 1000х600х2200 мм (±10%). 1.4 Полки – не менее 4 полок; материал полок нержавеющая/сталь толщиной не менее 0,8 мм 1.5 Распределенная нагрузка на полку - не менее 80 кг. 1.6 Металлические части каркаса покрыты краской, обеспечивающее устойчивость изделия к дезинфекции, обладающей антикоррозийными свойствами. 1.8 Назначение для уборочного инвентаря. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 15 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12375 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №22

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка для сбора посуды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Показатели (характеристики): 1.1.Каркас - наличие, 1.2.Полки – не менее 2 шт.; 1.3 Допускаемая нагрузка на полку не менее - 10 кг 1.4.Наличие колес с тормозным устройством. 1.5 Размер: 800х500х800 (±10%) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1089 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №23

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Подставка под электрокардиограф (стойка для аппаратуры) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1 Материал - металл / пластик; конструкционная сталь / алюминиевый профиль окрашенный полимерной краской / текстурированный ABS пластик 1.2 Полка – не менее 3 шт. 1.3 Наличие колес с поворотным механизмом, два из которых с тормозами 1.4 Розетка – сетевой фильтр с 6 евророзетками, центральным выключателем и шнуром 5 м, а также кабель защитного заземления. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 7018 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 								Ю.В.Сергиенко