## ЛС-1
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт системы холодного водоснабжения в учебном корпусе № 1 БГПУ по адресу ул.Советская,18 в г.Минске
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: БГПУ им. М.Танка
СМЕТА по объекту строительства
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 10 448.47 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е65-29-1 | ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т | 100 ШТ. | 5993.65 | 135.65 | 92.03 |  |  | 6129.3 | 380.04 | 6.31
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.02 | 119.87 | 2.71 | 1.84 |  |  | 122.58 | 7.6 | 0.13
2 | Е18-13-1 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т | НАСОС | 309.26 | 4.01 | 0.53 | 30.68 | 2.24 | 346.19 | 17.52 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 2 | 618.52 | 8.02 | 1.06 | 61.36 | 4.48 | 692.38 | 35.04 | 0.08
3 | 3/5-10-10/80 | НАСОСЫ | КОМПЛ. |  |  |  | 2240 | 162.4 | 2402.4
|  |  | 2 |  |  |  | 4480 | 324.8 | 4804.8
4 | 1/10-150-15/100 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.49 | 0.04 | 0.53
|  |  | 2 |  |  |  | 0.98 | 0.08 | 1.06
5 | 1/10-150-15/95 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.32 | 0.03 | 0.35
|  |  | 2 |  |  |  | 0.64 | 0.06 | 0.7
6 | Е65-4-20 | СНЯТИЕ КРАНОВ ШАРОВЫХ Д.100ММ | 100 ШТ. | 1071.55 | 4.9 | 3.32 |  |  | 1076.45 | 67.94 | 0.23
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.04 | 42.86 | 0.2 | 0.13 |  |  | 43.06 | 2.72 | 0.01
7 | Е16-15-3 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ. | 61.68 | 4.42 | 0.35 | 10.31 | 0.76 | 77.17 | 3.56 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 246.72 | 17.68 | 1.4 | 41.24 | 3.04 | 308.68 | 14.24 | 0.08
8 | 3/3-50-80-60/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16 | ШТ. |  |  |  | 230 | 16.68 | 246.68
|  |  | 4 |  |  |  | 920 | 66.72 | 986.72
9 | 1/10-150-15/105 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.6 | 0.05 | 0.65
|  |  | 4 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 2.6
10 | Е16-27-8 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | ВРЕЗКА | 160.99 | 2.47 | 0.18 | 202.37 | 14.25 | 380.08 | 9.12 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 643.96 | 9.88 | 0.72 | 809.48 | 57 | 1520.32 | 36.48 | 0.04
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 1671.93 | 38.49 | 5.15 | 6316.1 | 456.38 | 8482.9 | 96.08 | 0.34
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1150.65
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 814.92
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 10448.47
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 1671.93 | 38.49 | 5.15 | 6316.1 | 456.38 | 8482.9 | 96.08 | 0.34
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 1150.65
|  | План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 814.92
|  | ИТОГО | [6 empty] | 10448.47
|  | ИТОГО |  | 1671.93 | 38.49 | 5.15 | 6316.1 | 456.38 | 8482.9 | 96.08 | 0.34
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1150.65
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 814.92
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.6
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 10448.47
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1671.93*1] | [6 empty] | 1 | 1671.93
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 96.08
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 0.34
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.6
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [38.49*1] | [6 empty] | 1 | 38.49
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [5.15*1] | [6 empty] | 1 | 5.15
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [456.38*1] | [6 empty] | 1 | 456.38
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 6316.1
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1671.93+38.49+456.38+6316.1] | [7 empty] | 8482.9
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 6316.04
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [456.38-0] | [7 empty] | 456.38
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1150.65*1] | [6 empty] | 1 | 1150.65
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [814.92*1] | [6 empty] | 1 | 814.92
| ИТОГО [8482.9+0+0+1150.65+814.92] | [7 empty] | 10448.47
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10448.47+0+0+0] | [7 empty] | 10448.47
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 570.21
[((1671.93+5.15)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+570.21+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 570.21
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 11018.68
[10448.47+570.21+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [11018.68+0] | [7 empty] | 11018.68
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 11018.68
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [11018.68+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [11018.68-0-0-0] | [7 empty] | 11018.68
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [11018.68*1] | [7 empty] | 11018.68
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 09/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 11218.12
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(11018.68+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 11218.12
[11218.12+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [11218.12-(0+0+0)] | [7 empty] | 11218.12
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [11218.12+0] | [7 empty] | 11218.12
18 | СУММА НДС [11218.12*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 2243.62
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [11218.12+2243.62+0] | [7 empty] | 13461.74
СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ОДИН
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 74 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ |  |  | Т | 0.00044 | 33069.27 |  | 14.55 | 7.94 | 2625.7 | 1.16
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б
2 | 3/13-10-10/60 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | Т | 0.01678 | 3900 |  | 65.44 | 7.25 | 282.75 | 4.74
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ
3 | 3/3-20-10-10/30 ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ |  |  | ШТ. | 4 | 144.79 |  | 579.16 | 7.25 | 10.5 | 42
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ
ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ
4 | 1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ |  |  | М3 | 2.52 | 0.75 |  | 1.89 | 7.94 | 0.06 | 0.15
ГАЗООБРАЗНЫЙ
5 | 3/3-50-80-60/30 КРАНЫ ШАРОВЫЕ |  |  | ШТ. | 4 | 230 |  | 920 | 7.25 | 16.68 | 66.72
ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-100-16
6 | 3/5-10-10/80 НАСОСЫ |  |  | КОМПЛ. | 2 | 2240 |  | 4480 | 7.25 | 162.4 | 324.8
7 | 1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ |  |  | КГ | 0.14 | 4.94 |  | 0.69 | 7.94 | 0.39 | 0.05
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ
(ТМКЩ)
8 | 1/10-150-15/105 ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА |  |  | ШТ. | 8 | 0.6 |  | 4.8 | 7.94 | 0.05 | 0.4
МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ
100 ММ
9 | 1/10-150-15/95 ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА |  |  | ШТ. | 2 | 0.32 |  | 0.64 | 7.94 | 0.03 | 0.06
МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 65
ММ
10 | 1/10-150-15/100 ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА |  |  | ШТ. | 2 | 0.49 |  | 0.98 | 7.94 | 0.04 | 0.08
МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80
ММ
11 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 0.0279 | 131.71 |  | 3.67 | 7.78 | 10.25 | 0.29
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ
100
12 | 6/20-140-95/7 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ |  |  | М | 1.6 | 47.01 |  | 75.22 | 4.73 | 2.23 | 3.57
БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ
СТАЛИ МАРОК 15, 20, 25, НАРУЖНЫМ
ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,0
ММ
13 | 3/11-10-10-20/100 ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ |  |  | ШТ. | 4 | 26.37 |  | 105.48 | 7.25 | 1.91 | 7.64
ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ
ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА
(10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 100 ММ
14 | 3/11-10-10-20/60 ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ |  |  | ШТ. | 2 | 9.31 |  | 18.62 | 7.25 | 0.68 | 1.36
ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ
ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА
(10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 40 ММ
15 | 3/11-10-10-20/70 ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ |  |  | ШТ. | 2 | 11.73 |  | 23.46 | 7.25 | 0.85 | 1.7
ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ
ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА
(10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ
16 | 1/10-140-40/45 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А |  |  | Т | 0.00036 | 10000 |  | 3.6 | 7.94 | 794 | 0.29
ДИАМЕТРОМ 2 ММ
17 | 1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А |  |  | Т | 0.00432 | 4130 |  | 17.84 | 7.94 | 327.93 | 1.42
ДИАМЕТРОМ 4 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 6316.04; 10: 456.43
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 6316.04; 10: 456.43
Механизмы
18 | М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 3.936; 5: 0.42; 7: 1.65
РЕЗКИ
19 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.35136; 5: 21.49; 7: 7.55
20 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 6.408; 5: 4.58; 7: 29.35
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 38.55
| Составил |  |  | 6: Проверил

## id=46584 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект:
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Август 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ С |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е65-29-1
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИ МАССЕ ДО 0,1 Т
2 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С |  |  |  | НАСОС | 2 | Е18-13-1
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,
1 Т
3 | СНЯТИЕ КРАНОВ ШАРОВЫХ Д.100ММ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Е65-4-20
4 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, |  |  |  | ШТ. | 4 | Е16-15-3
КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА
ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
5 | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ |  |  |  | ВРЕЗКА | 4 | Е16-27-8
ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДИАМЕТРОМ 100 ММ
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.