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Техническое задание по предмету закупки 
[bookmark: _GoBack]Оказание инженерных услуг по техническому надзору на объектах: 
«Текущий ремонт системы холодного водоснабжения в учебном корпусе №1 БГПУ по адресу ул. Советская, 18 в г. Минске»;
«Текущий ремонт с заменой дверных блоков на 3 этаже общежития 1 БГПУ по ул. Артиллеристов, 10 в г. Минске»;
«Текущий ремонт козырьков над входом в склад БГПУ по ул. Советская, 18 и запасного выхода из учебного корпуса №2 по пр. Независимости, 1».
1. Предмет закупки: оказание инженерных услуг по техническому надзору 
на объектах: «Текущий ремонт системы холодного водоснабжения в учебном корпусе №1 БГПУ по адресу ул. Советская, 18 в г. Минске»; «Текущий ремонт 
с заменой дверных блоков на 3 этаже общежития 1 БГПУ по ул. Артиллеристов, 10 в г. Минске»; «Текущий ремонт козырьков над входом в склад БГПУ 
по ул. Советская, 18 и запасного выхода из учебного корпуса №2 по 
пр. Независимости, 1».
2. Предельная стоимость закупки – 2 052,15 (две тысячи пятьдесят два белорусских рубля 15 копеек).
3. Источник финансирования: средства республиканского бюджета.
4. Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) и наименование предмета закупки в соответствии с ним): 
71.12.19.900 – Услуги инженерные прочие.
[bookmark: _Hlk46828367][bookmark: _Hlk46828519]5. Гарантийный срок должен быть установлен в соответствии с п. 57 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.09.1998 № 1450:
по объекту: «Текущий ремонт системы холодного водоснабжения в учебном корпусе №1 БГПУ по адресу ул. Советская, 18 в г. Минске» – не менее 2-х лет;
по объекту: «Текущий ремонт с заменой дверных блоков на 3 этаже общежития 1 БГПУ по ул. Артиллеристов, 10 в г. Минске» – не менее 2-х лет;
по объекту: «Текущий ремонт козырьков над входом в склад БГПУ 
по ул. Советская, 18 и запасного выхода из учебного корпуса №2 по пр. Независимости, 1» – не менее 2-х лет.
6. Сроки оказания услуг:
по объекту: «Текущий ремонт системы холодного водоснабжения в учебном корпусе №1 БГПУ по адресу ул. Советская, 18 в г. Минске»:
начало выполнения работ – 10 сентября 2026 года;
окончание выполнения работ – 30 сентября 2026 года.
по объекту: «Текущий ремонт с заменой дверных блоков на 3 этаже общежития 1 БГПУ по ул. Артиллеристов, 10 в г. Минске»:
начало выполнения работ – 1 октября 2026 года;
окончание выполнения работ – 30 ноября 2026 года.


по объекту: «Текущий ремонт козырьков над входом в склад БГПУ по 
ул. Советская, 18 и запасного выхода из учебного корпуса №2 по пр. Независимости, 1»:
начало выполнения работ – 21 сентября 2026 года;
окончание выполнения работ – 30 сентября 2026 года.
7. Условия и сроки оплаты: оплата по факту оказания услуг в течение 10 (десяти) календарных дней на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством. 
Обязательства по оплате считаются выполненными заказчиком с момента регистрации платежного поручения территориальными органами государственного казначейства. 
8. Объем и характер оказываемых услуг: на основании утвержденных дефектного акта на строительно-монтажные работы (Приложение 1) и сметы по объекту строительства (Приложение 2).
	№ 
п/п
	Параметры 
	Требования 

	
1
	
Описание предмета государственной закупки
	Описание услуг (функций) инженера по техническому надзору:
- оказывать услуги по ведению технического надзора в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13.09.2024 № 102 «Об осуществлении технического надзора»;
-  проверять объемы и качество выполненных строительно-монтажных работ требованиям обязательных для соблюдения ТНПА и утвержденным дефектному акту и локальной смете;
- проверять качество и соответствие применяемых строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций требованиям обязательных для соблюдения ТНПА и утвержденным дефектному акту и локальной смете, проверять наличие и правильность оформления документов, подтверждающих их качество; 
- проверять устранение дефектов и нарушений, отмеченных в журналах производства работ;
- осуществлять освидетельствование скрытых работ с последующим подписанием акта освидетельствования скрытых работ;
- осуществлять промежуточную приемку ответственных конструкций с последующим подписанием акта промежуточной приемки ответственных конструкций;
-  принимать выполненные строительно-монтажные работы и визировать акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2а в течение трех рабочих дней с даты их представления, или возвращать с письменным мотивированным отказом в приемке работ в тот же срок;
- информировать Заказчика о строительно-монтажных работах, выполняемые с отступлением от утвержденного дефектного акта и локальной сметы и (или) нарушением требований ТНПА;
- проверять производственную и исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом на соответствие требованиям, установленным ТНПА;
- осуществлять операционный контроль по соблюдению технологии выполнения строительно-монтажных работ, соответствию выполняемых работ дефектному акту, локальной смете и требованиям ТНПА, технологических карт, содержащих разделы по контролю качества строительно-монтажных работ, паспортов, сертификатов на применяемые строительные материалы;
-  осуществлять контроль за своевременным оформлением исполнительной документации (журнал производства работ, журналы специальных работ, акты (протоколы) испытания строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций, документы о качестве (паспорта и сертификаты на строительные материалы, строительные изделия, строительные конструкции и оборудование), исполнительные геодезические схемы);
- обеспечивать соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;
-  обеспечить использование и правильное применение средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты;
- обеспечить соблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности.

Исполнитель обязан: 
- проверять качество ремонтных работ, соответствие их дефектному акту и смете к нему, требованиям ТНПА;
- своевременно выявлять дефекты и нарушения, информировать о них Заказчика и подрядчика. Периодичность проверок – не реже 1 раза в неделю. По соглашению Сторон может быть установлена иная периодичность проверок, вызов исполнителя осуществляется посредством телефонного звонка за день до выезда на объект;
- своевременно проверять объемы выполненных подрядчиком ремонтных работ и осуществлять их приемку, участвовать в освидетельствовании скрытых работ с оформлением актов по установленной форме;
- замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений вносить письменное предписание с указанием срока исполнения и контролировать их выполнение.
При приемке выполненных работ по договору текущего ремонта:
- проверять при необходимости наличие производственной и исполнительной документации, оформленной надлежащим образом;
- обеспечивать сохранность полученных документов;
- исполнять в соответствии с законодательством иные обязанности, в том числе вытекающие из существа правоотношений, определенных настоящим договором.


Услуги оказывать в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

9. Класс сложности объекта строительства согласно строительных норм Республики Беларусь СН 3.02.07-2020, утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства от 26.10.2020 № 63 «Об утверждении и введении в действие строительных норм»: 3.
10. Места оказания услуг:
г. Минск, ул. Советская, 18; 
г. Минск, ул. Артиллеристов, 10; 
г. Минск, пр. Независимости, 1.
11. Обоснование выбора процедуры закупки: процедура закупки из одного источника (в соответствии с п. 9 Приложения к Закону Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Приобретение товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой (общей) потребности государственной закупки которых составляет не более 500 базовых величин), ч. 1 подп. 1.1 п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.2025 № 252 «О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке», а также иные законодательные акты о государственных закупках.
[bookmark: __UnoMark__12028_3783013859]12. Срок действия предложения: до окончания закупки.
13. Критерии и способ оценки для выбора наилучшего предложения:
Способ оценки предложений в соответствии с критерием: формула определения баллов i-го участника по критерию «Наиболее низкая цена» будет иметь вид:
100 баллов присваивается предложению с минимальной ценой из заявленных участниками по лоту,
оценка оставшихся предложений проводится по формуле:

N баллов = 100%


Начальник ЭТО	И.И.Стефанович

Специалист ЭТО	Н.С.Командюк
