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Заявка на закупку ЗОИ
Хирургические шовные материалы   
   Сведения об организаторе

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by

	1. Описание предмета закупки: хирургические шовные материалы;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке: 


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Синтетическая нерассасывающаяся нить из полипропилена

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.310

	Объем (количество)
	72 шт.         

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3500 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОКБ» 700190752


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Химический состав, толщина нити (USP)
	Кривизна иглы
	Тип иглы
	Длина иглы, мм
	Длина нити, см (минимально допустимое требование)
	Кол-во, шт.

	1.1
	Синтетическая нить из нерассасывающегося материала (полибустер) с насечками и петлей на конце нити для сопоставления тканей без завязывания узлов,USP 1/0
	1/2
	колющая
	37
	45
	36

	1.2
	Синтетическая нить из нерассасывающегося материала (полибустер) с насечками и петлей на конце нити для сопоставления тканей без завязывания узлов,USP 0
	1/2
	колющая
	37
	45
	36


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                                           
О.С.Сарнавская
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