УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая больница

имени Н.Е. Савченко»

_____________________ В.В. Сиренко

«_____» ______________ 2026 г.

# Техническое задание

на реагенты и расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории

ЛОТ №1 Расходные материалы для ионоселективного модуля автоматического биохимического анализатора AU- 480, AU 680, производства Beckman Coulter, США

- Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средний стандарт, фасовка 2000 мл | мл | 14000 |
| итого |  | Усл.ед. | 14000 |

2.Технические характеристики.

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства что подтверждается «Руководством по эксплуатации» ионоселективного модуля автоматического биохимического анализатора AU- 480, AU 680, производства Beckman Coulter, США или аналоги, предназначенные для применения на ионоселективном модуле автоматического биохимического анализатора AU- 480, AU 680, производства Beckman Coulter, США, что подтверждается документально производителем предлагаемых реагентов (инструкция по применению реагентов) и производителем анализатора (инструкция по эксплуатации, руководство пользователя с указанием модели анализатора)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

ЛОТ №2 Реагенты для автоматического биохимического анализатора AU- 480, AU 680, DхC700 производства Beckman Coulter, США.

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент для количественного определения креатинина, фасовка 1 упаковка – 3960 тестов | тест | 11880 |
| 2 | Реагент для количественного определения мочевины кинетическим методом, фасовка 1 упаковка – 2480 тестов | тест | 7440 |
| 3 | Реагент для количественного определения общего белка, фасовка 1 упаковка – 3000 тестов | тест | 9000 |
| 4 | Реагент для определения концентрации LDL холестерина, фасовка 1 упаковка – 740 тестов | тест | 4440 |
| 5 | Реагент для определения холестерина, фасовка 1 упаковка – 3640 тестов | тест | 10920 |
| 6 | Реагент для определения креатинкиназы mb, фасовка 1 упаковка – 460 тестов | тест | 920 |
| 7 | Набор для определения ЛДГ, фасовка 1 упаковка – 2560 тестов | тест | 7680 |
| 8 | Реагент для определения трансферина, фасовка 1 упаковка – 1080 тестов | тест | 1080 |
| 9 | Холестерин ЛПНП, калибратор, фасовка 1 упаковка – 3960 тестов | мл | 2 |
| итого |  | Усл.ед. | 53362 |

2.Технические характеристики.

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства что подтверждается «Руководством по эксплуатации» автоматического биохимического анализатора AU- 480, AU 680, DхC700 производства Beckman Coulter, США или аналоги, предназначенные для применения на автоматического биохимического анализатора AU- 480, AU 680, DхC700 производства Beckman Coulter, США, что подтверждается документально производителем предлагаемых реагентов (инструкция по применению реагентов) и производителем анализатора (инструкция по эксплуатации, руководство пользователя с указанием модели анализатора)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

4. Срок поставки реагентов в течении 2-3 дня с момента заключения договора.

ЛОТ №3 Реагенты и расходные материалы для автоматической гематологической станции XN-3000 производства «Sysmex Corporation».

- Состав (комплектация) оборудования:

| №, п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FLUOROCELL WDF, фасовка 42 мл. | мл | 210 |
| 2. | CELLCLEAN, фасовка 50 мл. | мл | 500 |
| Итого |  | Усл. ед. | 710 |

2.Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначенные для применения на автоматической гематологической станции XN-3000 производства «Sysmex Corporation», Япония с цифровым модулем морфологии клеток DI-60 производства Cella Vision AB, Швеция, что подтверждается «Руководством по эксплуатации».

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ № 4 Реагенты и другие расходные материалы для автоматического гематологического анализатора XN-L серии «XN-330» «Sysmex Corporation», Япония

- Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sulfolyser, фасовка 500 мл | мл | 2500 |
| 2 | Fluorocell WDF, фасовка 22 мл | мл | 220 |
| 3 | Cellclean, фасовка 50 мл | мл | 500 |
| итого |  | Усл.ед. | 3220 |

2.Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые реагенты, контрольный материал и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначенные для применения на автоматическом гематологическом анализаторе XN-L серии «XN-330» «Sysmex Corporation», Япония, что подтверждается «Руководством пользователя».

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №5 Реагенты, контроли, калибраторы и расходные материалы для анализатора автоматического определения скорости оседания эритроцитов. (СОЭ) серии Roller 20 PN, производство SIRE Analytical Systems s.r.l., Италия

1.Состав (комплектация) оборудования:

| № | Наименование изделия медицинского назначения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор латексных контролей (состав: водные растворы синтетических латентных частиц), фасовка 6 тестов. | набор | 3 |
| Итого |  | Усл.ед | 3 |

2.Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства что подтверждается «Руководством по эксплуатации» анализатора автоматического определения скорости оседания эритроцитов. (СОЭ) серии Roller 20 PN, производство SIRE Analytical Systems s.r.l., Италия или аналоги, предназначенные для применения на анализаторе автоматического определения скорости оседания эритроцитов. (СОЭ) серии Roller 20 PN, производство SIRE Analytical Systems s.r.l., Италия, что подтверждается документально производителем предлагаемых реагентов (инструкция по применению реагентов) и производителем анализатора (инструкция по эксплуатации, руководство пользователя с указанием модели анализатора)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №6 Реагенты, контрольные и расходные материалы для автоматического иммунофлуоресцентного анализатора AIA - 360 - Automated Enzyme Immunoassay System AIA - 360, производства Tosoh Corporation, Япония

- Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор мультипараметровых контрольных материалов, фасовка 3 мл | мл | 3 |
| 2 | Субстрат, фасовка 100 мл | мл | 1000 |
| 3 | Концентрат промывочного раствора, фасовка 100 мл | мл | 600 |
| 4 | Концентрат дилюента, фасовка 100 мл | мл | 200 |
| 5 | Концентрат промывочного раствора, фасовка 100 мл | мл | 600 |
| 6 | Концентрат дилюента, фасовка 100 мл | мл | 200 |
| итого |  | Усл.ед | 2600 |

2.Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства что подтверждается «Руководством по эксплуатации» автоматического иммунофлуоресцентного анализатора AIA - 360 - Automated Enzyme Immunoassay System AIA - 360, производства Tosoh Corporation, Япония или аналоги, предназначенные для применения на автоматического иммунофлуоресцентного анализатора AIA - 360 - Automated Enzyme Immunoassay System AIA - 360, производства Tosoh Corporation, Япония, что подтверждается документально производителем предлагаемых реагентов (инструкция по применению реагентов) и производителем анализатора (инструкция по эксплуатации, руководство пользователя с указанием модели анализатора).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №7 Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и расходные материалы для автоматической станции анализа мочи производства «Sysmex Corporation», Япония.

1.Состав (комплектация) оборудования:

| №, п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагент UF-Fluorocell CR, фасовка 58 мл. | мл | 116 |
| 2 | Реагент UF-Fluorocell SF, фасовка 58 мл. | мл | 116 |
| 3 | CELLCLEAN U, фасовка 50 мл. | мл | 500 |
| Итого |  | Усл. ед. | 732 |

2.Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные материалы, калибраторы и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначенные для применения на автоматической станции анализа мочи производства «Sysmex Corporation», Япония (включает модули осадка мочи UF-5000 и UD-10, модуль физико-химических свойств UC-3500), что подтверждается «Руководством по эксплуатации».

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

ЛОТ №8 Реагенты и другие расходные материалы для автоматического иммунохимического анализатора Autobio A1860

- Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tPSA CLIA Microparticles (набор реагентов для определения общего ПСА), фасовка 100 тестов в 1 наборе ;6 флаконов по 1 мл калибратора (6 уровней) | набор | 3 |
| 2 | fPSA CLIA Microparticles (набор реагентов для определения свободного ПСА), фасовка 100 тестов в 1 наборе ;6 флаконов по 1 мл калибратора (6 уровней) | набор | 3 |
| 3 | FT4 CLIA Microparticles (набор реагентов для определения свободного T4), фасовка 100 тестов в 1 наборе ;6 флаконов по 1 мл калибратора (6 уровней) | набор | 2 |
| 4 | Anti-TPO CLIA Microparticles (набор реагентов для определения Анти-ТПО), фасовка 100 тестов в 1 наборе ;6 флаконов по 1 мл калибратора (6 уровней) | набор | 5 |
| 5 | Tumor Marker Control II 1 уровень (контроль для онкомаркеров 1 уровень), фасовка 6 фл. х3 мл | мл | 18 |
| 6 | Tumor Marker Control II 2 уровень (контроль для онкомаркеров 2 уровень), фасовка 6 фл. х3 мл | мл | 18 |
| 7 | Tumor Marker Control II 3 уровень (контроль для онкомаркеров 3 уровень), фасовка 6 фл. х3 мл | мл | 18 |
| 8 | Endocrine Marker Control II 1 уровень (эндокринный контроль1 уровень), фасовка 6 фл.х3 мл | мл | 18 |
| 9 | Endocrine Marker Control II 2 уровень (эндокринный контроль 2 уровень), фасовка 6 фл.х3 мл | мл | 18 |
| 10 | Endocrine Marker Control II 3 уровень (эндокринный контроль 3 уровень), фасовка 6 фл.х3 мл | мл | 18 |
| 11 | Reaction Vessels (реакционные кюветы) | упаковка | 4 |
| Итого |  | Усл. ед. | 125 |

2.Технические характеристики.

2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначенные для автоматического иммунохимического анализатора Autobio AI860

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №9 Реагенты для экспресс-анализатора Frend иммунофлуоресцентного портативного производства NanoEnTek Inc., Республика Корея

1.Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование изделия медицинского назначения | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тропонин I hs, 1 набор – 25 штук (неделимый набор) | набор | 1 |
| Итого |  | Усл. ед. | 1 |

- Технические характеристики (описание)

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства что подтверждается «Руководством по эксплуатации» экспресс-анализатора Frend иммунофлуоресцентного портативного производства NanoEnTek Inc., Республика Корея или аналоги, предназначенные для применения на экспресс-анализаторе Frend иммунофлуоресцентного портативного производства NanoEnTek Inc., Республика Корея, что подтверждается документально производителем предлагаемых реагентов (инструкция по применению реагентов) и производителем анализатора (инструкция по эксплуатации, руководство пользователя с указанием модели анализатора).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

  - Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №10 Реагенты, контроли и расходные материалы для применения на автоматических анализаторах гемостаза CN 3000, CN 6000 Sysmex Corporation, Япония

1.Состав (комплектация) оборудования.

| # № п/п | # Наименование изделия медицинского назначения | # Единицы измерения | # Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Контрольная плазма для теста D-димер, фасовка 5 мл норма, 5 мл патология, т е в наборе 10 мл | # мл | # 70 |
| # 2. | # Стандартная человеческая плазма, фасовка 10 мл | # мл | # 20 |
| # 3. | # Нормальная контрольная плазма, фасовка 10 мл | # мл | # 20 |
| # 4. | # Промывочный раствор CN-coagwasher, фасовка 500 мл | # мл | # 6000 |
| # 5. | # Очищающий раствор CA CLEAN II | # мл | # 1500 |
| 6. | SUC-400A Реакционная кювета для CN-3000 | # штук | 7200 |
| # Итого |  | # Усл. ед | # 14810 |

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства что подтверждается «Руководством по эксплуатации» на автоматических анализаторах гемостаза CN 3000, CN 6000 Sysmex Corporation, Япония или аналоги, предназначенные для применения на автоматических анализаторах гемостаза CN 3000, CN 6000 Sysmex Corporation, Япония, что подтверждается документально производителем предлагаемых реагентов (инструкция по применению реагентов) и производителем анализатора (инструкция по эксплуатации, руководство пользователя с указанием модели анализатора).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий)                 Е.О. Фурсевич