ГродМТ 638/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ранорасширитель стоечный типа Сигала

Закупке подлежит 3 компл.

- Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стойка вертикальная в сборе с вилкой | шт. | 2 |
|  | Тяга горизонтальная в сборе с гайкой | шт. | 2 |
|  | Лапа | шт. | 2 |
|  | Лапа | шт. | 2 |
|  | Лапа | шт. | 2 |

2. Технические характеристики

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Стойка вертикальная в сборе с вилкой: -оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации; -*набор инструментария должен быть от одного производителя. |
| 2.2 | Тяга горизонтальная в сборе с гайкой: -оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации; -*набор инструментария должен быть от одного производителя. |
| 2.3 | Лапа: -размер 134-140 х 84х89 мм; -оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации; -*набор инструментария должен быть от одного производителя. |
| 2.4 | Лапа: -размер 130-136 х 107х113 мм; -оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации; -*набор инструментария должен быть от одного производителя. |
| 2.5 | Лапа: -размер 115-125 х 55х65 мм; -оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации; -*набор инструментария должен быть от одного производителя. |

* - данные требования технического задания определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантия производителя - не менее 2 лет.