
 Предмет закупки: техническое обслуживание медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры:

Лот № 1. Техническое обслуживание медицинской техники (4 наименования) - 4   шт.:
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1
	Центрифуга лаборатор.labofuge 200
	40585770
	1
	КДЛ

	2
	Центрифуга опн-3.02"дастан"
	0701
	1
	КДЛ

	3
	Центрифуга лабораторная fenox mc-24
	1748
	1
	КДЛ

	4
	Центрифуга наст.лаб.id-centrifuge 12sil
	2001791
	1
	КДЛ


Лот № 2. Техническое обслуживание медицинской техники (77 наименований) -77 шт.:
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1
	Светильник операционный polaris 600 к-т 
	ASKM0736/
ASKM0737
	1
	ОАиР

	2
	Светильник операционный polaris 600
	ASNH-1189
	1
	Оперблок

	3
	Светильник операционный polaris 600
	ASNH-1191
	1
	Оперблок

	4
	Светильник операционный polaris 600
	ASNH-1193
	1
	Оперблок

	5
	Светильник операционный polaris 600
	ASNH-1190
	1
	Оперблок

	6
	Светильник операционный polaris 600
	ASNH-1192
	1
	Оперблок

	7
	Светильник операционный polaris 600
	ASKN-0074/
0070
	1
	Оперблок

	8
	Светильник операционный polaris 600
	G16772ASK
M0734
	1
	Оперблок

	9
	Светильник операционный polaris 600
	G16772ASK
M0733
	1
	Оперблок

	10
	Светильник операционный polaris 600
	ASKN-0075/
0073
	1
	ОХО-3

	11
	Светильник операционный polaris 600
	ASKN-0077/
0071
	1
	ОХО-4

	12
	Светильник операционный polaris 600
	ASKN-0076/
0072
	1
	РЛО-1

	13
	Генератор gen11
	1111946102
	1
	Оперблок

	14
	Генератор gen11
	1111946106
	1
	Оперблок

	15
	Генератор ультразвуковой usg-400
	9710152
	1
	Оперблок

	  16    
	Генератор электрохирург.force ez
	SF0101556
B
	1
	Оперблок

	17
	Центрифуга опн-3.02"дастан"
	0783
	1
	ОАиР

	18
	Центрифуга опн-3.02"дастан"
	0796
	1
	ОХО-1

	19
	Аппарат фотек е-300
	99427
	1
	ООМХ

	20
	Аппарат фотек е-300
	99431
	1
	ОХО-1

	21
	Аппарат фотек е-300
	99428
	1
	ОХО-2

	22
	Аппарат фотек е-300
	99430
	1
	ОХО-4

	23
	Источник света ps2-hp ligh source
	3S042K175
	1
	ОАиР

	24
	Источник света ps2-hp ligh source
	3S042K176
	1
	ОАиР

	25
	Источник ps2-hp

	RS042B090
	1
	ОАиР

	26
	Кольпоскоп 1dwled
	14-510072
	1
	ОГО

	27
	Прибор радиохирургический atmos rs 221
	20001188-1
21060
	1
	ОГО

	28
	Ап-т эл.хир.autocon iii400bivascularsafe
	40103979
	1
	Оперблок

	29
	Ап-т эл.хир.autocon iii400bivascularsafe
	40103980
	1
	Оперблок

	30
	С-ма хирург.высокочаст.erbe vio 300d
	11498216
	1
	Оперблок

	31
	С-ма хирург.высокочаст.erbe vio 300d
	11498215
	1
	Оперблок

	32
	Ап-т эл.хир.высокочаст.arc-400
	40002593
	1
	Оперблок

	33
	Ап-т эл.хир.высокочаст.arc-400
	40002594
	1
	Оперблок

	34
	Пр-р д/арг.плазм.коагуляции арс-300
	3369
	1
	Оперблок

	35
	Пр-р эл.хирургич.erbotom lcc
	1143
	1
	Оперблок

	36
	Пр-р эл.хирургич.erbotom lcc
	1144
	1
	Оперблок

	37
	Пр-р эл.хирургич.erbotom lcc
	1281
	1
	Оперблок

	38
	Ап-т высокочастотный хирургич.icc-350
	3324
	1
	КПО-1

	39
	Светильник операц.chromophare e520
	S10274/S11
373
	1
	Оперблок

	40
	Светильник операц.chromophare e520
	S10275/S11
374
	1
	Оперблок

	41
	Светильник опер.chromophare e668/е558
	Т11934/Т11
958
	1
	Оперблок

	42
	Светильник опер.chromophare e668/e558
	Т11935/Т11
959
	1
	Оперблок

	43
	Светильник опер.chromophare e668/e558
	T11936/T13
960
	1
	Оперблок

	44
	Светильник опер.chromophare е558
	U11995/U11
996
	1
	Оперблок

	45
	Платформа энергетическая ft10
	T7Н18127D
X
	1
	Оперблок

	46
	Аппарат д/термозапаивания hd 680de
	447882
	1
	Оперблок

	47
	Генератор эл.хир.arc-400 bowa-electronic
	40002252
	1
	Оперблок

	48
	Прибор thermoflator
	06581-В
	1
	Оперблок

	49
	Прибор эндомат
	CG4058
	1
	Оперблок

	50
	Аппарат karl storz unidrive ll
	АС1598
	1
	Оперблок

	51
	Монит.медиц. tf 9415nb
	0786185
	1
	Оперблок

	52
	Монит.медиц. tf 9419b
	0786341
	1
	Оперблок

	53
	Камера медиц.tricam ccu
	CLBC63676
2-P
	1
	Оперблок

	54
	Источник света ксенон 300
	АС0627375
	1
	Оперблок

	55
	Блок интерфейсный wu dmr-e65ee-s
	VN7AN0011
12R
	1
	Оперблок

	56
	Генератор hhf 350 с комплектующими
	35767
	1
	Оперблок

	57
	Генератор электрох.высокочаст.arc 200
	20000293
	1
	Оперблок

	58
	Ап-т "рефтон-01"
	110
	1
	ООМР

	59
	Генератор электрохир.высокоч.ме 200
	2000600102
979
	1
	Оперблок

	60
	Электрокард.1-3-хкан.аксион эк1т-1/3-07
	E0719N1029
	1
	ПО

	61
	Электрокардиограф cardiovit at1
	190,58592
	1
	ПО

	62
	Электрокардиограф интекард 12-кан.цифров
	098/07
	1
	ПО

	63
	Танометр рвg-825
	б/н

	1
	РЛО-1

	64
	Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2
	00078
	1
	РО

	65
	Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2
	00079
	1
	РО

	66
	Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2
	00080
	1
	РО

	67
	Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2
	00081
	1
	РО

	68
	Негатоскоп мед.светодиодный нмс-2
	00108
	1
	РО

	69
	Генератор эл.хир.высок.arc-400 д/коагул.
	40002417
	1
	ЭСО

	70
	Генератор эл.хир.высок.arc-400 д/коагул.
	40002418
	1
	ЭСО

	71
	Система хирург.высокочастотная vio 200d
	11328651
	1
	ЭСО

	72
	С-ма хирург.высокоч.vio 200s
	11369080
	1
	ЭСО

	73
	Модуль аргоноплазменной коагуляции арс 2 erbe
	11368924
	
	ЭСО

	74
	Центрифуга опн-3.02"дастан"
	0728
	1
	ОХТО-2

	75
	Центрифуга опн-3.02"дастан"
	1235
	1
	ЦЦЛ

	76
	Аппарат фотек е-300
	98364
	1
	КПО-2

	77
	Аппарат сургитрон
	191114
	1
	КПО-2


Лот № 3. Техническое обслуживание медицинской техники (3 наименования) - 3 шт.:
	№
	Наименовfание оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1
	Модуль настенный горизонтальный мнг-1
	101731
	1
	ОАиР

	2
	Модуль настенный горизонтальный мнг-1
	101732
	1
	ОАиР

	3
	Модуль настенный горизонтальный мнг-1
	101733
	1
	ОАиР


Лот № 4. Техническое обслуживание медицинской техники (11 наименований) -11 шт.:
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	
	
Отделение


	1
	Мойка медицинская хирургическая tissa-md (5 
корпус 9этаж)
	3301140620
	1
	
	Оперблок

	2
	Мойка медицинская хирургическая tissa-md (5 
корпус 9этаж)
	3311140620
	1
	
	Оперблок

	3
	Мойка медицинская хирургическая tissa-md (5 
корпус 9этаж)
	3321140620
	1
	
	Оперблок

	4
	Мойка медицинская хирургическая tissa-md (5 
корпус 9этаж)
	3341140620
	1
	
	Оперблок

	5
	Мойка медицинская хирургическая tissa-md (5 
корпус 9этаж)
	3331140620 
	1
	
	Оперблок

	6
	Мойка медицинская хирургическая tissa-md (3 
корп.,3этаж)
	б/н
	1
	
	Оперблок

	7
	Мойка медицинская tissa cr (корпус 3 2этаж) 
большая
	б/н
	1
	
	Оперблок

	8
	Мойка медицинская tissa cr (корпус 3 2этаж) 
маленькая
	б/н
	1
	
	Оперблок

	9
	Мойка медицинская хирургическая tissa-md (3 
	4980141124
	1
	
	Оперблок

	10
	корп.,3этаж)
	5000141124
	1
	
	Оперблок

	11
	Мойка медицинская хирургическая tissa-md (3 
	4990141124
	
	Оперблок



Лот № 5. Техническое обслуживание медицинской техники (8 наименований) - 8    шт.
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1
	Насос инфузионный df-12m
	DI20LGAA020
	1
	ОАиР

	2
	Насос инфузионный df-12m
	DI20LGAA021
	1
	ОАиР

	3
	Насос инфузионный df-12m
	DI20LGAA022
	1
	ОАиР

	4
	Насос инфузионный df-12m
	DI20LGAA023
	1
	ОАиР

	5
	Насос инфузионный df-12m
	DI20LGAA024
	1
	ОАиР

	6
	Насос инфузионный df-12m
	DI20LGAA025
	1
	ОАиР

	7
	Насос инфузионный df-12m
	DI20LGAA026
	1
	ОАиР

	8
	Насос инфузионный df-12m
	DI20LGAA027
	1
	ОАиР



Лот № 6. Техническое обслуживание системы очистки воды crystal c100
	№
	Наименование оборудование
	Тип, марка
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1
	Система очистки воды crystal c100
	crystal c100
	4516
	1
	Оперблок



Лот № 7. Техническое обслуживание дозатора шприцевого дш-07
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Дозатор шприцевой дш-07
	1575
	1
	ОХТО-1



Лот № 8. Техническое обслуживание медицинской техники (5 наименований) -5 шт.
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	
	
	
Отделение


	1
	Стол операционный promerix
	200806-163
095
	1
	
	
	Орерблок

	2
	Стол операционный promerix
	200806-163
093
	1
	
	
	Орерблок

	3
	Стол операционный promerix
	200806-163
092
	1
	
	
	Орерблок

	4
	Стол операционный promerix
	200806-163
091
	1
	
	
	Орерблок

	5
	Стол операционный promerix
	200806-163
094
	1
	
	
	Орерблок


Лот № 9. Техническое обслуживание аппарата квч "прамень"
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, ш т
	
Отделение


	1. 1
	Аппарат квч "прамень"
	1891
	
	1
	ООМР


Лот № 10. Техническое обслуживание аппарата квч терапии "прамень"
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Аппарат квч терапии "прамень"
	1884
	
	1
	ООМР


Лот № 11. Техническое обслуживание медицинской техники (2 наименования) -2 шт.:
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Аппарат магнито-фитотерапии "фотоспок"
	241
	
	1
	ООМР

	2. 2
	Аппарат магнито-фитотерапии "фотоспок"
	240
	
	1
	ООМР



Лот № 12. Техническое обслуживание аппарата лазер. терап. "узор"
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Аппарат лазер.терап."узор"
	1414
	
	1
	ООМР



Лот № 13. Техническое обслуживание аппарата полюс-101
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Аппарат полюс-101
	2245
	
	1
	ООМР



Лот № 14. Техническое обслуживание уст-ки д/леч. лимфотич. отеков limpha mat
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Уст-ка д/леч. лимфотич. отеков limpha mat
	312g2795/0
903
	
	1
	ООМР



Лот № 15. Техническое обслуживание аппарата д/перем.терапии лимфамат диджитал
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Ап-т д/перем.терапии лимфамат диджитал
	312g3395/1
207
	
	1
	ООМР



Лот № 16. Техническое обслуживание устройства светодиодного elipar 15766
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Устройство светодиодное elipar 15766
	9321230216
90
	
	1
	ООМР



Лот № 17. Техническое обслуживание светильника операц.drager sola 700
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Светильник операц.drager sola 700
	ARYM0139
ARYM0140
	
	1
	Оперблок



Лот № 18. Техническое обслуживание к-с эндоскопический richard wolf
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	К-с эндоскопический richard wolf 
	1000103915
	
	1
	Оперблок



Лот № 19. Техническое обслуживание эндовидеокамеры 1ccd endocam 5520
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Эндовидеокамера 1ccd endocam 5520
	1100148934
	
	1
	Оперблок



Лот № 20. Техническое обслуживание монитора медиц. цветн.жидкокристалич. soni
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Монит.медиц. цветн.жидкокристалич.soni
	2011633
	
	1
	Оперблок



Лот № 21. Техническое обслуживание источник ксенонов.света мод.lp5124 180w
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Источник ксенонов.света мод.lp5124 180w
	1100146434
	
	1
	Оперблок



Лот № 22. Техническое обслуживание инсуффлятора laparo co2-pneu 2232
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	 Инсуффлятор laparo co2-pneu 2232
	1100146967
	
	1
	Оперблок


Лот № 23. Техническое обслуживание аппарата д/фотодинамической терапии упл-фдт
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Ап-т д/фотодинамической терапии упл-фдт
	1005
	
	1
	ООМХ



Лот № 24. Техническое обслуживание микроскопа олимпус sh-30
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Микроскоп олимпус sh-30
	Т2 0D02289
	
	1
	ПАО


Лот № 25. Техническое обслуживание медицинской техники (2 наименования) - 2 шт.:
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Блок контроля медиц.газов бкмг-iмт-02
	2020/БК000
615
	
	1
	РЛО-1

	2. 
	Блок контроля медиц.газов бкмг-iмт-03
	2020/БК000
620
	
	1
	РЛО-1


[bookmark: _GoBack]Лот № 26. Техническое обслуживание медицинской техники (2 наименования) -2 шт.:
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	
	Кол-во, шт
	
Отделение


	1. 1
	Стол мед.многофункциональн.lojer 4050x f
	LOSA20210
2139179
	
	1
	РЛО-1

	2. 
	Стол мед.многофункциональн.lojer 4050x f
	LOSA20210
2139178
	
	1
	РЛО-1




В стоимость ТО входят расходные материалы.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2026 г.




