УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по медицинской части

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь

_________________ С.С.Галицкая

«09» сентября 2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Салфетки одноразовые стерильные |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 13.95.10.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 и изделия из них (кроме одежды) |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 000 шт. |
| Срок поставки | 4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Предмет закупки | Салфетка одноразовая медицинская 100х70 см стерильная |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 100х70 см Материал товара: спанбонд Плотность: 35-42 г/м² Стерильность: стерильно Использование: одноразовое |
| Предмет закупки | Салфетка одноразовая медицинская 70х50 см стерильная |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 70х50 см Материал товара: спанбонд Плотность: 35-42 г/м² Стерильность: стерильно Использование: одноразовое |
| Предмет закупки | Салфетка одноразовая стерильная 40*40 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 8 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 40*40 см Плотность: 30-40 г/м² Материал: спанлейс Стерильность: стерильно Использование: одноразовое |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Салфетка-наглазник стерильная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 13.95.10.700 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Материалы нетканые с покрытием и изделия из них (кроме одежды) |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Срок поставки | 4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 8*10 см Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пеленка впитывающая |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 17.22.12.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюло |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 упаковок |
| Срок поставки | 4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Предмет закупки | Пеленка впитывающая для пациента 60 см х 60 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 упаковок |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал: нетканый Размер: 60*60 Использование: одноразовое Количество в упаковке: 10 Описание: для дополнительной защиты постельного белья, кровати и других поверхностей |
| Предмет закупки | Пеленка впитывающая для пациента 60 см х 90 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 упаковок |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал: нетканый Размер: 60*90 Использование: одноразовое Количество в упаковке: 30 Описание: для дополнительной защиты постельного белья, кровати и других поверхностей |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пеленка операционная одноразовая |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 13.95.10.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 и изделия из них (кроме одежды) |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 500 шт. |
| Срок поставки | 4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Предмет закупки | Пеленка операционная 80*80 |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 80*80 Материал: спанлейс (или аналог) Плотность: 30-40 г/м² Стерильность: стерильно |
| Предмет закупки | Пеленка операционная стерильная 70*70 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 70*70 см Материал товара: спанлейс (или аналог) Плотность: 30-40 г/м² Стерильность: стерильно |
| Предмет закупки | Пеленка операционная стерильная 90*90 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 90*90 см Материал товара: спанлейс (или аналог) Плотность: 30-40 г/м² Стерильность: стерильно |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Простыня-мешок операционная (300х20 см), стерильная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 13.95.10.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 и изделия из них (кроме одежды) |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 600 шт. |
| Срок поставки | 4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров | Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал: полиэтилен Размер: 300х20 см Использование: одноразовое Стерильность: стерильно |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Простыня одноразовая |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 13.95.10.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 25 г/м2, но не более 70 г/м2 и изделия из них (кроме одежды) |
| Необходимое количество и единица измерения | 54 500 шт. |
| Срок поставки | 4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Предмет закупки | Простыня нестерильная одноразовая 210*140 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 500 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 210*140 см Плотность: 30-40 г/м² Материал товара: спанбонд Стерильность: нестерильно |
| Предмет закупки | Простыня нестерильная одноразовая 140*110см |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 140*110 см Плотность: 30-40 г/м² Материал товара: спанбонд Стерильность: нестерильно |
| Предмет закупки | Простыня нестерильная одноразовая 80*200 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 48 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 80*200 см Плотность: 30-40 г/м² Материал товара: спанбонд Стерильность: нестерильно |
| Предмет закупки | Простыня стерильная 140*110 см |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 000 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: 140*110 см Плотность: 30-40 г/м² Материал товара: спанбонд Стерильность: стерильно |

Главная медицинская сестра___________________ Н.М.Валевач