Лот№ 371 Расходный материал к биохимическому анализатору ВА-400 производство BioSystems S.A., (Испания) - ионоселективный блок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод Na+ | штук | 6 |
| 2 | Электрод К+ | штук | 6 |
| 3 | Электрод CL- | штук | 6 |
| 4 | Референсный электрод | штук | 6 |
| 5 | Кассета с реагентом Na, K, CL, Li | штук | 41 |
| 6 | Набор промывочного раствора ISE модуля | набор | 13 |
| 7 | Набор перистальтических трубок для ISE модуля (1набор/3 трубки) | набор | 4 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.2. Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.

# Лот№ 372 Расходные материал к биохимическому анализатору ВА-400 производство BioSystems S.A., (Испания)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрат моющего средства | мл | 29500 |
| 2 | Кислотный промывочный раствор | упаковка | 27 |
| 3 | Щелочной промывочный раствор | упаковка | 21 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Концентрат моющего средства | 1. Из расчета 1 упаковка – не менее 50 мл. |
| 2.2 | Кислотный промывочный раствор | 1. Из расчета 1 упаковка – 4 флакона по 20 мл |
| 2.3 | Щелочной промывочный раствор | 1. Из расчета 1 упаковка – 4 флакона по 15 мл |

2.4 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.5 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.6 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.

Лот№ 373 Расходный материал к биохимическому анализатору ВА-200 производство BioSystems S.A., (Испания) - ионоселективный блок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод Na+ | штук | 8 |
| 2 | Электрод К+ | штук | 8 |
| 3 | Электрод CL- | штук | 8 |
| 4 | Референсный электрод | штук | 8 |
| 5 | Кассета с реагентами | штук | 71 |
| 6 | Набор промывочного раствора для электролитного блока | мл | 2445 |
| 7 | Щелочной промывочный раствор | мл | 1400 |
| 8 | Кислотный промывочный раствор | мл | 2180 |
| 9 | Концентрированный моющий раствор | мл | 28000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.

Лот№ 385 Расходные материалы для автоматических коагулометров серии ACL (производство Instrumentation Laboratory, США)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агент моющий | флакон | 209 |
| 2 | Реагент для промывания | л | 2468 |
| 3 | Раствор моющий | флакон | 298 |
| 4 | Разбавитель факторов | флакон | 115 |
| 5 | Эмульсия | л | 283 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Агент моющий | 1. Из расчета 1 флакон - 80 мл |
| 2.2 | Реагент для промывания | 1. Из расчета 1 бутыль - 4л |
| 2.3 | Раствор моющий | 1. Из расчета 1 флакон - 500 мл |
| 2.4 | Разбавитель факторов | 1. Из расчета 1 флакон - 100 мл |
| 2.5 | Эмульсия | 1. Из расчета 1 флакон - 1000 мл |

2.6 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота.

2.7 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 413 Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «BioSystems А-15», «А-25» пр-ва Испания

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрат моющего раствора | мл | 4700 |
| 2 | Концентрат системной жидкости | мл | 29000 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.