Лот№ 371 Расходный материал к биохимическому анализатору ВА-400 производство BioSystems S.A., (Испания) - ионоселективный блок 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Электрод Na+
	штук
	6

	2
	Электрод К+
	штук
	6

	3
	Электрод CL-
	штук
	6

	4
	Референсный электрод
	штук
	6

	5
	Кассета с реагентом Na, K, CL, Li
	штук
	41

	6
	Набор промывочного раствора ISE модуля
	набор
	13

	7
	Набор перистальтических трубок для ISE модуля (1набор/3 трубки)
	набор
	4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):
2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота; 
2.2. Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.

Лот№ 372 Расходные материал к биохимическому анализатору ВА-400 производство BioSystems S.A., (Испания)
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Концентрат моющего средства 
	мл
	29500

	2
	Кислотный промывочный раствор
	упаковка
	27

	3
	Щелочной промывочный раствор
	упаковка
	21


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Концентрат моющего средства 
	1. Из расчета 1 упаковка – не менее 50 мл.

	2.2
	Кислотный промывочный раствор
	1. Из расчета 1 упаковка – 4 флакона по 20 мл

	2.3
	Щелочной промывочный раствор
	1. Из расчета 1 упаковка – 4 флакона по 15 мл


2.4 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота; 
2.5 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.6 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.

Лот№ 373 Расходный материал к биохимическому анализатору ВА-200 производство BioSystems S.A., (Испания) - ионоселективный блок 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Электрод Na+
	штук
	8

	2
	Электрод К+
	штук
	8

	3
	Электрод CL-
	штук
	8

	4
	Референсный электрод
	штук
	8

	5
	Кассета с реагентами
	штук
	71

	6
	Набор промывочного раствора для электролитного блока
	мл
	2445

	7
	Щелочной промывочный раствор
	мл
	1400

	8
	Кислотный промывочный раствор
	мл
	2180

	9
	Концентрированный моющий раствор
	мл
	28000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):
2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота; 
2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.

[bookmark: _GoBack]Лот№ 385 Расходные материалы для автоматических коагулометров серии ACL (производство Instrumentation Laboratory, США) 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Агент моющий 
	флакон
	209

	2
	Реагент для промывания
	л
	2468

	3
	Раствор моющий
	флакон
	298

	4
	Разбавитель факторов
	флакон
	115

	5
	Эмульсия
	л
	283


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Агент моющий 
	1. Из расчета 1 флакон - 80 мл

	2.2
	Реагент для промывания
	1. Из расчета 1 бутыль - 4л

	2.3
	Раствор моющий
	1. Из расчета 1 флакон - 500 мл

	2.4
	Разбавитель факторов
	1. Из расчета 1 флакон - 100 мл

	2.5
	Эмульсия
	1. Из расчета 1 флакон - 1000 мл


2.6 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота.
2.7 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 413 Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора «BioSystems А-15», «А-25» пр-ва Испания
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Концентрат моющего раствора
	мл
	4700

	2
	Концентрат системной жидкости
	мл
	29000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):
2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота; 
2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.

