Чертежи и требования к предмету закупки

Вентилятор для воздухоочистителя

Качество вентиляторов должно соответствовать Директивам ЕС 2014/30/ЕU, 2014/35/ЕU

Тип 1

Вентилятор 120-140W

Тип 2

Вентилятор 16W

Тип 3, Тип 4

Вентиляторы 110-140W

Возможно подключение при помощи разъема.

Воздухопроизводительность в составе изделия 600 м3/ч

Тип 5

Вентилятор 220-270 W

Возможно подключение при помощи разъема, а также внешнее размещение конденсатора.

Воздухопроизводительность в составе изделия 1000 м3/ч