# Лот№ 162 Реагенты для анализатора Epoc Reader, Канада

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-карты для системы исследования крови | штук | 2200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Канада- Epoc Reader;

2.2. Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 163 Контрольный материал для анализатора Epoc Reader, Канада

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал для исследования газов крови, электролитов и метаболитов - уровень 1 | флакон | 18 |
| 2 | Контрольный материал для исследования газов крови, электролитов и метаболитов - уровень 3 | флакон | 18 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№171 Реагенты для анализатора "Nano-Checker 710"(США):

1.Состав (комплектация)  медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мульти Тест: D-димеры | тест | 800 |
| 2 | Мульти Тест: тропонин I | тест | 800 |
| 3 | Мульти Тест: прокальцитонин | тест | 1300 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства США- "Nano-Checker 710";

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Иммунохроматографический тест для количественного анализа;

2.5 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.5.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.5.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.5.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 345 Реагенты для автоматического биохимического анализатора «XL 200», производство Чехия.

# Технические характеристики (описание) медицинской техники и ИМН

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амилаза | тест | 17000 |
| 2 | Лактатдегидрогенза с пируватом | тест | 4000 |
| 3 | Креатинкиназа | тест | 3000 |
| 4 | Креатинкиназа-МВ | тест | 3000 |
| 5 | АЛТ | тест | 30000 |
| 6 | АСТ | тест | 27000 |
| 7 | Холестерин общий | тест | 31000 |
| 8 | Альбумин | тест | 12000 |
| 9 | Билирубин общий | тест | 27000 |
| 10 | Билирубин прямой | тест | 24000 |
| 11 | Общий белок | тест | 30800 |
| 12 | Глюкоза | тест | 26000 |
| 13 | Мочевина | тест | 30000 |
| 14 | Креатинин | тест | 30000 |
| 15 | Кальций | тест | 7000 |
| 16 | Триглицериды | тест | 16000 |
| 17 | Мочевая кислота | тест | 6000 |
| 18 | С-реактивный белок | тест | 10000 |
| 19 | Щелочная фосфатаза | тест | 3000 |
| 20 | Ферритин | тест | 12000 |
| 21 | Холестерин высокой плотности | тест | 10000 |
| 22 | Холестерин низкой плотности | тест | 7000 |
| 23 | Калибратор HDL/LDL | мл | 52 |
| 24 | Мультикалибратор | мл | 120 |
| 25 | Хлориды | тест | 1000 |
| 26 | ГГТП | тест | 2800 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Амилаза | 1.Метод: кинетика. 2.Монореагент. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.2 | Лактатдегидрогенза с пируватом | 1.Метод: кинетика. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.3 | Креатинкиназа | 1.Метод в соответствии с рекоменд. IFСС. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.4 | Креатинкиназа-МВ | 1.Метод: иммуноингибирование. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.5 | АЛТ | 1.Метод в соответствии с рекоменд. IFСС. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.6 | АСТ | 1.Метод в соответствии с рекоменд. IFСС. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.7 | Холестерин общий | 1.Метод Триндера. 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.8 | Альбумин | 1.Метод с бромкрезоловым зелёным. 2.Монореагент. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.9 | Билирубин общий | 1.Метод Уолтера-Герарда (диазометод). 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.10 | Билирубин прямой | 1.Метод Уолтера-Герарда (диазометод). 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.11 | Общий белок | 1.Биуретовый метод. 2.Монореагент. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.12 | Глюкоза | 1.Глюкозооксидазный метод. 2.Монореагент. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.13 | Мочевина | 1.Кинетический ферментативный метод. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.14 | Креатинин | 1.Метод кинетический, без депротеинизации (м-д Яффе). 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.15 | Кальций | 1.Метод с Арсеназо III. 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.16 | Триглицериды | 1.Метод с использованием липопротеинлипазы, глицеролкиназы, глицеролфосфатоксидазы. 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.17 | Мочевая кислота | 1.Метод Триндера (уриказный). 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.18 | С-реактивный белок | 1.Метод: иммунотурбидиметрия. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие. 4. Из расчета 1 набор: реагент, контроль, калибратор. Если набор не укомплектован по заявленному составу, лот должен быть дополнен. |
| 2.19 | Щелочная фосфатаза | 1.Метод – кинетика. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.20 | Ферритин | 1.Измерение продукта реакции АГ-АТ методом конечной точки. 2.Из расчета 1 набор: реагент, контроль, калибратор. Если набор не укомплектован по заявленному составу, лот должен быть дополнен. |
| 2.21 | Холестерин высокой плотности | 1.Метод PVS и PEGME. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.22 | Холестерин низкой плотности | 1.Метод без осаждения. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.23 | Калибратор HDL/LDL | 1.Аттестован для параметров «HDL/LDL». |
| 2.24 | Мультикалибратор | 1.Аттестован для параметров: амилаза, лактатдегидрогенза с пируватом, креатинкиназа, креатинкиназа МБ, АЛТ, АСТ, холестерин, альбумин, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, глюкоза, мочевина, креатинин, кальций, хлориды, триглицериды, мочевая кислота, натрий, щелочная фосфатаза (допустимо наличие и других аналитов). |
| 2.25 | Хлориды | 1.Метод колориметрический. 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.26 | ГГТП | 1.Биреагент. 2.Метод – кинетический. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |

# 2.27 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Чехия - «XL 200»;

2.28 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.29 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.30 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора «XL 200» (Чехия) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.31 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования;

2.32 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.32.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.32.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.32.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 346 Контрольный материал для автоматического биохимического анализатора «XL 200», производство Чехия.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная сыворотка нормального уровня | мл | 350 |
| 2 | Контрольная сыворотка патологического уровня | мл | 350 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота;

2.2 аттестован для показателей: аланинаминотрансфераза, альбумин, альфа-амилаза, аспартатаминотрансфераза, глюкоза, креатинин, креатинкиназа, креатинкиназа МВ, лактатдегидрогеназа, мочевина, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, холестерин, кальций, хлориды, триглицериды, мочевая кислота, натрий, щелочная фосфатаза (допустимо наличие и других аналитов);

2.3 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.4 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.