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Техническое задание



1.Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг): Кабель ЭКГ неразъемный:UECG-NE10B-34 или аналог   для электрокардиографа CARDIOVIT AT-101 и электрокардиографа AT-1
2.Код (подвид) и его наименование: 27.32.13.500 Проводники электрические с номинальным напряжением более 80 В, но не более 1000 В, оснащенные соединительными приспособлениями.
[bookmark: _GoBack]3.Необходимое количество и единица измерения: – 5 (пять) шт.
4.Предназначение предмета закупки или область применения: Кабель ЭКГ неразъемный:UECG-NE10B-34 совместим с электрокардиографом CARDIOVIT AT-101 учетный номер: инв.№ 01376629, 01376630, 01376625 и электрокардиографом  AT-1 учетный номер: инв.№ 01375319, 01375134.
5.Описание предмета закупки: Совместим с электрокардиографом CARDIOVIT AT-101, совместим с электрокардиографом AT-1, многоразовое использование, новый
5.1 Технические требования 
	№ п/п
	Требуемые параметры

	5.1.1
	Совместим с электрокардиографом CARDIOVIT AT-101

	5.1.2
	Совместим с электрокардиографом AT-1

	5.1.3
	Многоразовое использование

	5.1.4
	Новый


6.Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
6.1. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, которые не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
6.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 3 месяцев с момента поставки товара.

7. Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): 
До 20 декабря 2026 года.
8. Иные сведения: нет.
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